МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 17 | » | 06 | 20 | 20 |  |  | № | 859 |

О проведении смотра-конкурса

на лучшее содержание защитных

сооружений гражданской обороны

на территории города

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда коллективной защиты», от 06.04.2020 № 233 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2020 году», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях осуществления контроля за объектами гражданской обороны и поддержания их в состоянии постоянной готовности к использованию:

1. Утвердить:

1.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города согласно приложению 1.

1.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содер-жание защитных сооружений гражданской обороны на территории города согласно приложению 2.

1.3. План проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города согласно приложению 3.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи- заций, расположенных на территории города, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, принять участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города.

3. Возложить на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии.

4. Комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города:

4.1. Провести смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города с 22.06.2020 по 01.09.2020.

4.2. Направить до 05.09.2020 в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре общий отчет о результатах проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города.

5. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоря-жение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Положение

о проведении смотра-конкурса

на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

на территории города

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города (далее – смотр-конкурс) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты»,
от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и ведении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 06.04.2020 № 233
«О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных
образованиях и организациях в 2020 году».

2. В смотре-конкурсе участвуют организации, предприятия, учреждения, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности (далее – организации), имеющие на балансе защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенные на территории города.

Раздел II. Цели смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в целях:

- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

- выявления нарушений правил эксплуатации, содержания и использо- вания ЗС ГО;

- обеспечения постоянного учета ЗС ГО и оценки их готовности к приему укрываемых;

- обобщения и распространения передового опыта работы по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО среди организаций, имеющих на балансе ЗС ГО.

Раздел III. Условия проведения смотра-конкурса

1. Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО и оценка их готовности к приему укрываемых проводится ежегодно.

2. Представленные на смотр-конкурс ЗС ГО организациями, эксплуати- рующими убежища должны соответствовать нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и требованиям правил эксплуатации.

3. Не допускаются к участию в смотре-конкурсе ЗС ГО, требующие капитального ремонта и не соответствующие нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

4. Победители смотров-конкурсов в 2018 – 2019 годах к участию
не привлекаются.

Раздел IV. Организация проведения смотра-конкурса

1. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса утверждается
распоряжением Администрации города.

2. В состав комиссии по проведению смотра-конкурса в установленном порядке включаются представители управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города, отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Сургуту Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. Комиссия по проведению смотра-конкурса в своей работе
руководствуется требованиями: СНиП II-11-77 от 01.06.2014 «Защитные
сооружения гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержание в мирное время», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении
и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее ‒ приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583), от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

Раздел V. Порядок оценки защитных сооружений

1. В ходе смотра-конкурса оценивается эксплуатация ЗС ГО в мирное время, выполнение всех требований по техническому состоянию и обеспечению пригодности помещений и переводу их в установленные сроки на режим
защитного сооружения, к созданию необходимых условий для пребывания
людей в убежищах в военное время.

Оценивается знание личным составом формирований порядка
обслуживания ЗС ГО, правил содержания, умение пользоваться
фильтровентиляционным оборудованием и другими приборами, знание
расположения аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и мест размещения отключающих устройств, а также порядок несения дежурства на постах, умение пользоваться приборами химической разведки и дозиметрического контроля.

2. Во всех эксплуатируемых ЗС ГО должно быть назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление систематического контроля
за правильным содержанием помещений убежища, сохранностью защитных свойств, устройств и инженерно-технического оборудования и готовностью сооружения к приему укрываемых, состояние входов и порядок хранения ключей.

3. Во время проведения смотра-конкурса ЗС ГО разделяются на группы:

- I группа – защитные сооружения вместимостью до 150 человек;

- II группа – защитные сооружения вместимостью от 150 до 600 человек;

- III группа – защитные сооружения вместимостью от 600 и более человек.

4. Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе осмотра ЗС ГО.

5. Победители смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО определяются по наибольшей набранной сумме баллов – максимальное количество баллов 3000.

6. При наличии недостатков из максимального количества баллов
вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно таблице оценок.

7. Лучшими на смотре-конкурсе считаются ЗС ГО, имеющие наибольшее количество баллов.

8. В каждой группе определяется лучшее ЗС ГО и распределяются 1, 2 и 3 места по набранной сумме баллов.

9. Организации, ЗС ГО которых по сумме баллов заняли 1, 2, 3 места, могут быть поощрены по решению Главы города.

10. По итогам городского смотра-конкурса ЗС ГО, занявшие первые места в каждой группе, представляются для участия в смотре-конкурсе на лучшее содержание ЗС ГО по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

11. По итогам смотра-конкурса, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города организует и проводит мероприятия по обобщению, распространению и внедрению передового опыта по содержанию и эксплуатации защитных сооружений среди организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, расположенных на территории города.

Оценка

состояния защитного сооружения гражданской обороны

при проведении смотра-конкурса

(максимальное количество баллов – 3 000)

|  |  |
| --- | --- |
| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количествобаллов,снижающие оценку состоянияЗС ГО |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом. В этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей | убежищевыставляетсядля участияв конкурсетолько послеустранениявыявленныхнеисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом, а такжепри отделке помещений использованы сгораемые синтетические материалы | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнителей резины, нет в наличие клиньев под двери |  10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства:- малогабаритная защитная секция;- унифицированная защитная секция;- клапан избыточного давления, установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Герметические клапаны не исправны, закрываются с применением инструмента |  20 (за каждый клапан) |
| Отсутствует маркировка на дверях, воротах, ставнях и другом оборудовании | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводится | 50 |

|  |
| --- |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания  |
| Срок эксплуатации фильтров поглотителей истек(свыше 20-и лет) | 60(за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержитсяс нарушением правил эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, окраска элементов инженерных систем внутри ЗС ГО не соответствуют установленному цвету | 15 |
| Емкость запасов воды имеет нарушение теплоизоляции | 10 |
| Не исправны: унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20(за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для жизнеобеспеченияв автономном режиме, находится в неисправном состоянии | 200 |
| Примечание: наличие оборудования, предназначенного для жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20(за каждое наименование) |
| Отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр) | 10(за каждый прибор) |
| Отсутствует телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |
| В защитном сооружении отсутствуют: |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетейс указанием отключающих устройств | 10(по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |
| Формирования по обслуживанию ЗС ГО созданы с нарушением требований, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационной химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы заграждены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке рациональности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений) | 100 |
| Защитное сооружение не используется в соответствиис проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |

Примечания:

- при наличии сборно-разборных нар в ЗС ГО дополнительно начисляются
50 баллов;

- в случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав комиссии

по проведению смотра-конкурса

на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

на территории города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПухтеевОлег ВадимовичГусеваЕлена Леонидовна  | -- | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, председатель комиссииначальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии:  |
| Шишков Игорь Владимирович  | - | главный специалист отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  |
| ТрефиловМихаил Леонидович | - | заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре, член комиссии (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений

гражданской обороны на территории города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проводимые мероприятия | Датапроведениямероприятий | Ответст-венный исполнитель |
| 1. Подготовка проекта распорядительного документа о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города  | до 20.06.2020 | управление по делам гражданской обороны и чрезвы-чайным ситуациям  |
| 2. Проведение смотра-конкурса:- определение оценки состояния всего фонда ЗС ГО, расположенного на территории города в соответствии со СНиП II-11-77 от 01.06.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;- оформление протоколов осмотра ЗС ГО;- определение лучших ЗС ГО, расположенных на территории города | с 01.07.2020по 21.08.2020 | комиссияпо проведению смотра-конкурса |
| 3. Определение победителей по каждой группе по итогам смотра-конкурса. Подготовка отчетных документов | с 24.08.2020по 01.09.2020 | комиссияпо проведению смотра-конкурса |
| 4. Представление отчетных документов по проведению смотра-конкурса на лучшие содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 05.09.2020 | управление по делам гражданской обороны и чрезвы-чайным ситуациям  |