Приложение

к постановлению Мэра города

от ______________ № _______

# Перечень

технических показателей объекта «Комплекс окружного

социального Геронтологического центра в поселке

Снежный города Сургута». 1-я очередь строительства»

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь (кв.м) | Общий строите-льный объем (куб.м) | Протяжен- ность (пог.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учебно-производственные мастерские и хозблок | 2879,4 | 12220,0 |  |
| 2. | Воздушно-кабельная линия 6кВ |  |  | 3974,1 |
| 3. | Локальные очистные канализационные сооружения | 325,0 | 3085,0 |  |
| 4. | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ 2х1000кВА | 57,9 | 321,0 |  |
| 5. | Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ |  |  | 1250,0 |
| 6. | Медицинский корпус и столовая | 3311,2 | 12218,0 |  |
| 7. | Внутриплощадочные сети тепловодоснабжения: - сети теплоснабжения - сети водоснабжения |  |  |  |
|  |  |  |  | 245,7 245,7 |
| 8. | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации: - сети водопровода от ВК-4 до УПМ - сети канализации |  |  | 151,3 801,9 |
| 9. : | Блок-модульная котельная № 1 | 107,2 | 502,0 |  |
| 10. | Сети дренажа |  |  | 615,3 |
| 11. | Вынос магистральных кабелей связи |  |  | 437,0 |
| 12. | Контрольно-пропускной пункт | 24,6 | 107,0 |  |
| 13. | Газорегуляторный пункт | 13,0 | 66,0 |  |
| 14. | Внутриплощадочные сети связи |  |  | 645,0 |