Приложение

к постановлению

Администрации города

от 25.12.2006 № 3184

### Перечень

### бесхозяйных инженерных сетей,

### передаваемых в эксплуатацию Сургутскому городскому

### муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети»

|  | Наименование объекта | Протяженность (пог. м) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепломагистраль №9 от 9ТК11А до ЦТП-51 | 165 | г. Сургут |
| 2 | Тепломагистраль №9 от 9ТК19-9ТК20 до ЦТП-56 | 502,5 | г. Сургут |
| 3 | Тепломагистраль №1 от 1ТК40 до ЦТП-24 в мкр.11Б | 163,45 | г. Сургут |
| 4 | Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от 1ТК21-1ТК20-1ТК42 | 355,5 | г. Сургут |
| 5 | Тепломагистраль №1 от 1ТК23-1ТК24-1ТК25 и от 1ТК23 до т.А по ул. Губкина | 254,5 | г. Сургут |
| 6 | Тепломагистраль №1 от 1ТК43 до 1ТК44 в микрорайоне 5А по ул.Игоря Киртбая | 222 | г. Сургут |
| 7 | Тепломагистраль №1 по ул. Губкина от 1ТК23-ЦТП Больничного комплекса | 185 | г. Сургут |
| 8 | Тепломагистраль от ПС-4 по ул. Маяковского. Врезка в существующую теплосеть до ЦТП-93 (котельная №8) | 443,97 | г. Сургут |
| 9 | Тепломагистраль №4 от 4ТК2 (ул. Губкина)-4ТК38-4ТК37-ЦТП-15-4ТК35-ЦТП-2 | 781,04 | г. Сургут |
| 10 | Тепломагистраль №5 от 5ТК8 до ЦТП-69 | 167,9 | г. Сургут |
| 11 | Тепломагистраль №9 от 9ТК23-9ТК24 до ЦТП-58 | 129,5 | г. Сургут |
| 12 | Тепломагистраль №9 от 9ТК11 до ЦТП-53 | 56,5 | г. Сургут |
| 13 | Тепломагистраль №1 от 1ТК17А до ЦТП-26 в микрорайоне 11А | 165,6 | г. Сургут |