Утверждаю:

Директор ООО «РЭУ-6»

__________________ М.И.Кудрявцев

«___»________________20__г.

План текущего ремонта жилого фонда ООО «РЭУ-6» на 2010 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | % готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протекание с кровли |  |  |  |  |
|  | Ремонт протекания с кровли |  |  |  |  |
|  | по текущим заявкам |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 67/2, кв.35 | м2 | 5 | 5 |  |
| 2 | Ленина 68, кв.35 | м2 | 6 | 6 |  |
| 3 | Энтузиастов 55. кв.40 | м2 | 10 | 10 |  |
| 4 | Губкина, 11, кв.68 | м2 | 6 | 6 |  |
| 2 | Ремонт межпанельных стыков |  |  |  |  |
| 1 | Энтузиастов, 55, кв.78 | м.п. | 12 | 12 |  |
| 2 | Ленина, 68, кв.42 | м.п. | 30,5 | 30,5 |  |
| 3 | Ленина, 68, кв.46 | м.п. | 15,5 | 15,5 |  |
| 4 | Ленина, 68, кв.58 | м.п. | 23 | 23 |  |
| 5 | Ленина, 68, кв.70 | м.п. | 6 | 6 |  |
| 6 | Ленина, 68, кв.100 | м.п. | 21 | 21 |  |
| 7 | Ленина 68, кв.108 | м.п. | 4,5 | 4,5 |  |
| 8 | Чехова, 9, кв.14 | м.п. | 6 | 6 |  |
| 9 | Чехова, 9, кв.31 | м.п. | 3 | 3 |  |
| 10 | Чехова, 9, кв.46 | м.п. | 6 | 6 |  |
| 11 | Чехова, 9, кв.58 | м.п. | 6 | 6 |  |
| 12 | Чехова, 9, кв.61 | м.п. | 3 | 6 |  |
| 13 | Чехова, 9, кв.72 | м.п. | 12 | 12 |  |
| 14 | Губкина,11, кв.6 | м.п. | 15 | 15 |  |
| 15 | Губктна,11, кв.103 | м.п | 6 | 6 |  |
| 16 | Губктна,11, кв.110 | м.п | 4 | 4 |  |
| 15 | Ленина, 65/3, кв.19 | м.п. | 3 | 3 |  |
| 16 | Ленина, 65/3, кв.1 | м.п. | 15 | 15 |  |
| 17 | Ленина, 65/3, кв.51 | м.п. | 37 | 37 |  |
| 18 | Ленина, 65/3, кв.54 | м.п. | 29 | 29 |  |
| 19 | Ленина, 65/3, кв.57 | м.п. | 27 | 27 |  |
| 20 | Губкина, 9, кв.4 | м.п | 6 | 6 |  |
| 21 | Губкина, 9, кв.5 | м.п | 9 | 9 |  |
| 22 | Губкина, 9, кв.75 | м.п | 6 | 6 |  |
| 23 | Губкина, 9, кв.80 | м.п | 3 | 3 |  |
| 24 | Губкина, 9, кв.85 | м.п | 3 | 3 |  |
| 3 | Кровельное покрытие балконных козырьков | шт. |  |  |  |
| 1 | Губкина, 9 | шт. | 6 | 6 |  |
| 2 | Губкина,11 | шт. | 3 | 3 |  |
| 3 | Энтузиастов,55 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4 | Ленина, 59 | шт. | 2 | 2 |  |
| 5 | Ленина, 65 | шт. | 1 | 1 |  |
| 6 | Ленина, 68 | шт. | 2 | 2 |  |
| 7 | Ленина, 69 | шт. | 4 | 4 |  |
| 8 | Чехова,9 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4 | Кровельное покрытие подъездных козырьков | шт. |  |  |  |
| 1 | Губкина, 3 | шт. | 8 | 8 |  |
| 2 | Энтузиастов, 59 | шт. | 1 | 1 |  |
| 3 | Энтузиастов, 61 | шт. | 6 | 6 |  |
| 4 | Энтузиастов, 6 | шт. | 4 | 4 |  |
| 5 | Губкина, 7 | шт. | 6 | 6 |  |
| 5 | Ремонт отмосток | м2 |  |  |  |
| 1 | Ленина, 61/2 | м2 | 112 | 112 |  |
| 2 | Ленина, 65/1 | м2 | 7 | 7 |  |
| 6 | Устройство спусков для колясок |  |  |  |  |
|  | по текущим заявкам |  |  |  |  |
| 1 | Ленина, 65, 4 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 2 | Губкина, 5, 1 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 3 | Энтузиастов, 61, 1 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 4 | Губкина, 11, 8 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 5 | Ленина, 65/2, 2 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 6 | Ленина, 67/2 | шт. | 1 | 1 |  |
| 7 | Ленина, 67/3 | шт. | 1 | 1 |  |
| 7 | Капитальный ремонт проезжей части (асфальтирование) | м2 |  |  |  |
| 1 | Ленина, 61/2 | м2 | 1757 | 1757 |  |
| 8 | Ремонт подъездов |  |  |  |  |
| 1 | Ленина, 65, 3 подъезд | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Ленина, 65, 4 подъезд | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Губкина, 3, 1 подъезд | % | 50 | 50 |  |
| 4 | Губкина, 3, 2 подъезд | % | 50 | 50 |  |
| 5 | Губкина, 3, 5 подъезд | % | 50 | 50 |  |
| 6 | Губкина, 3, 6 подъезд | % | 50 | 50 |  |
| 7 | Губкина, 3, 7 подъезд | % | 50 | 50 |  |
| 8 | Ленина, 65/2, 6 подъезд | % | 50 | 50 |  |
| 9 | Ленина, 69, 3 подъезд | % | 50 | 50 |  |
| 10 | Ленина, 61/2, 6 подъезд | % | 50 | 50 |  |
| 11 | Ленина, 65/3, 1 подъезд | % | 50 | 50 |  |
| 12 | Чехова, 9, 1 подъезд | % | 50 | 50 |  |
| 9 | Изготовление и установка оконных рам |  |  |  |  |
| 1 | Губкина, 3 | шт | 1 | 1 |  |
| 2 | Энтузиастов, 61 | шт | 1 | 1 |  |
| 3 | Ленина, 69 | шт | 10 | 10 |  |
| 10 | Изготовление и монтаж металлических решеток в подъездах под лестничной клеткой |  |  |  |  |
| 1 | Ленина, 69, 4 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 2 | Ленина, 69, 5 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 11 | Остекление | м2 |  |  |  |
|  | по всему жилфонду | м2 | 87 | 87 |  |
| 12 | Ремонт входных металлических дверей |  |  |  |  |
| 1 | Энтузиастов, 55, 4 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 2 | Ленина, 61/2, 6 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 3 | Ленина, 65/2, 6 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 4 | Губкина, 3, 4 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 5 | Ленина, 67/4, 4 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 6 | Ленина, 59, 1 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 13 | Утепление вентшахты | шт. |  |  |  |
| 1 | Губкина, 11, кв.27 | шт | 1 | 1 |  |
| 2 | Губкина, 11, кв.110 | шт | 1 | 1 |  |
| 14 | Ремонт вентшахты | шт. |  |  |  |
| 1 | Ленина, 61 | шт. | 6 | 6 |  |
| 15 | Герметизация примыкания фановых стояков по всему ж/ф | шт. |  |  |  |
| 1 | Ленина, 59 | шт. |  |  |  |
| 2 | Ленина, 61 | шт. |  |  |  |
| 3 | Ленина, 61/1 | шт. |  |  |  |
| 4 | Ленина, 61/2 | шт. |  |  |  |
| 5 | Ленина, 65 | шт. |  |  |  |
| 6 | Ленина, 65/1 | шт. |  |  |  |
| 7 | Ленина, 65/2 | шт. |  |  |  |
| 8 | Ленина, 65/3 | шт. |  |  |  |
| 9 | Ленина, 67 | шт. |  |  |  |
| 10 | Ленина, 67/1 | шт. |  |  |  |
| 11 | Ленина, 67/2 | шт. |  |  |  |
| 12 | Ленина, 67/3 | шт. |  |  |  |
| 13 | Ленина, 67/4 | шт. |  |  |  |
| 14 | Ленина, 68 | шт. |  |  |  |
| 15 | Ленина, 69 | шт. |  |  |  |
| 16 | Энтузиастов,59 | шт. |  |  |  |
| 17 | Энтузиастов,55 | шт. |  |  |  |
| 18 | Энтузиастов,61 | шт. |  |  |  |
| 19 | Энтузиастов,63 | шт. |  |  |  |
| 20 | Энтузиастов,67 | шт. |  |  |  |
| 21 | Энтузиастов,69 | шт. |  |  |  |
| 22 | Губкина, 3 | шт. |  |  |  |
| 23 | Губкина, 5 | шт. |  |  |  |
| 24 | Губкина, 7 | шт. |  |  |  |
| 25 | Губкина, 9 | шт. |  |  |  |
| 26 | Губкина, 11 | шт. |  |  |  |
| 27 | Чехова, 1 | шт. |  |  |  |
| 28 | Чехова, 9 | шт. |  |  |  |
| 16 | Ревизия и ремонт подвальной разводки системы канализации по всему ж/ф | шт. | 28 | 28 |  |
| 17 | Ревизия запорной арматуры подвальной разводки системы отопления по всему ж/ф (согласно графика) | шт. | 28 | 28 |  |
| 18 | Ревизия подвальной разводки ХГВС по всему ж/ф | шт. | 28 | 28 |  |
| 19 | Промывка системы отопления (согласно графика) | шт. | 28 | 28 |  |
| 20 | Замена запорной арматуры Системы отопления, системы ГХВС | шт. |  |  |  |
| 1 | Энтузиастов, 67, Крыловая задвижка по топлению, ø50 | шт. | 1 | 1 |  |
| 2 | Ленина, 59, I т/узел Задвижка ø100 на теплоузле | шт. | 1 | 1 |  |
| 3 | Губкина, 3, I т/узел Замена задвижки ø80, ø50 | шт. | 2 | 2 |  |
| 4 | Ленина, 59 Замена спускникана грязевике ø15 | шт. | 1 | 1 |  |
| 5 | Ленина, 65/3 Замена задвижки ø100 на теплоузле | шт. | 1 | 1 |  |
| 6 | Ленина, 68 Замена задвижек Ленина, 65/3 замена задвижки ø100 на теплоузле80 на теплоузле | шт. | 2 | 2 |  |
| 21 | Замена элементов системы отопления жил.фонда ООО «РЭУ-6» | шт. |  |  |  |
| 1 | Ленина. 69, 3 подъезд Замена конвекторов 5 шт. (согласно графика) на 1,2,3,4 этажах | шт. | 5 | 5 |  |
| 2 | Энтузиастов, 59 замена крановых сборок на стояках отопления | шт. | 8 | 8 |  |
| 3 | Ленина, 67/2 Замена крановых сборок | шт. | 4 | 4 |  |
| 4 | Ленина, 67/3 Замена крановых сборок | шт. | 5 | 5 |  |
| 5 | Ленина, 69 Замена элеваторов на I,II,III теплоузлах с №2 на №3 (согласно предписания тепловой инспекции) | шт. | 5 | 3 |  |
| 6 | Ленина, 67 Замена элеватора на теплоузле с №2 на №3 согласно предписания тепловой инспекции | шт. | 1 | 1 |  |
| 7 | Ленина, 67/1 Замена элеватора на теплоузле с №2 на №3, согласно предписания тепловой инспекции | шт. | 1 | 1 |  |
| 8 | Ленина, 67/3 Замена элеватора на теплоузле с №2 на №3, согласно предписания тепловой инспекции | шт. | 1 | 1 |  |
| 9 | Ленина, 65/1 Замена спускников Ленина, 65/3 замена задвижки ø100 на теплоузле15 на системе отопления и ХГВС | шт. | 4 | 4 |  |
| 10 | Ленина, 67/1 Замена крановых сборок на системе отопления | шт. | 4 | 6 |  |
| 11 | Ленина, 61/2 Замена крановых сборок на ГХВС | шт. | 2 | 3 |  |
| 22 | Ремонт крылец |  |  |  |  |
| 1 | Энтузиастов, 55 | шт | 1 | 1 |  |
| 2 | Губкина, 3 | шт | 4 | 4 |  |
| 3 | Ленина, 65/3 | шт | 2 | 2 |  |
| 4 | Ленина, 69 | шт | 3 | 3 |  |
| 23 | Теплоизоляция подвальной и чердачной разводки систем ГХВС, отопления (согласно графика) | шт. | 7 | 9 | 100% |
| 24 | Замена сетей освещения в местах общего пользования | шт. |  |  |  |
|  | Ленина, 65, 3 подъезд | шт. | 7 | 7 |  |
|  | Ленина, 65, 4 подъезд | шт. | 7 | 7 |  |
|  | Губкина, 3, 1 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Губкина, 3, 2 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Губкина, 3, 5 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Губкина, 3, 6 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Губкина, 3, 7 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Ленина, 65/2, 6 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Ленина, 69, 3 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Ленина, 61/2, 6 подъезд | шт. | 7 | 7 |  |
|  | Ленина, 65/3, 1 подъезд | шт. |  |  |  |
|  | Чехова, 9, 1 подъезд | шт. | 8 | 8 |  |
| 25 | Замена светильников в местах общего пользования | шт. |  |  |  |
|  | Ленина, 65, 3 подъезд | шт. | 7 | 7 |  |
|  | Ленина, 65, 4 подъезд | шт. | 7 | 7 |  |
|  | Губкина, 3, 1 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Губкина, 3, 2 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Губкина, 3, 5 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Губкина, 3, 6 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Губкина, 3, 7 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Ленина, 65/2, 6 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Ленина, 69, 3 подъезд | шт. | 6 | 6 |  |
|  | Ленина, 61/2, 6 подъезд | шт. | 7 | 7 |  |
|  | Ленина, 65/3, 1 подъезд | шт. |  |  |  |
|  | Чехова, 9, 1 подъезд | шт. | 8 | 8 |  |
| 26 | Замена эл.сетей наружного освещения | шт. |  |  |  |
| 1 | Энтузиастов, 69, 1подъезд - замена кобры | шт. | 1 | 1 |  |
| 2 | Ленина, 65/1, 6 подъезд - установка кобры | шт. | 1 | 1 |  |
| 27 | Замена ВРУ | шт. |  |  |  |
| 1 | Губкина, 3 | шт. | 2 | 2 |  |
| 28 | Замена вводного кабеля | м |  |  |  |
| 1 | Ленина, 59 (с 9 подъезда в 7 подъезд) | м | 50 | 50 |  |
|  | Замена электропроводки в щитке | м |  |  |  |
| 1 | Ленина, 67, 9 этаж | м | 30 | 30 |  |
| 29 | Установка 2-х тарифных узлов учета электроэнергии | шт. |  |  |  |
| 1 | Губкина, 3 | шт. | 3 | 3 |  |
| 2 | Губкина, 5 | шт. | 3 | 3 |  |
| 3 | Ленина, 59 | шт. | 7 | 7 |  |
| 4 | Ленина, 61/1 | шт. | 3 | 3 |  |
| 5 | Ленина, 61/2 | шт. | 4 | 4 |  |
| 6 | Ленина, 65/1 | шт. | 4 | 4 |  |
| 7 | Ленина, 65/2 | шт. | 4 | 4 |  |
| 8 | Ленина, 69 | шт. | 3 | 3 |  |
| 9 | Ленина, 68 | шт. | 4 | 4 |  |
| 10 | Энтузиастов, 67 | шт. | 2 | 2 |  |
| 11 | Энтузиастов, 69 | шт. | 2 | 2 |  |
| 12 | Чехова, 1 | шт. | 4 | 4 |  |
| 30 | Ремонт неисправности ограждений лестничных маршей |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 31 | Окраска дверных полотен | шт. |  |  |  |
| 1 | Ленина, 61 | шт. | 12 | 12 |  |
| 2 | Ленина, 61/1 | шт. | 12 | 12 |  |
| 3 | Ленина, 61/2 | шт. | 6 | 6 |  |
| 4 | Ленина, 67/4 | шт. | 8 | 8 |  |
| 5 | Ленина,65 | шт. | 8 | 8 |  |
| 6 | Энтузиастов, 67 | шт. | 8 | 8 |  |
| 7 | Ленина, 65/3 | шт. | 8 | 8 |  |
| 8 | Ленина, 65/1 | шт. | 6 | 6 |  |
| 9 | Энтузиастов, 69 | шт. | 8 | 8 |  |
| 10 | Ленина, 65/2 | шт. | 6 | 6 |  |
| 32 | Ремонт мусороклапанов | шт. |  |  |  |
| 1 | Чехова, 9, 1 подъезд (замена) | шт. | 2 | 2 |  |
| 2 | Чехова, 9, 3 подъезд (замена) | шт. | 2 | 2 |  |
| 3 | Губкина, 11, 5 подъезд, 1 этаж | шт. | 1 | 1 |  |
| 4 | Губкина,9, 3 подъезд, 1 этаж | шт. | 1 | 1 |  |
| 5 | Губкина, 9, 1 подъезд (замена) | шт. | 3 | 3 |  |
| 6 | Ленина, 61/1, 3 подъезд, 5 этаж | шт. | 1 | 1 |  |
| 7 | Губкина, 9, 6 подъезд, 1 этаж | шт. | 1 | 1 |  |
| 8 | Ленина, 59, 4 подъезд, 3 этаж | шт. | 1 | 1 |  |
| 9 | Энтузиастов, 63, 6 подъезд, 2этаж | шт. | 1 | 1 |  |
| 10 | Губкина, 5, 4подъезд, 4этаж | шт. | 1 | 1 |  |
| 11 | Губкина, 9, 6 п, 1эт | шт. | 1 | 1 |  |
| 12 | Ленина, 61, 3 подъезд, 1 этаж | шт. | 1 | 1 |  |
| 13 | Ленина 69,2 подъезд,4 этаж | шт. | 1 | 1 |  |
| 14 | Ленина 61, 5 подъезд, 1 этаж | шт. | 1 | 1 |  |
| 15 | Энтузиастов, 55, 4 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 16 | Ленина, 59, 5 подъезд | шт. | 1 | 1 |  |
| 33 | Ремонт дверей подъездных, подвальных и чердачных | шт. |  |  |  |
| 1 | Ленина, 67/4, 4 подъезд(чердак) | шт. | 1 | 1 |  |
| 2 | Ленина, 65/52, 1 подъезд (подвал) | шт. | 1 | 1 |  |
| 3 | Губкина, 9, 3 подъезд (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 4 | Губкина, 5, 3 подъезд (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 5 | Ленина, 69 3 п (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 6 | Губкина 11, 1 подъезд (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 7 | Ленина, 61/2, 2 подъезд (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 8 | Ленина 65/2, 1подъезд, (эл.щитовая) | шт. | 1 | 1 |  |
| 9 | Ленина, 59,8 подъезд (дверь в мусорокамеру) | шт. | 1 | 1 |  |
| 10 | Губкина, 9, 5 подъезд (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 11 | Губкина, 3, 1 подъезд (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 12 | Губкина, 5, 1 м/кам | шт. | 1 | 1 |  |
| 13 | Губкина, 5, 2 м/кам | шт. | 1 | 1 |  |
| 14 | Ленина, 59, 10 м/кам | шт. | 1 | 1 |  |
| 15 | Ленина, 59, 3 подъезд (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 16 | Губкина, 3, 7 подъезд (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 17 | Ленина, 59, 1 подъезд (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 18 | Ленина, 61/2, 2 подъезд (подъездная дверь) | шт. | 1 | 1 |  |
| 34 | Утепление мусорокамер | шт. |  |  |  |
| 1 | Ленина, 65/3 | шт | 4 | 4 |  |
| 2 | Ленина, 67 | шт | 1 | 1 |  |
| 3 | Чехова, 9 | шт. | 1 | 1 |  |
| 35 | Утепление квартир |  |  |  |  |
| 1 | Губкина, 9, кв.75 | м.п | 6 | 6 |  |
| 2 | Энтузиастов,67, кв.1 | м.п | 6 | 6 |  |
| 3 | Энтузиастов,67, кв.2 | м.п | 5 | 5 |  |
| 4 | Губкина 3, кв.1 | м.п | 6 | 6 |  |
| 5 | Губкина, 7, кв.2 | м.п | 4 | 4 |  |
| 36 | Установка металлических дверей на мусорокамеры | шт. | 4 | 4 |  |
| 37 | Монтаж металлосайдинга на стенки контейнерных площадок | шт. | 2 | 2 |  |
| 38 | Спиливание сухостоя | шт. | 70 | 70 |  |
|  | по всему жилфонду |  |  |  |  |

Директор								Кудрявцев М.И.