РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 1406 от 28.07.2016

О проведении смотра-конкурса

на лучшее содержание защитных

сооружений гражданской обороны

на территории города

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ                     «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                       и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309         «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий                                  от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», а также с целью осуществления контроля за созданием объектов гражданской обороны и поддержания их в состоянии                   постоянной готовности к использованию:

1. Утвердить:

1.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание                      защитных сооружений гражданской обороны на территории города согласно приложению 1.

1.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города согласно приложению 2.

1.3. План проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных                 сооружений гражданской обороны на территории города согласно приложению 3.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности принять участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города.

3. Возложить на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии.

4. Комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города:

4.1. Провести смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города с 15.08.2016 по 12.09.2016.

4.2. Направить до 15.09.2015 в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям                         и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре общий отчет о результатах проведения смотра-конкурса                    на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны                           на территории города.

5. Управлению информационной политики обеспечить информационное                     сопровождение проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Положение

о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города                       разработано в соответствии с федеральными законами от 21.11.1994                          № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской                         обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов                               и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении                     и ведении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее – правил эксплуатации).

1.2. В смотре-конкурсе участвуют организации, предприятия, учреждения, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности (далее – организации), имеющие на балансе защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенные на территории города.

2. Цели смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в целях:

- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий                  их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

- выявления нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;

- обеспечения постоянного учета ЗС ГО и оценки их готовности к приему укрываемых;

- обобщения и распространения передового опыта работы по вопросам                    содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО среди организаций, имеющих на балансе ЗС ГО.

3. Условия проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО и оценка их готовности к приему укрываемых проводятся ежегодно.

Представленные на смотр-конкурс ЗС ГО организациями, эксплуатирующими убежища, должны соответствовать нормам инженерно-технических                        мероприятий гражданской обороны и требованиям правил эксплуатации.

Не допускаются к участию в смотре-конкурсе ЗС ГО, требующие капитального ремонта и не соответствующие нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

4. Организация проведения смотра-конкурса

Состав комиссии по проведению смотра-конкурса утверждается распо-                 ряжением Администрации города. Комиссию возглавляет заместитель главы                               Администрации города, курирующий управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В состав комиссии по проведению смотра-конкурса в установленном                              порядке включаются представители органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, департамента архитектуры и градостроительства, центра санитарно-эпидемиологического надзора, территориального                         отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре.

Комиссия по проведению смотра-конкурса в своей работе руководствуется требованиями: СНиП II-11-77 от 01.06.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержание в мирное время», приказов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных                   бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005                     № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

5. Порядок оценки защитных сооружений

В ходе смотра-конкурса оценивается эксплуатация ЗС ГО в мирное время, выполнение всех требований по техническому состоянию и обеспечению                     пригодности помещений и переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения, к созданию необходимых условий для пребывания людей                       в убежищах в военное время.

Оценивается знание личным составом формирований порядка обслуживания ЗС ГО, правил содержания, умение пользоваться фильтровентиляционным                    оборудованием и другими приборами, знание расположения аварийных                     выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и мест размещения отключающих устройств, а также порядок несения дежурства                         на постах, умение пользоваться приборами химической разведки и дозиметрического контроля.

Во всех эксплуатируемых ЗС ГО должно быть назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление систематического контроля за правильным содержанием помещений убежища, сохранностью защитных свойств, устройств и инженерно-технического оборудования и готовностью                     сооружения к приему укрываемых, состояние входов и порядок хранения ключей.

Во время проведения смотра-конкурса ЗС ГО разделяются на группы:

- I группа – защитные сооружения вместимостью до 150 человек;

- II группа – защитные сооружения вместимостью от 150 до 300 человек;

- III группа – защитные сооружения вместимостью от 600 и более человек.

Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе осмотра ЗС ГО.

Победители смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО определяются                            по наибольшей набранной сумме баллов – максимальное количество баллов 3000.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно таблице      оценок.

Лучшими на смотре-конкурсе считаются ЗС ГО, имеющие наибольшее                     количество баллов.

В каждой группе определяется лучшее ЗС ГО и распределяются по 1, 2, 3 местам по набранной сумме баллов.

Организации, ЗС ГО которых по сумме баллов заняли 1, 2, 3 места, могут быть поощрены по решению Главы города.

По итогам городского смотра-конкурса ЗС ГО, занявшие первые места                        в каждой группе, представляются для участия в смотре-конкурсе на лучшее                    содержание ЗС ГО по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

По итогам смотра-конкурса управление по делам гражданской обороны                     и чрезвычайным ситуациям Администрации города организует и проводит                       мероприятия по обобщению, распространению и внедрению передового опыта по содержанию и эксплуатации защитных сооружений среди организаций                    эксплуатирующих ЗС ГО, расположенных на территории города.

Оценка

состояния защитного сооружения гражданской обороны

при проведении смотра-конкурса

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (максимальное количество баллов – 3000) | Количество баллов, снижающие оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом. В этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей | ЗС ГО выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом, а также при отделке помещений использованы сгораемые синтетические материалы | - 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнителей резины, нет в наличии клиньев под двери | - 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (малогабаритная защитная секция (МЗС), унифицированная защитная секция (УЗС), клапан избыточного давления (КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | -10 (за каждое устройство) |
| Герметические клапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента | - 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на дверях, воротах, ставнях и другом оборудовании | - 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | - 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводится | - 50 |
| Примечание: при наличии сборно-разборных нар в ЗС ГО дополнительно начисляются 50 баллов |

| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |
| --- |
| Срок эксплуатации фильтров поглотителей истек (свыше 20 лет) | - 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил эксплуатации | - 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | - 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, окраска элементов инженерных систем внутри ЗС ГО не соответствуют установленному цвету | - 15 |
| Емкость запасов воды имеет нарушение теплоизоляции | - 10 |
| Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | - 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии | - 200 |
| Примечание: наличие оборудования, предназначенного для жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации) |
| Отсутствует противопожарное имущество | - 20 (за каждое наименование) |
| Отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр) | - 10 (за каждый прибор) |
| Отсутствует телефонная связь с пунктом управления | - 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |
| В защитном сооружении отсутствуют |
| График приведения защитного сооружения в готовность | -50 |
| Паспорт защитного сооружения | - 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | - 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | - 10 |
| Правила поведения укрываемых | - 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | - 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации | - 10 |
| Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования | - 10 (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |
| Формирования по обслуживанию ЗС ГО созданы с нарушением требований, утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 | - 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | - 50 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационная и химическая разведка (РХР), специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 | - 100 |

| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |
| --- |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы заграждены | - 100 |
| Ключи хранятся с нарушением требований приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | - 300 |
| При оценке рациональности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений) | - 100 |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | - 50 |

Примечание: в случае равного количества баллов предпочтение отдается                 ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности                     убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от __________ № ____

Состав

комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание

защитных сооружений гражданской обороны на территории города

| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Гусева Елена Леонидовна | - | начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |
| Шишков Игорь Владимирович | - | ведущий специалист отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Кильдибекова Марина Васильевна | - | ведущий специалист отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства |
| Хоменок Юрий Владимирович | - | заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План

проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города

| Проводимые мероприятия | Дата проведения мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка проекта распорядительного документа о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО на территории города | до 01.08.2016 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 2. Проведение смотра-конкурса: - определение оценки состояния всего фонда ЗС ГО, расположенного на территории города в соответствии со СНиП II-11-77 от 01.06.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; - оформление протоколов осмотра ЗС ГО; - определение лучших ЗС ГО, расположенных на территории города | с 15.08.2016 по 07.09.2016 | комиссия по проведению смотра-конкурса |
| 3. Определение победителей по каждой группе по итогам смотра-конкурса. Подготовка отчетных документов | с 07.09.2016 по 12.09.2016 | комиссия по проведению смотра-конкурса |

| 4. Представление отчетных документов по проведению смотра-конкурса на лучшие ЗС ГО, расположенные на территории города в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 15.09.2016 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| --- | --- | --- |