Заключение

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 02.03.2015 № 20 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 25.03.2015 в 12-00 часов.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

| п/п | Вопрос рассмотренный на публичных слушаниях | Дата внесения вопроса, предложения | Вопросы, предложения, пояснения, замечания | Рекомендации комиссии по градостроительному зонированию | Мотивация принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 25.03.2015 |
| 1 | О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:1, общей площадью 1097 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, улица 30 лет Победы (ОД.2.-16) - «многоквартирные дома не выше 4-этажей», учитывая исполнительное производство № 24536/15/86018-ИП от 04.02.2015. | Докладчик: Гужва Б.Н. - начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ Администрации города Лазарев А.Г. - начальник правового управления Администрации города Заборщиков А.В. - начальник отдела разрешительной документации ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» | Пояснения: - о том, что данный вопрос рассматривается в соответствии с постановлением о возбуждении исполнительного производства по решению суда вступившего в силу 03.06.2014, относительно оспаривания решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 20А микрорайоне, с целью строительства жилых домов на земельном участке, находящемся в собственности у граждан для эксплуатации гаражей; - о повторном рассмотрении данного вопроса; - об отсутствии заявителей на публичных слушаниях. Пояснения: - о том, что 24.03.2015 в адрес департамента архитектуры и градостроительства было направлено письмо № 17-06-491/15 с просьбой обратить внимание на то, что доводы изложенные в постановлении Администрации города от 02.02.2015 № 594 уже были предметом рассмотрения в судах и им дана надлежащая оценка; - о необходимости проведения этапа публичных слушаний. Пояснения, замечания: - о беспокойстве ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» связанном с предстоящим строительством на рассматриваемом земельном участке, в связи с тем, что в здании, расположенном в непосредственной близости, порядка 10-15 метров, располагается узел связи регионального масштаба, который может пострадать; - о том, что зданию ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» присвоена четвертая категория по классификации взрывоопасности и пожарной безопасности; - о том, что здание депкорпуса, расположенное в непосредственной близости к рассматриваемому земельному участку, снабжено системой газоснабжения; - о том, что система газоснабжения может выйти из строя в любой момент, если на рассматриваемом земельном участке организовать свайное поле; - о подъездных путях к рассматриваемому земельному участку; - о невозможности организации подъездных путей со стороны компании ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», так как здание нуждается в особой охране объекта технического корпуса; - об ограничении доступа к гаражам, арендуемым ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» у Администрации города, при организации строительной площадки на рассматриваемом земельном участке. | Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:1, общей площадью 1097 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, улица 30 лет Победы, территориальная зона ОД.2.-16 - «многоквартирные дома не выше 4-этажей». | 1. В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса РФ. 2. Учитывая отрицательное мнение правообладателей земельного участка и объекта капитального строительства, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, выраженное в процессе проведения публичных слушаний. 3. В соответствии с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной документации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101035:1 относится к общественно-деловой функциональной зоне, в которой размещение жилых объектов не предусматривается. 4. Расположению жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101035:1 препятствуют: - согласно п.12.26 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» охранные зоны (расстояние 10 метров) от контрольно-распределительного пункта и трансформаторной подстанции; - наличие санитарно-защитной зоны от расположенных в непосредственной близости гаражей (согласно таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" составляет 10 метров); - отсутствие планировочной возможности согласно п.7.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспечения придомовой территории жилого дома площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (расстояние от окон жилых и общественных зданий 12 метров), для отдыха взрослого населения (расстояние от окон жилых и общественных зданий 10 метров), для занятий физкультурой (расстояние от окон жилых и общественных зданий расстояние 10 метров), для хозяйственных целей (расстояние от окон жилых и общественных зданий расстояние 20 метров). Следовательно, земельный участок имеет следующий баланс площадей и расчетных показателей: - площадь земельного участка - 1097 кв. метров; - площадь санитарно-защитных и охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и гаражей – 647 кв. метров; - расчетная площадь площадок дворового благоустройства (расчетные показатели размеров площадок дворового благоустройства (согласно таблицы 50 региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2014 № 534-п): -для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 30 кв. метров; -для занятий физкультурой - 100 кв. метров; -для отдыха взрослого населения - 15 кв. метров; -для хозяйственных целей - 10 кв. метров. Итого: 155 кв. метров; - расчетная площадь под автостоянку - 100 кв. метров. Исходя из вышеизложенного размещение жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101035:1 не возможно ввиду вышеуказанных планировочных ограничений и расчетных показателей. |

Сопредседатель комиссии

по градостроительному зонированию,

заместитель главы Администрации города                                                                                                                                  А.А. Фокеев

Гурьева Вера Викторовна,

Лемке Илона Карловна,

тел. (3462) 52-82-55 (66)