ПАМЯТКА

Правила поведения при утечке магистрального газа

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасным является метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемых в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву.

Поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

Как действовать при утечке магистрального газа:

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите.

Для защиты органов дыхания в случае необходимости используйте подручные средства: платок, полотенце и т.д.

Не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы. Обесточьте всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке, чтобы искра не смогла воспламенить накопившейся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна.

Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова пострадавшего находилась выше ног.

Вызовите скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04»

| ЗАПАХ ГАЗА В КВАРТИРЕ |
| --- |
|  | Ваши действия Для защиты органов дыхания наденьте ватно-марлевую повязку или используйте подручные средства защиты (платок, полотенце и т.д.). Немедленно выключите газовый прибор. Проветрите помещение. Вызовите аварийную бригаду Службы газа по телефону «04». Предупредите соседей об опасности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ Включать электрические приборы, свет. Использовать электрические звонок и выключатель. Пользоваться открытым огнём. |
| ЗАПАХ ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ |
|  | Ваши действия Для защиты органов дыхания наденьте ватно-марлевую повязку или используйте подручные средства защиты (платок, полотенце и т.д.). Постарайтесь определить источник утечки газа. Выйдите из подъезда, оставив входную дверь открытой. Вызовите Службу газа по телефону «04». Сообщите дежурному лифтёру (через дирекцию по эксплуатации зданий — ДЭЗ), что необходимо отключить лифт. По возможности оповестите жильцов подъезда об опасности. Помогите эвакуироваться больным, престарелым, маленьким детям. Дышите через влажный платок или ватно-марлевую повязку. ЗАПРЕЩАЕТСЯ Зажигать огонь. Курить. Пользоваться лифтом, телефоном, электрическим звонком, включать и выключать свет. |