

****

**схема теплоснабжения**

**муниципального образования**

**городской округ город Сургут**

**на период ДО 2035 гОДА**

*(актуализация на 2020 год)*

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения**

**Заказчик:**

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»

**Исполнитель**: ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

**Основание:** муниципальный контракт № 09-ГХ от 09.04.2019

 **Представитель исполнителя:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Сандалов

 М.П.

**г. Тюмень, 2019**

**Состав документов**

| Наименование документа |
| --- |
| Книга 1. Пояснительная записка |
| Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения  |
| Книга 4. Электронная модель систем теплоснабжения поселения, городского округа |
| Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  |
| Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа  |
| Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах  |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Книга 9. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  |
| Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Книга 11. Перспективные топливные балансы |
| Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения |
| Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа |
| Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия |
| Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Книга 17. Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  |
| Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |

**Содержание**

[18 Глава 18 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" 4](#_Toc9876092)

[18.1 Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 4](#_Toc9876093)

[18.2 Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 4](#_Toc9876094)

[18.3 Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 5](#_Toc9876095)

# Глава 18 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"

## Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработке схемы теплоснабжения города Сургут на период до 2035 года в адрес разработчика поступали предложения от структурных подразделений Администрации города Сургут и следующих организаций, занятых в сфере теплоснабжения города Сургут:

- ПАО «ОГК-2»;

- ПАО «Юнипро»;

- СГМУП «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС»);

- ПАО «Сургутнефтегаз»;

- СГМУП «Тепловик»;

- ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»);

- ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

- ОАО «Аэропорт Сургут»;

- СГМУП «Сургутский хлебозавод»;

- ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК»);

- ООО «ТВС-сервис»;

- ОАО «Сургутстройтрест»;

- АО «Горремстрой»;

- ООО «Технические системы»;

- ООО «СКАТ-База».

- ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»;

- МУП «Смоленская теплосеть»;

- МУП "Теплоснаб";

- ООО "Городские инженерные сети";

- ООО "СтройИнвест";

- ООО "Коммунальные системы";

- ОГУЭПП "Смоленскоблкоммунэнерго";

- ООО «Оптимальная тепловая энергетика»;

- ООО «СмолАТП»;

- Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО "РЖД";

- ФГБУ "ЦЖКУ по ЗВО" МО РФ;

- Войсковая часть 7459.

При рассмотрении схемы теплоснабжения города Сургута (сбор замечаний и предложений, публичные слушания) в настоящую пункт будут вноситься соответствующие изменения.

## Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

В соответствии с предложениями (замечаниями), поступавшими от администрации города Сургута и организаций, указанных в части 1 настоящей главы разработчиком, процессе работы, корректировалась разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Сургут.

При рассмотрении схемы теплоснабжения города Сургута (сбор замечаний и предложений, публичные слушания) в настоящую пункт будут вноситься соответствующие изменения.

## Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В соответствии с предложением ми (замечания), поступавшими от администрации города Сургут и организаций, указанных в части 1 настоящей главы разработчиком внесены разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения следующие изменения, которые позволили выполнить актуализацию на 2020г.:

- данные для корректировки установленной и располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых организациями, занятыми в сфере теплоснабжения города Сургут;

- данные по присоединенной тепловой нагрузке источников тепловой энергии, организациями, занятыми в сфере теплоснабжения города Сургут;

- перечень объектов, планируемых к сносу и строительству, подключению к централизованной системе теплоснабжения города Сургут;

- мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по городу Сургут, эксплуатируемых организациями, занятыми в сфере теплоснабжения города Сургут;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей по городу Сургут, эксплуатируемых организациями, занятыми в сфере теплоснабжения города Сургут;

- мероприятия по строительству тепловых сетей по городу Сургут, для присоединения перспективных потребителей по этапам схемы теплоснабжения.

При рассмотрении схемы теплоснабжения города Сургута (сбор замечаний и предложений, публичные слушания) в настоящую пункт будут вноситься соответствующие изменения.