# П А М Я Т К А

населению о мерах пожарной безопасности в жилых домах

В жилых домах, принадлежащих предприятиям коммунального хозяйства, ведомствам, гражданам в общежитиях предприятий и организаций ежегодно происходит большое количество пожаров. Огнём уничтожаются здания, имущество жильцов, нередко опасности подвергается жизнь и здоровье людей.

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, общежитиях возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп и т.п.), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.

Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.

Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого дома, проживающему в общежитии, необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

- СОДЕРЖАНИЕ  ТЕРРИТОРИЙ,  ЗДАНИЙ  И ПОМЕЩЕНИЙ

- На территориях жилых домов, общежитий запрещено:

а) загромождать подъезды и разрывы между строениями, проходы к запасным выходам;

б) строить сараи, гаражи и возводить пристройки (тамбуры, террасы и т.п.) без разрешения соответствующих органов;

в) хранить во дворах бочки с ЛВЖ и ГЖ, баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

г) разводить костры, дымокуры, выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений;

д) хранить сено, солому в открытом состоянии вблизи домов и надворных построек.

- В жилых домах, общежитиях запрещается:

а)  устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц и на площадках домашние вещи, мебель, горючие материалы;

б) забивать и загромождать основные и запасные эвакуационные выходы из зданий;

в) производить отогревание канализационных, газовых, водопроводных труб и труб центрального отопления паяльными лампами, факелами. Отогревание их должно производиться горячей водой, паром, горячим песком;

г) хранить ЛВЖ и ГЖ в коридорах, лестничных клетках, подвалах и на чердаках. Для домашнего обихода  разрешается хранить в квартирах на одну семью керосина не  более 8 л., бензина – 1 л., в металлической таре с плотно пригнанной пробкой;

д) курить и пользоваться открытым огнем в сараях, подвалах, чердаках;

е) оставлять без замков двери подвалов,  люки  чердаков;

ж) устанавливать в общежитиях металлические решетки на окна.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ПРИБОРОВ  ОТОПЛЕНИЯ

- Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии. Очистка дымоходов – печей производиться не реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных ежемесячно.

- Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70.

- На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть  поштукатурены и побелены.

- Запрещается использовать  металлические  и керамические  трубы в качестве дымовых  труб  печей.

- Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах запрещается. Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только органами пожарной охраны.

- В общежитиях топка печей должна производиться специально назначенными и проинструктированными лицами и заканчиваться не позднее 2-х часов до отхода жильцов ко сну.

- При пользовании отопительными приборами запрещается:

а) топить печи, имеющие трещины, неисправные дверцы;

б) растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

в) перекаливать печи, сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и

возле них;

г) применять для топки  печей дрова, длина которых превышает размеры топливника,   топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки  непереоборудованных для этой цели печей;

д)  оставлять без надзора топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям.

3. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ  СЕТИ,  ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

1.  При  эксплуатации электросетей  и  электроприборов  запрещается:

а) пользоваться  абажурами  и люстрами  с поврежденными  электропроводами  и шнурами;

б) пользоваться  электроутюгами, электроплитками,  электрочайниками без  несгораемых подставок, самодельными нагревательными  электроприборами;

в) применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки,       гвозди и т.д.);

г) допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой  мощности.

4.  ГАРАЖИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

- В гаражах индивидуального пользования запрещается:

а) допускать разлив горючего и масел, оставлять автомашины, мотоциклы с течью  горючего;

б) хранить бензин более 20л., масел – более 5л., в стеклянной таре и без плотных   пробок;

в) производить ремонтные работы с применением  источников открытого огня.

5. ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  БЫТОВЫМИ  ГАЗОВЫМИ  ПРИБОРАМИ:

- не оставляйте без присмотра газовые приборы с зажженными  горелками;

- не располагайте вблизи  газовых приборов сгораемые предметы: мебель, бельё, одежду;

- не разрешайте малолетним детям зажигать газовые приборы и не оставляйте их одних при зажженных газовых плитах;

- по окончании  пользования  газовыми приборами закрывайте краны как на приборе, так и на подводящем газопроводе;

- систематически проветривайте помещения, где установлены газовые приборы;

- при появлении запаха  газа не зажигайте спичек, не курите и не пользуйтесь электроприборами, проветривайте помещение;

- при прекращении подачи газа немедленно перекройте все краны, подающие газ;

- не пользуйтесь огнем для отыскания мест утечки газа.

## В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

- немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 101, 112 с указанием точного адреса и места пожара;

- до прибытия пожарной охраны, принять меры к эвакуации людей и тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителями, водой, плотной тканью, песком, снегом).

ПОМНИТЕ!

Горящую электропроводку, электроприбору можно тушить огнетушителем, водой только предварительно обесточив электроэнергию выключателем или вывернув предохранитель.

Горящую легковоспламеняющуюся или горючую  жидкость можно тушить покрывалом из плотной ткани, песком, землей, огнетушителем.

В горящей квартире, доме не спешите выбивать окна, т.к. это увеличивает приток свежего воздуха.

Не разрешайте детям играть с огнём, топить печи, включать электроприборы. Храните в недоступных местах спички. Не оставляете малолетних детей одних в закрытых помещениях.

### СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

### БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!