**Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»**

**Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды в распределительной сети за 2023год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отбора | Определяемые показатели | Цветность  ГОСТ 31868  метод Б | Мутность  ГОСТ Р  57164 | | рН  ПНД Ф 14.1:2:3:4.  121-97  (Издание 2018г) | Железо общее  ГОСТ  4011-72,  п.2 | | Аммиак и ионы аммония (суммарно)  ГОСТ  33045  метод А | | Общие (обобщенные) колиформные бактерии  (ОКБ)  МУК 4.2.1018-01, п. 8.2 | | Колифаги  МУК 4.2.1018-01, п. 8.5.2 (качественный анализ),  п. 8.5.4 | | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов  (ОМЧ)  МУК 4.2.1018-01, п. 8.1 | |
| Единицы измерения | Градусы цветности | мг/дм3 | | ед.рН | мг/дм3 | | мг/дм3 | | КОЕ/100 мл  (КОЕ/100 см3) | | БОЕ/100 мл  (БОЕ/100 см3) | | КОЕ/мл  (КОЕ/см3) | |
| ПДК (СанПиН 1.2.3685-21) | **20** | **1,5** | | **6-9** | **0,3** | | **2,0** | | **Отсутствие** | | **Отсутствие** | | **Не более 50** | |
| Наименование пробы, место отбора |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1 квартал** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | ХВС, кот.№7 | 15,57±3,11 | 0,71±0,14 | | 7,2±0,2 | 0,28±0,07 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 17.01 | ХВС-выход, ЦТП-46 | 14,80±2,96 | <0,58 | | 7,04±0,2 | 0,23±0,05 | | 1,10±0,22 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-80 | 15,13±2,27 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | | 1,10±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-105 | 15,99±3,20 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,22±0,05 | | 1,04±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 24.01 | ХВС-выход, КРП-5 | 13,61±2,72 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,86±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 24.01 | ХВС, кот.№33 | 16,21±3,24 | 0,67±0,13 | | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,81±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 30.01 | ХВС-выход, ЦТП-30 | 11,67±2,32 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-49 | 12,53±2,51 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-95 | 11,13±2,23 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,84±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-99 | 12,86±2,57 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-103 | 10,91±2,18 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 31.01 | ХВС, кот.№24 | 15,45±3,09 | 0,64±0,13 | | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС, кот.№26 | 15,02±3,00 | 0,62±0,12 | | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,82±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС, кот.№27 | 14,16±2,83 | ˂0,58 | | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 01.02 | ХВС-выход, ЦТП-20 | 11,24±2,25 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,86±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-23 | 11,56±2,25 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-31 | 11,13±2,23 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-32 | 12,43±2,49 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 02.02 | ХВС-вход, ул. Маяковского, 15 | 10,81±2,16 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нефтяников, 24 | 11,78±2,36 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 02.02 | ХВС, кот.№5 | 14,37±2,87 | 0,62±0,12 | | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 06.02 | ХВС-выход, ЦТП-6 | 11,24±2,25 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-10 | 10,91±2,18 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-11 | 11,13±2,23 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-21 | 12,10±2,42 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | | 1,02±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-25 | 11,35±2,27 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 07.02 | ХВС, кот.№22 | 15,90±3,18 | 0,66±0,13 | | 7,2±0,2 | 0,28±0,07 | | 0,86±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 28.02 | ХВС-выход, ЦТП-4 | 13,97±2,79 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-27 | 14,50±2,90 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-28 | 12,35±2,56 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-29 | 13,54±2,71 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 01.03 | ХВС-выход, ЦТП-8 | 11,39±2,28 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-22 | 11,82±2,36 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ИТП ул. Майская, 10 | 11,46±2,29 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-69 | 11,71±2,34 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-72 | 10,85±2,17 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 01.03 | ХВС, кот.№28 | 17,19±3,44 | 0,71±0,14 | | 7,1±0,2 | 0,29±0,07 | | 0,86±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 01.03 | ХВС, кот.№30 | 16,44±3,29 | 0,66±0,13 | | 7,1±0,2 | 0,28±0,07 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС, кот.№34 | 16,65±3,33 | 0,74±0,15 | | 7,1±0,2 | 0,29±0,07 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 13.03 | ХВС-выход, ЦТП-16 | 10,96±2,19 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-24 | 11,71±2,34 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-26 | 11,17±2,23 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-96 | 10,85±2,17 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 14.03 | ХВС, кот.№33 | 15,90±3,18 | 0,77±0,15 | | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 15.03 | ХВС-выход, ЦТП-70 | 11,60±2,32 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-71 | 11,92±2,38 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-73 | 11,17±2,23 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-74 | 12,68±2,54 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 15.03 | ХВС, кот.№7 | 15,68±3,14 | 0,66±0,13 | | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 21.03 | ХВС-выход, ЦТП-33 | 10,96±2,19 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-34 | 12,03±3,41 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-35 | 11,39±2,28 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-36 | 11,17±2,23 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 22.03 | ХВС-выход, ЦТП-59 | 11,60±2,32 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-60 | 13,11±2,62 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-61 | 12,25±2,45 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-62 | 11,49±2,30 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-63 | 10,96±2,19 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 27.03 | ХВС-выход, ЦТП-7 | 11,60±2,36 | <0,58 | | 6,9±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-9 | 13,11±2,62 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-17 | 12,03±2,41 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-18 | 12,89±2,58 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-19 | 12,35±2,47 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 29.03 | ХВС, кот.№24 | 13,97±2,79 | 0,64±0,13 | | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС, кот.№26 | 12,57±2,51 | 0,59±0,12 | | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС, кот.№27 | 12,89±2,58 | 0,61±0,12 | | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| **2 квартал** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.04 | ХВС-выход, ЦТП-38 | 11,54±2,31 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-39 | 13,16±2,63 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-45 | 11,76±2,35 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-93 | 12,19±2,44 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-47 | 12,30±2,46 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 04.04 | ХВС-вход, пр. Набережный, 66 от ЦТП-1 | 11,00±2,20 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Набережный, 64 от ЦТП-1 | 12,30±2,46 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Набережный, 48 от ЦТП-94 | 13,59±2,72 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. 60 лет Октября,14 от ЦТП-94 | 11,33±2,27 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Набережный, 50 от ЦТП-94 | 12,84±2,57 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Набережный,20 от ПС-1 | 11,87±2,37 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Марии Поливановой, 2 от ПС-2 | 13,59±2,72 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,72±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 05.04 | ХВС-вход, пр. Ленина,39 от ЦТП-8 | 13,49±2,70 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,86±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,37 от ЦТП-8 | 11,54±2,31 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,35 от ЦТП-8 | 13,05±2,61 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход , ул. Декабристов,15 от ЦТП-22 | 11,33±2,27 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,15 от ЦТП-76 | 13,86±2,63 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, б. Свободы, 10 от ЦТП-76 | 11,87±2,37 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,27 от ЦТП-77 | 12,19±2,44 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, б. Свободы, 12 от ЦТП-77 | 11,11±2,22 | 0,64±0,13 | | 7,1±0,2 | 0,28±0,07 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 10.04 | ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 40 от ЦТП-4 | 10,79±2,16 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 1,04±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 6 от ЦТП-4 | 12,95±2,59 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нефтяников,11 от ЦТП-4 | 12,84±2,57 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Губкина, 21 от ЦТП-15 | 11,98±2,40 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Губкина, 17 от ЦТП-15 | 11,11±2,22 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 52 от ЦТП-15 | 11,76±2,35 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,7 от ЦТП-28 | 11,33±2,27 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нефтяников,2 от ЦТП-29 | 12,19±2,44 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нефтяников,10/1 от ЦТП-29 | 11,76±2,35 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ВК-1, кот. № 26 | 12,41±2,48 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ВК-2, кот. № 27 | 11,87±2,37 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,71±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ТК-1, пр. Набережный,17 от кот. № 27 | 11,44±2,29 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ТК-2, пр. Набережный,17/2 от кот. №26 | 14,02±2,81 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,29±0,07 | | 1,09±0,22 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 11.04 | ХВС, кот.№22 | 14,02±2,81 | 0,69±0,14 | | 7,0±0,2 | 0,29±0,07 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 12.04 | ХВС, кот.№30 | 12,95±3,44 | 0,61±0,12 | | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,83±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС, кот.№34 | 13,59±2,72 | 0,61±0,12 | | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,84±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 18.04 | ХВС-вход, ул. Ленина,56 от ЦТП-33 | 11,54±2,31 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,54 от ЦТП-33 | 11,00±2,20 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мира,6 от ЦТП-34 | 11,87±2,37 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,52 от ЦТП-34 | 11,65±2,33 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского,7/1 от ЦТП-35 | 11,22±2,24 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского,15 от ЦТП-36 | 10,79±2,16 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Майская,24 от ЦТП-36 | 11,76±2,35 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 18.04 | ХВС-вход, ул. Бажова, 2б от ЦТП-7 | 11,22±2,24 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Бажова, 4 от ЦТП-7 | 11,44±2,29 | ˂0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина, 38 от ЦТП-7 | 13,16±2,63 | ˂0,58 | | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира, 16 от ЦТП-9 | 11,54±2,31 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира, 14 от ЦТП-9 | 12,30±2,46 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 18.04 | ХВС, кот.№5 | 12,51±2,50 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,29±0,07 | | 0,61±0,12 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 26.04 | ХВС, кот.№28 | 14,46±2,89 | 0,61±0,12 | | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,83±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 10.05 | ХВС, кот.№33 | 14,02±2,80 | 0,61±0,12 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 17.05 | ХВС-вход, ул. Островского,17 от ЦТП-19 | 15,32±3,06 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, б. Писателей,21/1 от ЦТП-19 | 15,75±3,15 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Профсоюзов,32 от ЦТП-23 | 16,94±3,39 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | | 1,06±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Лермонтова,10 от ЦТП-23 | 16,07±3,21 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,23±0,06 | | 1,0±0,2 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Профсоюзов,16 от ЦТП-31 | 17,37±3,47 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | | 1,08±0,22 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Профсоюзов,22 от ЦТП-31 | 16,29±3,26 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | | 1,06±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 17.05 | ХВС, кот. № 24 | 14,67±2,93 | 0,61±0,12 | | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,73±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС, кот. № 26 | 14,78±2,96 | 0,66±0,13 | | 7,0±0,2 | 0,29±0,07 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС, кот. № 27 | 14,02±2,80 | 0,61±0,12 | | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 24.05 | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 24 | 12,95±2,59 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Маяковского,15 | 12,62±2,52 | ˂0,58 | | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 24.05 | ХВС-вход, ул. Островского,19 от ЦТП-17 | 12,51±2,50 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Островского,21а от ЦТП-17 | 13,16±2,63 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | | 1,00±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Лермонтова,6 от ЦТП-18 | 12,30±2,46 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,19 от ЦТП-18 | 12,41±2,48 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,5 от ЦТП-32 | 11,98±3,40 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,5/1 от ЦТП-32 | 13,27±2,65 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 30.05 | ХВС-вход, ул. Пушкина,1 от ЦТП-12 | 12,41±2,48 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Пушкина,15 от ЦТП-12 | 13,16±2,63 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Островского,26/1 от ЦТП-13 | 12,84±2,57 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Островского,30а от ЦТП-14 | 12,08±2,42 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Профсоюзов,33 от ЦТП-20 | 13,81±2,76 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Профсоюзов,50 от ЦТП-20 | 12,62±2,52 | ˂0,58 | | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Маяковского,27/1 от ЦТП-48 | 13,16±2,63 | ˂0,58 | | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 30.05 | ХВС, кот. №7 | 14,24±2,85 | ˂0,58 | | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 31.05 | ХВС, кот. №28 | 13,16±2,63 | 0,61±0,12 | | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС, кот. №30 | 12,30±2,46 | 0,59±0,12 | | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 06.06 | ХВС-вход, ул. Быстринская, 4 от ЦТП-38 | 12,30±2,46 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Быстринская, 6 от ЦТП-38 | 13,38±2,68 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Маяковского,26 от ЦТП-39 | 11,87±2,37 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,51 от ЦТП-39 | 12,51±2,50 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,55/2 от ПВНС-56 | 11,33±2,27 | ˂0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Маяковского,49 от ЦТП-45 | 11,76±2,35 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 13.06 | ХВС-вход, пр. Ленина, 72 от ЦТП-96 | 11,87±2,37 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Чехова,9 от ЦТП-96 | 11,65±2,33 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина, 74 от ЦТП-96 | 11,22±2,24 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Чехова,10/1 от ЦТП-26 | 11,76±2,35 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26 | 11,44±2,29 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина, 62 от ЦТП-26 | 12,51±2,50 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Чехова,7 блок А от ЦТП-24 | 11,54±2,31 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина, 68 от ЦТП-24 | 11,22±2,24 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Чехова,1 от ЦТП-24 | 12,19±2,44 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 14.06 | ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 63 от ЦТП-5 | 11,44±2,29 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Губкина, 11 от ЦТП-5 | 12,84±2,57 | ˂0,58 | | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина, 59 от ЦТП-5 | 11,98±2,40 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,67/3 от ЦТП-99 | 11,33±2,27 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, БУ «Сургутский клинический перинат-ый центр», ул.Губкина,1 от ЦТП-99 | 12,30±2,46 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, детская пол-ка,ул.Губкина,1/1 от ЦТП-99 | 12,73±2,55 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 20.06 | ХВС, кот. №22 | 14,02±2,80 | 0,61±0,12 | | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,84±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 28.06 | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 7/1 от ЦТП-65 | 12,30±2,46 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Гагарина, 26 от ЦТП-65 | 13,05±2,61 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Гагарина, 10 от ЦТП-66 | 11,11±2,22 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Просвещения, 27 от ЦТП-66 | 11,98±2,40 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энергетиков, 53 от ЦТП-70 | 13,38±2,68 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,28±0,07 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики, 90 от ЦТП-70 | 12,19±2,44 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики, 78а от ЦТП-71 | 12,51±2,50 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики, 88 от ЦТП-71 | 11,98±2,40 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики, 67 от ЦТП-74 | 11,54±2,31 | <0,58 | | 7,2±0,2 | 0,27±0,07 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ТК74-7, (ТК-2) (ПС-6) от ЦТП-74 | 13,27±2,65 | <0,58 | | 7,1±0,2 | 0,28±0,07 | | 1,00±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики, 73/1 от ЦТП-74 | 11,87±2,37 | <0,58 | | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| 28.06 | ХВС, кот. №5 | 14,24±2,85 | 0,61±0,12 | | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | | 0,84±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | | 0 |
| **3 квартал** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.07 | ХВС-вход, пр. Пролетарский,32 от ЦТП-56 | 11,54±2,31 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,5/2 от ЦТП-56 | 11,65±2,33 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,18 от ЦТП-61 | 12,30±2,46 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,14 от ЦТП-61 | 11,44±2,29 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Геологическая,18/1 от ЦТП-61 | 12,08±2,42 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,38/1 от КРП-1 | 11,65±2,33 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 1,04±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,40/1 от КРП-1 | 13,16±2,63 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,42 от КРП-1 | 11,22±2,24 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,73±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,22 от ЦТП-62 | 12,51±2,50 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Комсомольский,31 от ЦТП-62 | 11,22±2,24 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Первопроходцев,8 от ЦТП-62 | 12,30±2,46 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,30 от ЦТП-63 | 12,95±2,59 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,20 от ЦТП-63 | 12,51±2,50 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Первопроходцев,14 от ЦТП-63 | 12,30±2,46 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| 10.07 | ХВС-вход, ул. Югорская,9 от ЦТП-57 | 11,00±2,20 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Комсомольский,48 от ЦТП-57 | 11,87±2,37 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мелик-Карамова, 45 от ЦТП-59 | 11,76±2,59 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 1,02±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мунарева, 2 от ЦТП-59 | 11,98±2,40 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Взлетный, 11 от ЦТП-59 | 13,49±2,70 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская, 32 от ЦТП-60 | 11,54±2,31 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Взлетный, 4 от ЦТП-60 | 10,90±1,85 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,78±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мунарева,4 от ЦТП-60 | 13,16±2,63 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| 11.07 | ХВС-вход, ул. М-Карамова,78 от ЦТП-51 | 11,65±2,33 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,74 от ЦТП-51 | 12,51±2,50 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,76а от ЦТП-51 | 13,05±2,61 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Федорова,69 от ЦТП-52 | 11,11±2,20 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Федорова,59 от ЦТП-52 | 11,33±2,27 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Московская, 34б от ЦТП-53 | 12,84±2,57 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Комсомольский,12 от ЦТП-53 | 11,87±2,37 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,92 от ЦТП-54 | 13,59±2,72 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,25 от ЦТП-54 | 13,27±2,65 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 1,05±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Федорова,5/1 от ЦТП-54 | 11,87±2,37 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| 12.07 | ХВС-вход, пр. Комсомольский,15 от ЦТП-55 | 13,38±2,68 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,8 от ЦТП-55 | 11,44±2,29 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,10/1 от ЦТП-55 | 13,27±2,65 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| ХВС-вход, ул. И.Кайдалова,30 от ЦТП-97 | 12,19±2,44 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружены | | 0 |
| 26.07 | ХВС, кот. №24 | 15,00±3,00 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС, кот. №26 | 17,26±3,45 | 0,64±0,13 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,86±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС, кот. №27 | 14,24±2,85 | 0,61±0,12 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,86±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 01.08 | ХВС, кот. №22 | 16,61±3,32 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 08.08 | ХВС-вход, ул. Ленина, 69 от ЦТП-30 | 12,30±2,46 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Киртбая, 5/2 от ЦТП-30 | 11,87±2,37 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ф. Показаньева, 10 от ЦТП-49 | 12,08±2,42 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ф. Показаньева, 4 от ЦТП-49 | 11,11±2,22 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. И. Киртбая, 25 от ЦТП-49 | 12,41±2,48 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. И. Киртбая, 7 от ЦТП-95 | 12,51±2,50 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ТК 7 (УТ-7) отв. на МБОУ № 48 «Росток» от ЦТП-95 | 12,30±2,46 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,20±0,05 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. И. Киртбая,12 пол-ка «Нефтяник» | 12,08±2,42 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,20±0,05 | | 0,69±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 08.08 | ХВС, кот. №5 | 13,16±2,63 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,87±0,1 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 09.08 | ХВС-вход, ул. Привокзальная, 22 от ЦТП-46 | 11,65±2,33 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,81±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, УТ-1А переем. с ЦТП-80 | 11,44±2,29 | <0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Крылова,19 от ЦТП-80 | 12,08±2,42 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Еловая, 8 (нов.кор.) от кот. 32-33 | 11,98±2,40 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Заводская,9 от ЦТП-90 | 14,46±2,89 | 0,61±0,12 | 7,0±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ТК88-35 ул. Рыбников от ЦТП-90 | 15,54±3,11 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,66±0,13 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Гидромеханизаторов,7/2 от ЦТП-90 | 15,10±3,02 | 0,61±0,12 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Восточная,38 от ЦТП-90 | 15,97±3,19 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,29±0,07 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Школьная, ТК-88-15 | 15,32±3,06 | 0,66±0,13 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 1,02±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Октябрьская, ТК-88-25-4 | 16,61±3,32 | 0,64±0,13 | 7,0±0,2 | | | 0,29±0,07 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Затонская,4 от ЦТП-90 | 15,75±3,15 | 0,61±0,12 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 15.08 | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,10/2 от ЦТП-10 | 11,87±2,37 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,86±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,12/2 от ЦТП-16 | 13,05±2,61 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,49 от ЦТП-16 | 11,33±2,27 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,55 от ЦТП-16 | 12,84±2,57 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,20 от ЦТП-25 | 12,51±2,50 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленинградская,10а ЦТП-25 | 13,81±2,76 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,74±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Набережный, 14 от ЦТП-25 | 14,02±2,80 | 0,61±0,12 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 1,06±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 22.08 | ХВС-вход, ул. Ленинградская,1 от ЦТП-6 | 11,65±2,33 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул.Дзержинского,6/2 от ЦТП-6 | 12,95±2,59 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленинградская,3 от ЦТП-6 | 11,98±2,40 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул.Дзержинского,14в от ЦТП-11 | 12,51±2,50 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул.Дзержинского,24 от ЦТП-11 | 11,22±2,24 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 1,02±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского,6 от ЦТП-21 | 12,08±2,42 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 06.09 | ХВС-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37 | 15,64±3,13 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Островского,12 от ЦТП-37 | 16,29±3,26 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-37 | 15,00±3,00 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Студенческая,21 от ЦТП-40 | 15,32±3,06 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,44 от ЦТП-41 | 14,24±2,85 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,74±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,40 от ЦТП-41 | 15,43±3,09 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 14,78±2,96 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,71±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,36 от ЦТП-75 | 14,24±2,85 | ˂0,58 | 7,3±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,72±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,1 от ЦТП-78 | 13,27±2,65 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,18±0,05 | | 0,82±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,7/1 от ЦТП-75 | 14,78±2,96 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,71±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 13.09 | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ЦТП-2 | 11,65±2,33 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Учебная, 18 от ЦТП-2 | 11,22±2,24 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,3 от ЦТП-42 | 11,44±2,29 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,19±0,05 | | 0,70±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. 30 лет Победы,13 от ЦТП-42 | 11,87±2,37 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,77±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Университетская,23 от ЦТП-64 | 11,00±2,20 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,75±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,2 от ЦТП-64 | 12,51±2,50 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,76±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,24 от ЦТП-85 | 11,87±2,37 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,68±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Сибирская,14/2 СГКП №1 | 12,51±2,50 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,20±0,05 | | 0,73±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. 30 лет Победы,54 от ЦТП-79 | 12,19±2,44 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,71±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. И. Захарова,27/1 от ЦТП-102 | 11,33±2,27 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,20±0,05 | | 0,70±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ТК-102-8 от ЦТП-102 | 11,87±2,37 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,18±0,05 | | 0,82±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ТК-102-12 от ЦТП-102 | 13,16±2,63 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Каролинского,13 от ЦТП-79 | 12,08±2,42 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,19±0,05 | | 0,80±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦТП-43 | 13,59±2,72 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,19±0,05 | | 0,77±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Быстринская,22 от ЦТП-50 | 13,49±2,70 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,76±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. 30 лет Победы,39 от ЦТП-98 | 12,95±2,59 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,75±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98 | 13,16±2,63 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,82±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 14.09 | ХВС, кот. №26 | 13,38±2,68 | 0,61±0,12 | 7,0±0,2 | | | 0,14±0,04 | | 0,86±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС, кот. №24 | 14,46±2,89 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 19.09 | ХВС-вход, ул. Энергетиков,33 от ЦТП-67 | 11,54±2,31 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Просвещения,52 от ЦТП-67 | 12,08±2,42 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Просвещения,48 от ЦТП-67 | 11,76±2,35 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энергетиков,15 от ЦТП-67 | 12,73±2,55 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Гагарина,30 от ЦТП-68 | 11,44±2,29 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энгельса,7 от ЦТП-68 | 11,00±2,20 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энергетиков,6 от ЦТП-69 | 12,30±2,46 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики,76 от ЦТП-72 | 11,54±2,31 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики,70 от ЦТП-72 | 11,65±2,33 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энергетиков,35 от ЦТП-72 | 13,38±2,68 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 1,00±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Московская,34а от ЦТП-53 | 13,81±2,76 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Федорова,84 МБДОУ № 92 «Веснушка» от ЦТП-53 | 11,33±2,27 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 19.09 | ХВС, кот. №28 | 12,95±2,59 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 21.09 | ХВС, кот. №30 | 14,67±2,93 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,70±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| **4 квартал** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10 | ХВС-вход, ул. Озерная,ТК-9 от ЦТП-57 | 11,98±2,40 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход ул. Озерная,2 ТК-14 от ЦТП-57 | 12,30±2,46 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 0,87±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,20 от ЦТП-58 | 13,05±2,61 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ТК-88-36 ул. Рыбников, от ЦТП-58 | 13,81±2,76 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нагорная,3 от ЦТП-58 | 12,84±2,57 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 03.10 | ХВС-вход, ж/дом 35 от кот. №5 | 12,41±2,48 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,20±0,05 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ж/дом 2 от кот. №5 | 13,49±2,70 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ТК-20б (Дорожный, 19) от кот. №5 | 12,95±2,59 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,19±0,05 | | 0,90±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, СТО «Ось» от кот. №7 | 12,62±2,52 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, (сущ) ВК-8 от кот. №7 | 12,08±2,42 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,20±0,05 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Производственная,13 от кот. №7 | 13,81±2,76 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 1,02±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, кот. №7 | 13,27±2,65 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,81±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47 | 14,46±2,89 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 1,05±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. ИК-11 от ЦТП-47 | 12,95±2,59 | ˂0,58 | 7,3±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 04.10 | ХВС-выход, ЦТП-56 | 10,90±2,18 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,19±0,05 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-57 | 12,84±2,57 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-58 | 11,76±2,35 | ˂0,58 | 7,0±0,2 | | | 0,18±0,05 | | 1,05±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, КРП-1 | 13,27±2,65 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 04.10 | ХВС, кот.№5 | 15,54±3,11 | 0,61±0,12 | 7,2±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,67±0,13 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 09.10 | ХВС-выход, ЦТП-65 | 11,00±2,20 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-66 | 12,51±2,50 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 1,05±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-67 | 11,33±2,27 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 1,00±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-68 | 12,30±2,46 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 1,01±0,22 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 10.10 | ХВС, кот.№22 | 14,46±2,89 | 0,66±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 11.10 | ХВС-выход, ЦТП-100 | 12,73±2,55 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 1,10±0,22 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-101 | 13,38±2,68 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 1,05±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-102 | 14,02±2,80 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 1,07±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-55 | 12,30±2,46 | ˂0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 1,09±0,22 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 12.10 | ХВС, кот.№7 | 16,83±3,37 | 0,61±0,12 | 7,2±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 1,14±0,23 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС, кот.№32 | 15,32±3,06 | ˂0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,29±0,07 | | 1,67±0,33 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 17.10 | ХВС-выход, ЦТП-50 | 12,19±2,44 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-41 | 12,62±2,52 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-42 | 13,05±2,61 | <0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 1,00±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-85 | 11,98±2,40 | <0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,19±0,05 | | 1,05±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ИТП (Ленина, 26) | 10,90±2,18 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,19±0,05 | | 1,11±0,22 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 23.10 | ХВС, кот.№30 | 15,10±3,02 | 0,66±0,13 | 7,2±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,73±0,15 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 23.10 | ХВС, кот.№34 | 16,18±3,24 | 0,66±0,13 | 7,2±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,82±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 24.10 | ХВС-выход, ЦТП-1 | 13,70±2,74 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,89±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-5 | 13,05±2,74 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,18±0,05 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-15 | 11,87±2,37 | <0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-94 | 11,33±2,37 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 25.10 | ХВС, кот.№28 | 15,21±3,04 | 0,59±0,12 | 7,2±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,71±0,14 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 30.10 | ХВС-выход, ЦТП-64 | 12,19±2,44 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-78 | 12,84±2,57 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,20±0,05 | | 0,99±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-79 | 12,62±2,52 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 1,02±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-4 | 12,19±2,44 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,20±0,05 | | 1,02±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 10.11 | ХВС, кот.№5 | 15,97±3,19 | <0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,29±0,07 | | 0,85±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 21.11 | ХВС-вход, ул. Маяковского,15 | 11,76±2,35 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,93±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нефтяников,24 | 11,11±2,22 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 21.11 | ХВС-выход, ЦТП-43 | 11,33±2,27 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,21±0,05 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-50 | 12,41±2,48 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 1,04±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-98 | 11,54±2,31 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 1,04±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 21.11 | ХВС, кот.№33 | 16,29±3,26 | 0,64±0,13 | 7,2±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,78±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 28.11 | ХВС-выход, ЦТП-51 | 11,76±2,35 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,23±0,06 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-52 | 13,27±2,65 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,95±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-53 | 13,92±2,78 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,94±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-54 | 11,98±2,40 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,22±0,06 | | 0,98±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-97 | 13,59±2,72 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 0,92±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 28.11 | ХВС, кот.№7 | 12,62±2,52 | <0,58 | 7,2±0,2 | | | 0,29±0,07 | | 0,78±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 29.11 | ХВС, кот.№24 | 16,72±3,34 | 0,66±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,81±0,16 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 29.11 | ХВС, кот.№26 | 14,46±2,89 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,88±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 04.12 | ХВС-выход, ЦТП-40 | 11,65±2,33 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,97±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-37 | 12,41±2,48 | 0,59±0,12 | 7,1±0,2 | | | 0,25±0,06 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-75 | 11,54±2,31 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,24±0,06 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 11.12 | ХВС, кот.№30 | 15,21±3,04 | 0,66±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,29±0,07 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 11.12 | ХВС, кот.№34 | 16,29±3,26 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 1,03±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 11.12 | ХВС, кот.№28 | 16,29±3,26 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 0,91±0,18 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 13.12 | ХВС-выход, ПС-8 | 12,41±2,48 | <0,58 | 7,1±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 13.12 | ХВС-выход, ЦТП-76 | 14,78±2,96 | 0,66±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-77 | 15,21±3,04 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,26±0,07 | | 1,04±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 19.12 | ХВС, кот.№22 | 16,29±3,26 | 0,66±0,13 | 7,3±0,2 | | | 0,29±0,07 | | 0,83±0,17 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| 19.12 | ХВС-выход, ЦТП-12 | 13,27±2,65 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 1,01±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-13 | 15,21±3,04 | 0,66±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 0,96±0,19 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-14 | 14,35±2,87 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | | | 0,27±0,07 | | 1,02±0,20 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-48 | 15,86±3,17 | 0,66±0,13 | 7,1±0,2 | | | 0,28±0,07 | | 1,04±0,21 | | Не обнаружено | | Не обнаружено | | 0 |