МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12 | » | 03 | 20 | 24 |  |  | № | 1080 |

О внесении изменений в распоряжение   
Администрации города от 25.02.2022

№ 334 «Об утверждении технических   
заданий на разработку инвестиционных   
программ по развитию системы   
водоснабжения на территории муниципального образования

городской округ Сургут

Ханты-Мансийского   
автономного округа – Югры»

В соответствии с Федеральным законом об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-дении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распреде-лении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.02.2022 № 334   
«Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных   
программ по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного   
округа – Югры» (с изменениями от 11.05.2022 № 830, 05.08.2022 № 1364, 24.10.2022 № 2033, 01.11.2022 № 2093, 01.03.2023 № 552, 16.06.2023 № 1782, 19.09.2023 № 2738) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 распоряжения изложить в следующей редакции:

«1.2. Техническое задание на разработку (корректировку) инвестици-онных программ Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» по развитию централизованных систем горячего и холодного водоснабжения согласно приложению 2».

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции   
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:

3.1. Опубликовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

3.2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.А. Агафонов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению  Администрации города от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Техническое задание

на разработку (корректировку) инвестиционных программ   
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия   
«Городские тепловые сети» по развитию централизованных систем   
горячего и холодного водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Основные данные и требования |
| 1. Основания  для выполнения работ | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»;  - постановление Правительства Российской  Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государст-венном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;  - постановление Правительства Российской  Федерации от 29.07.2013 № 641  «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  и водоотведения»;  - решение Думы города от 27.11. 2019 № 518-VI ДГ  «О программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут  на период до 2035 года» |
| 2. Исполнитель | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»  (далее – СГМУП «ГТС») |
| 3. Границы разработки инвестиционных программ | зона деятельности СГМУП «ГТС» |
| 4. Требования  к инвестиционным  программам | Инвестиционная программа в сфере горячего водоснабжения разрабатывается СГМУП «ГТС»  на период с 01.01.2023 по 31.12.2026.  Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения разрабатывается СГМУП «ГТС»  на период с 01.01.2025 по 31.12.2027.  Цели и задачи инвестиционных программ  должны соответствовать целям и задачам схемы  водоснабжения, с учетом доступности тарифов  для потребителей и законодательством  об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного и горячего водоснабжения.  Цели и задачи программ должны быть представлены в виде целевых индикаторов, характеризующих централизованные системы холодного и горячего водоснабжения.  Инвестиционные программы должны включать:  - анализ существующего состояния систем водоснабжения, который необходимо проводить  по индикаторам: доступность, надежность, энергоэффективность и развитие систем водоснабжения, уровень аварийности систем, (подъем, очистка и транспортировка воды);  - реализацию мероприятий, направленных  на повышение эффективности капитальных  вложений.  Мероприятия инвестиционных программ должны быть представлены в виде адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации  и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения СГМУП «ГТС»  (далее – адресный перечень мероприятий).  Мероприятия инвестиционных программ  в адресном перечне мероприятий должны быть разделены на следующие группы мероприятий:  а) строительство, модернизация  и (или) реконструкция объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение,  с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов,  в том числе:  - строительство новых сетей холодного, горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра  и протяженности, иных технических характеристик;  - строительство иных объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения  (за исключением сетей водоснабжения)  с описанием таких объектов их технических характеристик;  - модернизация и (или) реконструкция с целью  увеличения пропускной способности существующих сетей холодного, горячего водоснабжения для подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;  - модернизация и (или) реконструкция с целью  увеличения мощности и производительности  существующих объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения  (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения  до и после проведения мероприятий;  б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения,  не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:  - строительство новых сетей холодного, горячего водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;  - строительство иных объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения  с указанием их технических характеристик;  в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:  - модернизация или реконструкция существующих сетей холодного, горячего водоснабжения  с указанием участков таких сетей,  их протяженности, пропускной способности,  иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;  - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения (с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;  г) осуществление мероприятий, направленных  на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий;  д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения, в том числе:  - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких  сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;  - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.  Мероприятия инвестиционных программ должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения СГМУП «ГТС», приведенных  в приложениях 1, 2 к настоящему техническому заданию. Стоимость мероприятий инвестиционных  программ в адресном перечне мероприятий  по годам реализации должна соответствовать  объемам финансирования утвержденных инвестиционных программ  Объем финансовых потребностей, необходимых  для реализации мероприятий инвестиционных  программ, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  По каждому мероприятию инвестиционных  программ в адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования  на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных  с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации  на очередной финансовый год и плановый период.  Инвестиционные программы должны содержать  сведения об источниках финансирования  мероприятий с разбивкой по годам реализации, включая:  - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли  регулируемой организации, плату за подключение  к централизованным системам холодного, горячего водоснабжения;  - займы и кредиты в размере не менее 30%  от стоимости мероприятий инвестиционных  программ;  - бюджетные средства;  - прочие источники.  Инвестиционные программы по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должны предусматриваться в объемах, утвержденных  решениями Думы города о бюджете  на соответствующий период.  Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий инвестиционных программ, включая график ввода объектов централизованных систем холодного, горячего водоснабжения в эксплуатацию |
| 5. Структура  инвестиционных  программ | Инвестиционные программы в сфере горячего  и холодного водоснабжения должны содержать следующие разделы:  1. Паспорт инвестиционной программы.  2. Краткая характеристика муниципального  образования городской округ Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  3. Краткая характеристика организации.  4. Описание действующей системы водоснабжения  и существующих проблем ее эксплуатации.  5. Цели и задачи реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения.  6. Перечень мероприятий инвестиционной  программы по развитию системы водоснабжения.  7. График реализации мероприятий инвестиционной программы.  8. Финансовый план инвестиционной программы.  9. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы.  10. Оценка эффективности мероприятий  инвестиционной программы.  11. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности.  12. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.  13. План мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями.  14. Оценка эффективности инвестирования средств.  15. Предварительный расчет тарифа  на подключение.  16. Отчет об исполнении инвестиционной  программы.  17. Оценка рисков реализации инвестиционной программы |
| 6. Корректировка  технического задания | Предложения по формированию и корректировке технического задания вправе вносить  СГМУП «ГТС».  Корректировка технического задания осуществляется в случаях:  - изменения действующего законодательства  Российской Федерации, Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры, муниципальных  правовых актов муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  - необходимости внесения изменений  в утвержденный адресный перечень мероприятий;  - внесения изменений и дополнений в параметры, предусмотренные при регулировании тарифов  на услуги холодного, горячего водоснабжения СГМУП «ГТС» на период регулирования |
| 7. Порядок  разработки,  согласования,  утверждения  и корректировки  инвестиционных  программ | Инвестиционные программы разрабатываются, согласовываются, утверждаются и корректируются  в порядке, установленном Федеральным законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  и водоотведении» и постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.07.2013 № 641  «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  и водоотведения».  Инвестиционные программы утверждаются  Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии  с административным регламентом предоставления государственной услуги по утверждению (корректировке) инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее  водоснабжение, холодное водоснабжение  и (или) водоотведение на территории  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным приказом Департамента  жилищно-коммунального комплекса и энергетики  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 25.01.2017 № 1-нп |
| 8. Приложения к техническому заданию | Приложение 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения.  Приложение 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.  Приложение 3. Перечень мероприятий  по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы горячего водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий  Приложение 4. Перечень мероприятий  по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.  Приложение 5. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов  централизованной системы горячего водоснабжения.  Приложение 6. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов  централизованной системы холодного водоснабжения |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к техническому заданию  на разработку инвестиционных  программ Сургутского  городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»  по развитию централизованных  систем горячего и холодного  водоснабжения |

Плановые значения

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  изме-  рения | План/ факт  2022 год | Плановые значения  показателей на период регулирования | | | | |
| 2023  год | | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1. Показатель надежности и бесперебойности | | | | | | | |
| Количество перерывов  в подаче воды,  зафиксированных  в местах исполнения  обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,  по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений  и иных технологических нарушений на объектах  централизованной  системы горячего водоснабжения,  принадлежащих организации,  осуществляющей  горячее водоснабжение,  в расчете на протяжен-ность водопроводной  сети в год | ед/км | 0,698/ 0,447 | 0,445 | 0,444 | | 0,442 | 0,439 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатель качества горячей воды | | | | | | |
| Доля проб горячей воды  в сети горячего водоснабжения,  не соответствующих установленным требованиям  (за исключением температуры),  в общем объеме проб, отобранных  по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 1,72/ 0,56 | 1,72 | 1,72 | 1,61 | 1,61 |
| 3. Показатели энергетической эффективности | | | | | | |
| 3.1. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/  куб. м | 0,08/ 0,1155 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе транспорти-ровки горячей воды,  на единицу объема транспортируемой горячей воды | кВт\*ч/ куб. м | 0,69/ 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3.3. Доля потерь воды  в централизованной системе горячего водоснабжения  при транспортировке  в общем объеме воды, поданной в водопро-водную сеть | % | 1,755/ 0,120 | 1,755 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к техническому заданию  на разработку инвестиционных  программ Сургутского  городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»  по развитию централизованных систем горячего и холодного водоснабжения |

Плановые значения

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  изме- рения | План/ факт  2023 год | Плановые значения  показателей на период регулирования | | | | |
| 2025  год | 2026  год | | 2027  год | 2028  год |
| 1. Показатель надежности и бесперебойности | | | | | | | |
| Количество перерывов  в подаче воды,  зафиксированных  в местах исполнения  обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение,  по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений  и иных технологических нарушений на объектах  централизованной  системы холодного водоснабжения,  принадлежащих организации,  осуществляющей  горячее водоснабжение,  в расчете на протяжен-ность водопроводной  сети в год | ед/км | 0,126/ 0,127 | 0,126 | | 0,126 | 0,126 | 0,126 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатель качества питьевой воды | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной  водопроводной сети,  не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных  по результатам  производственного  контроля качества  питьевой воды | % | 1,42/ 4,36 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 3. Показатели энергетической эффективности | | | | | | |
| 3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой  в технологическом  процессе транспорти-ровки питьевой воды,  на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт\*ч/ куб. м | 0,30/ 0,29 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 3.2. Доля потерь воды  в централизованной системе холодного водоснабжения  при транспортировке  в общем объеме воды, поданной в водопро-водную сеть | % | 1,68/ 0,05 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к техническому заданию  на разработку инвестиционных  программ Сургутского  городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» по развитию централизованных систем горячего  и холодного водоснабжения |

Перечень мероприятий

по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы   
горячего водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности,   
качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты   
в результате реализации таких мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Объекты централизо-ванной системы  горячего водоснабжения | Наименование показателей надежности, качества, энергетической  эффективности объектов  централизованной системы  горячего водоснабжения | Значение показателей надежности,  качества, энергетической  эффективности объектов  централизованной системы  горячего водоснабжения | |
| до реализации мероприятий инвестиционной  программы  (2022 год) | после реализации мероприятий  инвестиционной  программы  (прогнозные  значения,  2026 год) |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения в целях  снижения уровня износа существующих объектов | | | | |
| Модернизация или реконст-рукция существующих сетей водоснабжения | сети горячего водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение,  в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 0,447 | 0,439 |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной  в водопроводную сеть | 0,12 | 0 |
| доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 1,72 | 1,61 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к техническому заданию  на разработку инвестиционных  программ Сургутского  городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» по развитию централизованных систем горячего  и холодного водоснабжения |

Перечень мероприятий

по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы   
холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности,   
качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты   
в результате реализации таких мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Объекты централизо-ванной системы  холодного водоснабжения | Наименование показателей надежности, качества, энергетической  эффективности объектов  централизованной системы  холодного водоснабжения | Значение показателей надежности,  качества, энергетической  эффективности объектов  централизованной системы  холодного водоснабжения | |
| до реализации мероприятий инвестиционной  программы  (2023 год) | после реализации мероприятий  инвестиционной  программы  (прогнозные  значения,  2027 год) |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях  снижения уровня износа существующих объектов | | | | |
| Модернизация или реконст-  рукция сущест-вующих сетей водоснабжения | сети холодного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение,  в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 0,128 | 0,126 |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной  в водопроводную сеть | 1,33 | 1,31 |
| доля проб холодной воды в сети холодного водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | 1,42 | 1,42 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к техническому заданию на разработку инвестиционных программ Сургутского  городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»  по развитию централизованных систем  горячего и холодного водоснабжения |

Мероприятия по строительству,

модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы горячего водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | | Наименование мероприятий |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения  в целях снижения уровня износа существующих объектов | | |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения | | |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А» (инвентарные номера 30439, 30182, 30184): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2,  до ввода в жилой дом по улице Ленинградской, 10А; участок сетей горячего водоснабжения  от жилого дома по улице Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом по проспекту Набережному, 10 |
| 1.2 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675):  участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома  по улице Мелик-Карамова, 28/1 |
| 1.3 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Игоря Киртбая, 21  в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения  от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 |
| 1.4 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1;  участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода  в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 |
| 1.5 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный  номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода  в жилой дом по улице Энергетиков, 41 |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12  до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 |
| 1.7 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901):  участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода  в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 |
| 1.8 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10  (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7  до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 |
| 1.9 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542):  участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1,  ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |
| 1.10 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 3058): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) |
| 1.11 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайон Центральный (инвентарный номер 3056): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29 |
| 1.12 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайон Центральный (инвентарный номер 3056): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по проспекту Ленина, 29 (арка) |
| 1.13 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |
| 1.14 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А  (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3  до ввода в детский сад «Филиппок» |
| 1.15 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до КПД-25 (инвентарный номер № 30797): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/2 |
| 1.16 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих  устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809):  участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 |
| 1.17 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15  до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего  водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта  Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |
| 1.18 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |
| 1.19 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724):  участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Майской, 6/2 |
| 1.20 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1  в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100): участок сетей горячего водоснабжения  от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |
| 1.21 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения,  протяженностью 366,7 метра (инвентарный номер 30581):  участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1)  до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |
| 1.22 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7)  (распоряжение от 06.12.2018 № 2213): участок сетей горячего водоснабжения  от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |
| 1.23 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих  устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1 (инвентарный номер 31903):  участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-2) до ввода в жилой дом  по улице 30 лет Победы, 44/1 |
| 1.24 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2 (инвентарный номер 31821):  участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-3) до ввода в жилой дом  по улице 30 лет Победы, 44/2 |
| 1.25 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома  по улице Университетской, 27, микрорайон 20А (распоряжение от 27.11.2020 № 1923),  (инвентарный номер 31250): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-6 (УТ-4)  до ввода в жилой дом по улице Университетской, 27 |
| 1.26 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 30356): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |
| 1.27 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8  (инвентарный номер 30293): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2)  до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |
| 1.28 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |
| 1.29 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27  (инвентарные номера 30139, 30150): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1, ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом  по проспекту Комсомольскому, 38 |
| 1.30 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3 до жилых домов по улице  Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой  дом по улице Декабристов, 12 |
| 1.31 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация внутриплощадочной сети ТВС МГБ-1 (инвентарный номер 31427): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |
| 1.32 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6  до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |
| 1.33 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41  в микрорайон ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения  от УТ-1 до УТ-10 |
| 1.34 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 71396): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-1 до ввода  в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |
| 1.35 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 – жилой дом по улице  Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения  от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |
| 1.36 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома  по улице Быстринской, 22/1, до жилого дома по улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода  в жилой дом по улице Быстринской, 22 |
| 1.37 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, жилой дом  по улице Крылова, 23 в микрорайоне ПИКС (инвентарный номер 151):  участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 |
| 1.38 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в квартале «А»  (инвентарный номер 30267): участок сетей горячего водоснабжения от т. Б до УТ-5 |
| 1.39 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4, микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения  от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 |
| 1.40 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом  по улице 30 лет Победы, 41/2 |
| 1.41 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17,  жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайон 15А  (инвентарный номер 71274): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода  в жилой дом по улице Пушкина, 17 |
| 1.42 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа (инвентарный номер 30658): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом  по улице 30 лет Победы, 41/1, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к техническому заданию на разработку инвестиционных программ Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» по развитию централизованных систем горячего и холодного водоснабжения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству,  модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения | | |
| Вид работ | | Наименование мероприятий |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения | | |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения (инвентарный номер 31720):  участок сетей холодного водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Майской, 6/2 |
| 1.2 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные  работы | модернизация сооружения водопровода жилой дом № 1 улица Университетская, 23 микрорайон 20А (инвентарный номер 30577): участок сетей холодного водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4  (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |
| 1.3 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7)  (инвентарный номер 32103): участок сетей холодного водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |
| 1.4 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих  устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1 (инвентарный номер 31903):  участок сетей холодного водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-2) до ввода в жилой дом  по улице 30 лет Победы, 44/1 |
| 1.5 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств  на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2 (инвентарный номер 318212): участок сетей  холодного водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2 |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сети холодного водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома  по улице Университетской, 27, микрорайон 20А (инвентарный номер 31251): участок сетей  холодного водоснабжения от ТК-64-6 (УТ-4) до ввода в жилой дом по улице Университетской, 27 |
| 1.7 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сети холодного водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 1066):  участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4  до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |
| 1.8 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сети холодного водоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту  Комсомольскому 36 в микрорайоне 27(инвентарный номер 30960): участок сетей холодного водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |
| 1.9 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27  (инвентарные номер 30339, 30366): участок сетей холодного водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3,  ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей холодного водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом  по проспекту Комсомольскому, 38 |
| 1.10 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация внутриплощадочной сети холодного водоснабжения МГБ-1 микрорайон 5  территория МГБ-1 (инвентарный номер 31427): участок сетей холодного водоснабжения  от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |
| 1.11 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А»  (инвентарный номер 986112): участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома  по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |
| 1.12 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью  жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (закольцовка) (инвентарный номер 31853):  участок сетей холодного водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта  Показаньева, 12 |
| 1.13 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения внутриквартальных от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, микрорайон 5 «А» (инвентарный номер 30704): участок сетей холодного водоснабжения от точки врезки  в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |
| 1.14 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | реконструкция участка сетей холодного водоснабжения от ТК до ВК-1 (строительство котельной № 28, поселок Юность) |
| 1.15 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице  Декабристов, 14, 12/1, 12 до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7 а микрорайоне  (инвентарный номер 31538): участок сетей холодного водоснабжения от УТ-3 до ввода  в жилой дом по улице Декабристов, 12 |
| 1.16 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8  (инвентарный номер 30293): участок сетей холодного водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2)  до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |
| 1.17 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ТК-6 до жилого дома улица Игоря Киртбая, 5/2  в микрорайоне 5 «А» (инвентарный номер 30796): участок сетей холодного водоснабжения от ТК-6  до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/2 |
| 1.18 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, жилой дом по улице  Крылова, 23 в микрорайоне ПИКС (инвентарный номер 151): участок сетей холодного  водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 |
| 1.19 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице  Крылова, 41 в микрорайоне ПИКС (инвентарный номер 524): участок сетей холодного  водоснабжения от УТ-1 до УТ-10 |
| 1.20 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей водопровода (инвентарный номер 30658): участок сетей холодного водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1 |
| 1.21 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сети холодного водоснабжения от УТ-8 до общежитие 41 микрорайон 33,  ул. 30 лет Победы, д. 41/2 (инвентарный номер 30642): участок сетей холодного водоснабжения  от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2 |
| 1.22 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ТК-4 до жилого дома Пушкина, 17, жилого дома  по улице Островского, 28, ТК-5, жилых домов по улице Островского, 22, 26, 26/1, 26/2  в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712742): участок сетей холодного водоснабжения  от ТК-4 до ввода жилого дома по улице Пушкина, 17 |
| 1.23 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация внутриплощадочных сетей холодного водоснабжения МГБ-1 микрорайон.5,  территория МГБ-1 (инвентарный номер 31427): участок сетей холодного водоснабжения от ЦТП-99  до ТК-99-5\*(УТ-5\*) до ТК-99-6\*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7),  с ответвлениями к детскому инфекционному отделению |
| 1.24 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-59 в микрорайон 27 (инвентарный номер 3083): участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома по проезду Взлетному, 4 до ввода в жилой дом по проезду Взлетному, 5 |
| 1.25 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения к жилому дому по проспекту Набережный 64  в микрорайоне 3 (инвентарный номер 30190): участок сетей холодного водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в жилой дом по проспекту Набережному, 64 |
| 1.26 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ТК-3 до жилого дома по улице Энтузиастов, 47 – ТК-1 в микрорайоне 3 (инвентарный номер 31587): участок сетей холодного водоснабжения от ТК-3 до ввода в жилой дом по улице 60 лет Октября, 3 |
| 1.27 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до жилого дома по улице Крылова, 21 в микрорайоне ПИКС (инвентарный номер 31557): участок сетей холодного водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до жилого дома по улице Крылова, 21 (транзит) |
| 1.28 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12, улица Дзержинского, 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по улице Дзержинского, 14В (инвентарный номер 31826): участок сетей холодного водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Дзержинского, 14Б до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6Б |
| 1.29 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-9 микрорайон 13 (инвентарный номер 3060): участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома по улице Бажова, 1 до ввода в жилой дом  по улице Островского, 11 (транзит) |
| 1.30 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому (инвентарный номер 31907): участок сетей холодного водоснабжения от ТК-61-3  до нежилого строения КНС-55 |
| 1.31 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения (инвентарный номер 31624): участок сетей холодного водоснабжения от УТ-6 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 20/1 (транзит) |
| 1.32 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения (инвентарный номер 31614): участок сетей холодного водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 24/3 (транзит) |
| 1.33 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения (инвентарный номер 31612): участок сетей холодного водоснабжения от УТ-4 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 16/1 (транзит) |
| 1.34 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения (инвентарный номер 31609): участок сетей холодного водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 16/2 (транзит) |
| 1.35 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения (инвентарный номер 31620): участок сетей холодного водоснабжения от УТ-6 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 20 (транзит) |
| 1.36 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от УТ-2 до жилого дома по улице Рабочей, 31  в 18 микрорайоне (инвентарный номер 31370): участок сетей холодного водоснабжения  от УТ-2 до ввода в жилой дом по улице Рабочей, 31 (транзит) |
| 1.37 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения (инвентарный номер 31619): участок сетей холодного водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 24/1 (транзит) |
| 1.38 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения (инвентарный номер 31615): участок сетей холодного водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 24 (транзит) |
| 1.39 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация внутриквартальных сетей холодного водоснабжения (инвентарный номер 30554):  участок сетей холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 |
| 1.40 | Проектно-изыскательские работы  и строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения (инвентарный номер 31536): участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома по проспекту Мира, 49 до узла управления жилого дома по проспекту Мира, 51 |
| 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения,  за исключением сетей водоснабжения | | |
| 2.1 | Строительно-монтажные работы | модернизация повысительных насосов холодного водоснабжения с установкой шкафов управления ШУН с тремя частотными преобразователями на ЦТП №74 (инвентарный номер 10072) |
| 2.2 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 45, ЦТП № 98 |
| 2.3 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции системы холодного водоснабжения (5 насосов) на ЦТП № 45 |
| 2.4 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции системы холодного водоснабжения (4 насоса) на ЦТП № 98 |
| 2.5 | Строительно-монтажные работы | модернизация повысительных насосов холодного водоснабжения с установкой шкафов  управления ШУН с четырьмя частотными преобразователями на ЦТП № 71 (инвентарный номер 10054) |
| 2.6 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 56, ЦТП № 70 |
| 2.7 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции системы холодного водоснабжения  на ЦТП 56 (инвентарный номер 10056) |
| 2.8 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции системы холодного водоснабжения  на ЦТП 70 (инвентарный номер 10050) |
| 2.9 | Строительно-монтажные работы | модернизация повысительных насосов холодного водоснабжения с установкой шкафов управления  ШУН с четырьмя частотными преобразователями на ЦТП № 72 (инвентарный номер 10039) |
| 2.10 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 47, ЦТП № 66 |
| 2.11 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции системы холодного водоснабжения (5 насосов) на ЦТП № 47 |
| 2.12 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции системы холодного водоснабжения (5 насоса) на ЦТП № 66 |
| 2.13 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции системы холодного водоснабжения (6 насосов) на ЦТП № 33, ЦТП № 75 |
| 2.14 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафа управления насосами повысительной станции системы холодного водоснабжения  с тремя частотными преобразователями на ЦТП № 22 |
| 2.15 | Строительно-монтажные работы | модернизация повысительных насосов системы холодного водоснабжения с установкой шкафов  в нежилом здании ЦТП № 7 (инвентарный номер 10053) |