Приложение

к постановлению Мэра города

от ______________ № _______

## Перечень

инженерных сетей, входящих в состав объекта

«Центральный тепловой пункт № 24 «А», магистральные

и внутриквартальные сети тепловодоснабжения» в микрорайоне 11Б

| Наименование | Общая площадь (кв.м) | Строительный объем (куб.м) | Протяженность (пог.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦТП № 24 «А» | 342,3 | 2253,0 |  |
| Сети хозбытовой канализации к ЦТП 24 «А» |  |  | 12,0 |
| Сети электроснабжения 0,4 кВ к ЦТП 24 «А» |  |  | 95,0 |
| Магистральные сети теплоснабжения |  |  | 74,0 |
| Магистральные сети водоснабжения |  |  | 215,5 |
| Внутриквартальные сети тепловодоснабжения |  |  | 73,0 |