Приложение

к  решению  Думы  города

от 16.10.2006 № 102-IV ДГ

Дополнительные  мероприятия городской целевой программы «Безопасное материнство»

на 2007 год

| № п.п. | Наименование | Исполнитель | Всего расходов (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение в практику охраны репродуктивного здоровья населения прогрессивных технологий в организации медицинской помощи женщинам и детям |
| I. | Совершенствование оказания интенсивной терапии и реанимационной помощи новорожденным города Сургута | Комитет по здравоохранению Администрации города | 36 000, 0 | 1. Снижение перинатальной смертности 2. Снижение младенческой смертности 3. Снижение риска инвалидизации новорожденных, потребовавших реанимационной помощи 4. Снижение количества детей с III группой здоровья среди детей, нуждавшихся в реанимационной помощи в период новорожденности |

Экономическое обоснование

финансирования дополнительных  мероприятий городской целевой программы «Безопасное материнство»

на 2007 год

(рублей)

| № п.п. | Наименование | Функциональные и качественные характеристики товара (работ, услуг) | Исполнитель | Единица измерения | Цена за единицу (в том числе НДС) | Количество | Всего расходов (в том числе НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение в практику охраны репродуктивного здоровья населения прогрессивных технологий в организации медицинской помощи женщинам и детям |
| I. | Совершенствование оказания интенсивной терапии и реанимационной помощи новорожденным города Сургута |  | Комитет по здравоохранению Администрации города |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение медицинского оборудования, расходных материалов, медикаментов |  | Комитет по здравоохранению Администрации города |  |  |  |  |
| 1.1. | Инкубатор для интенсивной терапии, трансформируемый в открытую реанимационную систему «Giraffe Omnnibed» | Микропроцессорный контроль с функцией самотестирования. Жидкокристаллический дисплей с Апгар-тайм. Установки: контроль t 35-370 С, контроль t воздуха 20-390 С, контроль влажности 30-95%, регулируемый уровень громкости звуковых сигналов тревоги. Ложе пациента: запантенованная вращающаяся конструкция матрасика с углом поворота 360 градусов. Размеры матрасика: 48х66 см. Предварительный подогрев матрасика, встроенный под-касетник. Сервоувлажнитель. Встроенные весы с функцией тренда. Держатели трубок дыхательного контура. В режиме открытой реанимационной системы: обогреватель, три боковые панели откидываются для полного доступа к пациенту, экзаменационная лампа, мониторная полка, инструментальная полка, теплоотражающая пластина для t-датчика, ирисовые манжеты для окон инкубатора, фильтр воздушный |  | штука | 2 500 000.00 | 6 | 15 000 000.00 |
| 1.2. | Аппарат ИВЛ четвертого поколения с потоковым триггером «AYEA» | C опцией небулайзера, аккумуляторная батарея, держатель контура пациента, набор стандартных принадлежностей и расходных материалов на 2 года работы в комплекте с увлажнителем «Fisher & Paykel» МР 730 и компрессором медицинского воздуха |  | штука | 1 900 000.00 | 6 | 11 400 000.00 |
| 1.3. | Аппарат ИВЛ «Sensor Medics» с монитором механики дыхания | Аппарат высокочастотной осциляторной ИВЛ мембранного типа с электромагнитным приводом, электронным контролем и управлением для проведения высокочастотной осциляторной ИВЛ + традиционные режимы вентиляции со стандартными принадлежностями на 2 года работы. Комплектность: осцилятор, прецезионный смеситель, увлажнитель «Fisher & Paykel» МР 730, гибкий контур пациента с нагревателем 380, гибкий контур пациента с нагревателем 510, крышка и набор диафрагм, набор гофрированная мембрана и водосборник, соединительная трубка к клапану ограничения предельного давления, соединительная трубка к клапану ограничения предельного давления, соединительная трубка к контрольному клапану, соединительная трубка к демпфирующему клапану, компрессор |  | штука | 2 000 000.00 | 2 | 4 000 000.00 |
| 1.4. | Прикроватный монитор пациента | Цветной дисплей. Функции: ЭКГ, неинвазивное АД, инвазивное АД – обязательно, пульсоксиметрия, дыхание, температура, капнометрия в прямом потоке (у интубированных пациентов) – обязательно. Комплект принадлежностей: манжеты для АД неонатальные, магистраль для АД, комплект датчиков для пульсоксиметрии неонатальных приборов, удлинительный кабель для датчиков пульсоксиметрии, ЭКГ электроды неонатальные, комплект принадлежностей для инвазивного измерения АД |  | штука | 585 000.00 | 6 | 3 510 000.00 |
| 1.5. | Инфузионный насос перистальтический педиатрический (высокая точность дозирования) | С комплектом систем |  | штука | 90 000.00 | 3 | 270 000.00 |
| 1.6. | Электроотсос | Производительность 30 л/мин |  | штука | 60 000.00 | 6 | 360 000.00 |
| 1.7. | Система фототерапии Biliblanket plus | Источник света с высокоинтенсивной галогеновой лампой, специальными инфракрасными и ультрафиолетовыми фильтрами, встроенным вентилятором и термостатом безопасности, воздушным фильтром и таймером |  | штука | 235 000.00 | 5 | 1 175 000.00 |
| 1.8. | Система фототерапии Biliblanket plus | Источник света с высокоинтенсивной галогеновой лампой, специальными инфракрасными и ультрафиолетовыми фильтрами, встроенным вентилятором и термостатом безопасности, воздушным фильтром и таймером + трансиллюминационный кабель (облегчает проведение катетеризации периферических сосудов у новорожденных, диафаноскопии, диагностики гидро- и пневмоторакса |  | штука | 285 000.00 | 1 | 285 000.00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 36 000 000 |