Приложение

к решению Думы города

от 17.04.2007 № 190-IV ДГ

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

ООО «Сургутские городские электрические сети» «Развитие электрических сетей на территории муниципального образования городской округ город Сургут»

на 2007 – 2009 годы

Содержание

1. Основание для разработки технического задания…………..…………….	3

2. Заказчик………………………...……………………………………………	3

3. Исполнитель………………………………..………………………………..	3

4. Цели и задачи Инвестиционной программы………………………………	3

5. Ограничения и специальные требования………………………………….	3

6. Принципы формирования Инвестиционной программы…………............	4

7. Требования к содержанию Инвестиционной программы………………...	5

8. Исходные данные для разработки Инвестиционной программы…..…....	5

9. Приложение 1………………………………………………………………..6

1. Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку Инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

2. Заказчик

Администрация города Сургута.

3. Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

4. Цели и задачи Инвестиционной программы

## Основной целью реализации Инвестиционной программы является обеспечение возможности подключения новых потребителей к электрическим сетям и предоставление дополнительной мощности существующим на территории города при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и мощности.

## В Инвестиционной программе должны быть определены мероприятия по строительству и модернизации объектов внешнего электроснабжения в зоне ведения  ООО «Сургутские городские электрические сети» и необходимый объем финансирования для осуществления данных мероприятий.

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

планирование развития схемы внешнего электроснабжения на территории  города;

обеспечение недискриминационного доступа к услугам по энергоснабжению объектов капитального строительства в зоне ведения ООО «Сургутские городские электрические сети»;

создание прозрачного механизма подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;

обеспечение сбалансированности интересов субъектов электроснабжения и потребителей.

# 5. Ограничения и специальные требования

## 5.1. Все мероприятия, предусмотренные Инвестиционной программой, должны быть реализованы в течение 2007 – 2009 годов.

## 5.2. Инвестиционная программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены представительным органом муниципального образования городской округ город Сургут по предложению ООО «Сургутские городские электрические сети», органа регулирования (исполнительный орган муниципального образования), по собственной инициативе организации коммунального комплекса или по согласованию с органами муниципального образования. Период действия тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, обеспечиваемый Инвестиционной программой, не может быть менее одного года в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

## 5.3. Мероприятия, предусмотренные к реализации в рамках Инвестиционной программы, должны соответствовать:

### 1) Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание (утверждены приказом Минэнерго Российской Федерации от 20.06.2003 № 242);

### 2) Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (введен в действие письмом Госэнергонадзора Российской Федерации от 30.06.2003);

### 3) Своду правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (одобрен постановлением Госстроя Российской Федерации от 26.11.2003 № 194, введен в действие с 01.01.2004);

### 4) СНиП11-01-95 «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (введен в действие с 01.07.1995);

### 5) другим нормам и правилам, предъявляемым к объектам электросетевого хозяйства.

# 6. Принципы формирования Инвестиционной программы

Инвестиционная программа развития электрических сетей является основным документом, определяющим направления развития схемы внешнего электроснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2007 – 2009 годы.

## 6.1. Формирование и реализация Инвестиционной программы базируется на следующих принципах:

### 1) целевом: мероприятия Инвестиционной программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

2) плановом: формирование Инвестиционной программы в соответствии с перспективным планом развития муниципального образования  (с программой ожидаемого  ввода жилых домов по городу Сургуту и программой капитального строительства на среднесрочную перспективу по капитальному строительству);

### 3) системности: рассмотрение Инвестиционной программы как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов программы друг на друга;

### 4) комплексности: формирование Инвестиционной программы в увязке с различными целевыми программами, реализуемыми на территории муниципального образования.

# 7. Требования к содержанию Инвестиционной программы

## 7.1. Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

### 1) перечень мероприятий по строительству и модернизации электросетевого комплекса на территории города Сургута, планируемых ООО «Сургутские городские электрические сети» к реализации в рамках Инвестиционной программы в 2007 – 2009 годах для обеспечения подключения планируемого объема электрической мощности;

### 2) состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы;

### 3) расчет финансовых потребностей для реализации мероприятий Инвестиционной программы;

### 4) возможные риски при реализации Инвестиционной программы.

# 8. Исходные данные для разработки Инвестиционной программы

## В качестве условий технического задания Администрацией                           города Сургута выдвигается требование о создании технической возможности обеспечения необходимой электрической мощностью объектов капитального строительства, обращения за подключением которых к сетям ООО «Сургутские городские электрические сети» произойдет в рассматриваемый период (2007 – 2009 годы). Данные представлены в приложении 1 «Прогноз максимально возможной запрашиваемой к подключению электрической мощности в период с 2007 по 2009 год» к техническому заданию. Это позволяет обеспечить программу развития города в соответствии с генеральным планом.

Приложение 1

к техническому заданию

Прогноз максимально возможной запрашиваемой к подключению электрической мощности в период с 2007 по 2009 год

| № п.п. | Планировочный микрорайон | Максимальный уровень спроса на электрическую мощность, (кВт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Центральный | 730 | 725 | 0 |
| 2. | № 1 | 0 | 1125 | 0 |
| 3. | Квартал А | 350 | 0 | 0 |
| 4. | мкр. А | 450,6 | 730,5 | 200 |
| 5. | № 2 | 320 | 0 | 0 |
| 6. | № 3 | 138,8 | 0 | 0 |
| 7. | № 4 | 1000 | 1000 | 0 |
| 8. | № 6 | 2033 | 183 | 0 |
| 9. | квартал № 7 | 896,5 | 602,35 | 275 |
| 10. | № 7 | 442,2 | 0 | 0 |
| 11. | № 8 | 400 | 1076,5 | 1770,5 |
| 12. | № 5 | 1500 | 1500 | 0 |
| 13. | № 5а | 1334,12 | 150 | 1374 |
| 14. | № 11 | 200 | 1580 | 0 |
| 15. | № 11 А | 331,2 | 667,5 | 0 |
| 16. | № 10 | 1012 | 0 | 0 |
| 17. | № 13 А | 1178 | 1002 | 0 |
| 18. | № 14 | 160 | 0 | 0 |
| 19. | № 15 А | 0 | 371,3 | 111 |
| 20. | № 16 А | 650 | 0 | 0 |
| 21. | № 17 | 310,2 | 86,1 | 0 |
| 22. | № 18 | 469,7 | 1866,6 | 0 |
| 23. | № 19 | 1419,6 | 2170,85 | 0 |
| 24. | № 20 | 270 | 918,83 | 0 |
| 25. | № 20 А | 1863,09 | 3858 | 0 |
| 26. | № 21-22 | 211 | 0 | 950 |
| 27. | № 23 | 189,5 | 337,8 | 0 |
| 28. | Квартал № 23 А | 125 | 0 | 0 |
| 29. | № 24 | 1958,06 | 292 | 0 |
| 30. | № 25 | 590,8 | 1121 | 895 |
| 31. | № 26 | 2242,2 | 85 | 0 |
| 32. | № 27 | 591 | 1681 | 0 |
| 33. | № 27 А | 938 | 0 | 0 |
| 34. | № 28 | 140 | 685 | 50 |
| 35. | № 28 А | 100 | 1040 | 0 |
| 36. | № 30 | 0 | 305 | 0 |
| 37. | № 30 А | 0 | 2580 | 90 |
| 38. | № 31 | 6875 | 6875 | 6875 |
| 39. | № 31 А | 0 | 0 | 0 |
| 40. | № 32 | 641,5 | 3107 | 0 |
| 41. | № 33 | 174 | 371,1 | 290 |
| 42. | № 34 | 6788,4 | 891 | 8690 |
| 43. | № 35 А | 727 | 1618,2 | 1015,7 |
| 44. | № 37 | 2788,4 | 1550,71 | 510 |
| 45. | № 39 | 200 | 3480 | 2600 |
| 46. | Хозяйственная зона | 1255,7 | 100 | 0 |
| 47. | Район Нефтеюганское шоссе | 1625 | 1141 | 840 |
| 48. | Район Ядро центра | 530 | 0 | 0 |
| 49. | пос. Снежный | 400 | 0 | 0 |
| 50. | ПИКС | 2548,26 | 494 | 0 |
| 51. | Парковая зона | 200 | 200 | 200 |
| 52. | пр. Набережный | 2422,6 | 0 | 187,5 |
| 53. | Северный промышленный район | 1850 | 1578,2 | 0 |
| 54. | пос. Лунный | 0 | 150 | 0 |
| 55. | пос. ЦПКРС | 885,4 | 0 | 0 |
| 56. | Уличное освещение | 104 | 0 | 0 |
| 57. | Восточный промышленный район | 942,15 | 1601,4 | 1035 |
| 58. | Черный мыс | 970 | 0 | 0 |
| 59. | пос. Боровой | 0 | 500 | 500 |
| 60. | № 45 | 113,5 | 0 | 0 |
| 61. | Заячий остров | 910 | 0 | 0 |
| 62. | пос. Звездный | 0 | 60 | 0 |
| 63. | Светофоры, наружное освещение улиц | 233,33 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 56819 | 52641 | 28348 |
|  | ИТОГО на период с 2007 по 2009 год | 137807,25 |  |  |