ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№1599 от 15.03.2012 г.

Об утверждении порядка

установления размеров платы

за содержание и ремонт жилого

помещения в случае, если

собственники помещений

в многоквартирном доме на их общем

собрании не приняли решение

об установлении размера платы

В соответствии с ч.4 ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого                   помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,                    содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную                       продолжительность» (с изменениями от 06.05.2011) и Уставом городского округа город Сургут:

1. Утвердить порядок установления размеров платы за содержание                        и ремонт жилого помещения в случае, если собственники помещений                                  в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение                               об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения                   согласно приложению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замес-тителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города									       Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ______

Порядок

установления размеров платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае, если собственники помещений в многоквартирном

доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера

платы за содержание и ремонт жилого помещения

1. Общие положения

# 1.1. Настоящий порядок подготовлен в соответствии с ч.4 ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (с изменениями от 06.05.2011), от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (с изменениями от 10.06.2011) (далее – стандарт раскрытия информации).

1.2. Порядок разработан в целях упорядочения на территории города                    процедуры установления Администрацией города размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения (далее размеры платы), в случае, если собствен-ники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании, проводимом в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации,                          не приняли решение об установлении размера платы, предложенного управляющей организацией.

1.3. В Администрацию города для установления размера платы в конкретном многоквартирном доме в соответствии с настоящим порядком вправе обратиться: управляющая многоквартирным домом организация, совет многоквартирного дома либо любое лицо, уполномоченное общим собранием собственников                  помещений многоквартирного дома на обращение в Администрацию города               по вопросу установления размера платы для данного многоквартирного дома (далее – заявитель).

2. Порядок установления Администрацией города размеров платы                            за содержание ремонт жилого помещения

2.1. Заявитель не позднее чем за 2 месяца до планируемой даты изменения или установления размера платы представляют в департамент по экономической политике Администрации города (далее – департамент) следующие документы:

- заявление об установлении размера платы для конкретного многоквартирного дома по форме приложения 1 к настоящему порядку;

- копию протокола общего собрания собственников помещений о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей организации;

- копию протокола общего собрания собственников помещений, содержащего сведения о не принятии решения об установлении предложенного управляющей организацией размера платы в соответствии с  перечнем и периодич-ностью выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту жилого поме-щения, утвержденному собственниками помещений на общем собрании;

- сведения о технической характеристике и эксплуатационных показателях многоквартирного дома по форме согласно приложению 2 к настоящему                     порядку;

- сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, соответствующие требованиям п.9 стандарта                   раскрытия информации.

- информацию о выполняемых работах (оказываемых услугах) выбранной                           в установленном порядке управляющей организацией, а также информацию                       о стоимости этих работ (услуг), соответствующую требованиям п.10 и 13                    стандарта раскрытия информации;

- перечень и периодичность выполнения работ (услуг) по содержанию                     и ремонту жилого помещения (в зависимости от конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества),                     утвержденные протоколом общего собрания собственников помещений.

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых                              им сведений, перечисленных в настоящем пункте.

Рекомендуемый для рассмотрения собственниками помещений                           на их общих собраниях перечень и периодичность выполнения работ (услуг)                       по содержанию и ремонту жилого помещения (далее – рекомендуемый перечень), соответствующий перечню и периодичности выполнения работ (услуг) по муниципальному жилищному фонду и позволяющий обеспечить благоприятные, безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, приведен в приложении 3                       к настоящему порядку.

В случае, если собственники помещений на общем собрании не утвердили  перечень и периодичность выполнения работ (услуг), размер платы устанавливается Администрацией города исходя из перечня и периодичности выпол-нения работ (услуг) по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда.

2.2. В случае представления Заявителем не всех документов, предусмотренных п.2.1. настоящего порядка, департамент в течение 5 рабочих дней                        с момента поступления заявления готовит письменную информацию заявителю о перечне не представленных документов, которые заявитель должен представить в департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации. В случае, если в установленный срок заявитель не представил требуемые документы, департамент готовит письменный отказ заявителю                       в установлении размера платы в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока, указанного в письменной информации департамента, и направляет его заявителю.

2.3. В случае представления заявителем всех документов, предусмотренных п.2.1. настоящего порядка, департамент в течение 5 рабочих дней со дня                         их поступления направляет заявителю информацию о принятии указанных                       документов к рассмотрению.

Далее департамент направляет представленные заявителем сведения                          о технической характеристике и эксплуатационных показателях многоквартирного дома в департамент городского хозяйства для проверки на предмет полноты и корректности этих сведений.

2.4. Департамент городского хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня поступления от департамента сведений о технической характеристике                            и эксплуатационных показателях многоквартирного дома проверяет полноту                     и корректность этих сведений и направляет информацию о согласовании                    сведений по результатам проверки в департамент.

2.5. Департамент в течение 20 рабочих дней с даты получения согласованных департаментом городского хозяйства сведений о технической характеристике                   и эксплуатационных показателях многоквартирного дома производит расчеты размера платы для конкретного многоквартирного дома и подготавливает                   проект муниципального правового акта Администрации города об установ-лении размера платы.

2.6. После опубликования в средствах массовой информации муниципального правового акта Администрации города об установлении размеров платы для конкретного многоквартирного дома, департамент не позднее чем за месяц до введения в действие размера платы направляет копию муниципального                      правового акта лицам, осуществляющим управление многоквартирным домом.

3. Период действия установленных Администрацией города размеров платы за содержание ремонт жилого помещения

3.1. Размеры платы для конкретного многоквартирного дома устанавли-ваются на срок не менее чем один год.

3.2. В случае, если в период действия установленных Администрацией                 города размеров платы, собственниками помещений на их общем собрании принимается решение об установлении размера платы, предложенного управляющей организацией в соответствии с  перечнем и периодичностью выпол-нения работ (услуг) по содержанию и ремонту конкретного многоквартирного дома, заявитель направляет в департамент копию протокола (ов) общего собрания собственников помещений в течение 10 рабочих дней с даты оформления                  указанного протокола.

Далее департамент, на основании представленной заявителем копии                           протокола (ов), подготавливает муниципальный правовой акт Администрации города о признании утратившим силу установленных Администрацией города размеров платы, но не ранее одного года с даты введения в действие установленных Администрацией города размеров платы.

3.3. Установленные собственниками помещений на их общем собрании размеры платы действуют с даты, определенной собственниками помещений, но не ранее одного года с даты установления Администрацией города размеров платы.

Приложение 1

к порядку установления

размеров платы

от ___________ № ______

Директору департамента

по экономической политике

Администрации города

В.В. Базарову

Заявление

об установлении размера платы

Просим установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения многоквартирного дома, расположенного по адресу: ______________________

____________________________________________________________________,

в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме                         на общем собрании, проведенном «____» ___________ 20 ___ года, не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого                  помещения.

К заявлению прилагаем следующие документы:

- …

- …

- …

- …

- …

- …

_______________		_______________			_____________________

(дата)		                (подпись)	                     (расшифровка подписи)

Приложение 2

к порядку установления

размеров платы

от ___________ № ______

Сведения

о технической характеристике и эксплуатационных

показателях многоквартирного дома

1. Адрес многоквартирного дома ________________________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____________

3. Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен многоквартирный дом (при его наличии) _________________________________

4. Серия и тип постройки с указанием материала стен дома _________________

5. Год постройки и (или) ввода в эксплуатацию ___________________________

6. Степень физического износа по данным органов государственного технического учета  и организаций технической инвентаризации, с указанием даты проведения инвентаризации ______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________________________

8. Количество этажей _________________________________________________

9. Количество подъездов с указанием площади стен, окрашенных краской,              кв.м. ________________________________________________________________

10. Площадь площадки перед входом в подъезд, кв. м ______________________

11.  Наличие дверей в помещениях общего пользования и их площадь, кв. м ___

12. Площадь подоконников в помещениях общего пользования, кв. м _______

13. Площадь радиаторов (отопительных приборов) в помещениях общего пользования, кв. м _______________________________________________________

14. Площадь почтовых ящиков, кв. м ___________________________________

15. Площадь окон в помещениях общего пользования, кв. м ________________

16. Наличие горячего водоснабжения ____________________________________

17. Наличие ванн в помещениях ________________________________________

18. Наличие центрального отопления ____________________________________

19. Наличие автономной системы отопления (с указанием ее типа: индивидуальный тепловой пункт и др.)_________________________________

20. Наличие лифтов и их количество, шт. ________________________________

21. Площадь пола лифтовых кабин, кв. м ________________________________

22. Площадь стен лифтовых кабин, кв. м ______________________________

23. Наличие мусоропроводов, их тип (переносной мусоросборник, бункер или контейнер), местонахождение (на 1-м этаже, в цокольном этаже или в подвале) и количество, шт. _________________________________________________

24. Длина ствола мусоропровода в случае его эксплуатации, п.м. ___________

25. Количество действующих загрузочных клапанов мусоропровода, шт. _____

26. Площадь пола в мусороприемных камерах, кв. м ______________________

27. Количество урн __________________________________________________

28. Наличие подвала и его площадь, кв. м ________________________________

29. Наличие цокольного этажа и его площадь, кв. м________________________

30. Наличие чердака и его площадь, кв. м________________________________

31. Площадь (крыши) кровли (с указанием материала кровли), кв. м__________

32.Наличие наружных сетей электроснабжения и их протяженность, п.м. _____

33. Наличие наружных сетей теплоснабжения и их протяженность, п.м. _______

34. Наличие наружных сетей водоснабжения и их протяженность, п.м. ________

35. Наличие коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, их марка и количество _________________________________________________

36. Наличие коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды,              их марка и количество _______________________________________________

37. Наличие коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды,                 их марка и количество _________________________________________________

38. Наличие коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии,             их марка и количество ________________________________________________

39. Наличие автоматизированных узлов учета, их марка и количество ________

40. Наличие силовых установок и их количество __________________________

41. Количество плафонов светильников в помещениях общего пользования,     шт. ________________________________________________________________

42. Площадь шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств в помещениях общего пользования, кв. м _________________________________________

43. Наличие световых домовых знаков и уличных указателей (с указанием              их количества) _______________________________________________________

44. Наличие систем дымоудаления, автоматической пожарной и (или) охранной сигнализации _______________________________________________________

45. Наличие вентиляционной системы с указанием ее технических характеристик (площадь вентиляционных каналов (кв. м), протяженность вентиляци-онных каналов (м), количество вентиляционных решеток, количество дроссель-клапанов) _________________________________________

46. Наличие информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети,                   линии телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, с представлением сведений об их фактической эксплуатации ____________________________________________________________________

47. Наличие мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп с указанием марки контейнера и его вместимости ___________________________

48. Количество квартир ______________________________________________

49. Количество зарегистрированных (проживающих) граждан в многоквартирном доме, чел. ____________________________________________

50. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества, с указанием их общей площади ______________________________

51. Площадь многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (площадь здания), кв. м ______________

52. Площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м ___________

53. Площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме),                            кв. м _________________________________________________________

54. Площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м _

55. Количество лестниц, шт. ___________________________________________

56. Площадь общих коридоров, кв. м ___________________________________

57. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв. м _________________________ всего, в том числе:

- площадь территории земельного участка с указанием типа покрытия территории (усовершенствованное или неусовершенствованное) или его отсутствие (без покрытия), кв. м ________________________________________

- площадь газонов (при их наличии), кв. м __________________________

- площадь спортивной и (или) детской площадки, кв. м ______________

- площадь коллективных автостоянок (при их наличии), кв. м __________

- площадь тротуаров, кв. м ______________________________________

- площадь площадок, на которых расположены переносные мусоросборники (контейнеры или бункеры) кв. м _________________________

58. Количество малых архитектурных форм (качели, песочницы и др.)                           на территории детской площадки _______________________________________

59. Количество спортивного оборудования (сооружений) на территории спортивной площадки с указанием длины ее ограждения (при наличии такого ограждения), п. м. _________________________________________________

60. Площадь территории, убираемой механизированным способом в зимний             период, кв. м ________________________________________________________

61. Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемая управляющей органи-зацией, кв. м __________________________________________________

62. Общая площадь жилищного фонда, к которой относится конкретный многоквартирный дом, обслуживаемая жилищно-эксплуатационным участком управляющей организации, кв. м ________________________________________

_____________________                _________________            _______________

(Ф.И.О. исполнителя)                (подпись исполнителя)            (дата заполнения)

Примечание:

1. При определении состава общего имущества многоквартирного дома используются содержащиеся в Едином государственном реестре прав                              на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о правах на объекты                       недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.

2. Сведения о технической характеристике и эксплуатационных показателях многоквартирного дома заполняются на основании документов (с обязательным представлением копий этих документов), перечень которых определен в п.п.24, 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491(с изменениями от 06.05.2011), п.1.5 Правил и норм технической                           эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, а также на основе учетных документов, определенных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации                     с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию».

Приложение 3

к порядку установления

# размеров платы

# от ____________ № ______

Рекомендуемый перечень

и периодичность выполнения работ (услуг) по содержанию

и ремонту жилых помещений многоквартирных домов

| Наименование работ (услуг) | Периодичность выполнения работ (услуг) |
| --- | --- |
| 1. Содержание ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома: |  |
| 1.1. Фасады: |  |
| - плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| - внеплановые осмотры | …* |
| - составление дефектных ведомостей | …* |
| - снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, отслоившейся от поверхности стены штукатурки | …* |
| - ремонт и установка утерянных указателей улиц и номерных знаков домов, табличек с указанием номеров подъездов, квартир | …* |
| 1.2. Подъезды и лестничные клетки: |  |
| - плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| - внеплановые осмотры | …* |
| - составление дефектных ведомостей | …* |
| - укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей; установка пружин на входных дверях; утепление оконных проемов; замена разбитых стекол | …* |
| - устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление перил и ограждающих элементов лестниц | …* |
| - размещение в доступном для обозрения месте информации об организациях с указанием адресов и номеров телефонов: государственной жилищной инспекции; структурных подразделений администрации муниципального образования, курирующих деятельность жилищных и коммунальных организаций; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; аварийных служб жилищного хозяйства, в обязан-ностях которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; а также прочей информации | постоянно |
| - обеспечение в помещениях общего пользования нормативного температурно-влажностного режима | постоянно |
| 1.3. Отмостки: |  |
| - плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| - внеплановые осмотры | …* |
| - составление дефектных ведомостей | …* |
| - ремонт просевших и разрушенных участков отмо-сток | …* |
| 1.4. Фундаменты: |  |
| - устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы | …* |
| - восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | …* |
| 1.5. Наружные стены и фасады, а также стены со стороны помещений общего пользования: |  |
| - герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей | …* |
| - укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен | …* |
| - ремонт и окраска отдельных элементов фасадов | …* |
| 1.6. Перекрытия: ремонт и восстановление утепления чердачных перекрытий | …* |
| 1.7. Оконные и дверные заполнения в помещениях общего пользования: смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, частичная замена оконных и дверных заполнений, смена оконных и дверных приборов, установка пружин доводчиков и прочие работы | …* |
| 1.8. Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец, зонтов-козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | …* |
| 1.9. Полы в помещениях общего пользования: замена или восстановление отдельных участков полов и покрытия полов | …* |
| 1.10. Внутренняя отделка в помещениях общего пользования: восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов | …* |
| 2. Содержание крыш: |  |
| 2.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| 2.2. Внеплановые осмотры | …* |
| 2.3. Составление дефектных ведомостей | …* |
| 2.4. Удаление с крыш: - снега и наледи с желобов, водоприемных воронок на скатных крышах с наружным водостоком; - снега и наледи от водоприемных воронок на плоских крышах с внутренним водостоком; - снежных навесов и наледи на всех видах крыш; - снежных навесов и наледи с балконов верхних этажей и козырьков; - снега с плоских крыш в случае протекания | …* |
| 2.5. Очистка крыш от грязи, мусора, листьев | не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| 2.6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений | …* |
| 2.7. Проверка исправности и ремонт слуховых окон | …* |
| 2.8. Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков гребней крыш в местах протечки | …* |
| 2.9. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | …* |
| 2.10. Очистка систем водостока | не реже 2 раз в год |
| 2.11. Содержание в исправном состоянии системы водостока | постоянно |
| 2.12. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование | …* |
| 2.13. Устранение неисправностей всех видов крыш, замена водосточных труб | …* |
| 2.14. Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш | …* |
| 2.15. Ремонт и частичная замена участков крыш, выполненных из различных материалов | …* |
| 3. Содержание подвалов: |  |
| 3.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| 3.2. Внеплановые осмотры | …* |
| 3.3. Составление дефектных ведомостей | …* |
| 3.4. Уборка подвалов от мусора | не реже 1 раз в год |
| 3.5. Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал | …* |
| 3.6. Проверка состояния продухов в цоколях зданий, их ремонт | не реже 2 раз в год |
| 3.7. Соблюдение нормативного температурно-влажностного режима. Предотвращение сырости и замачивания грунтов, оснований фундаментов, конструкций подвалов и технических подполий, в том числе путем откачки грунтовых вод | постоянно |
| 3.8. Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | …* |
| 3.9. Закрытие подвальных дверей и лазов на замки | постоянно |
| 3.10. Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений, технических подполий | 2 раза в год |
| 3.11. Обеспечение освещения подвалов | …* |
| 3.12. Смена перегоревших лампочек в подвалах | …* |
| 4. Содержание чердаков: |  |
| 4.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| 4.2. Внеплановые осмотры | …* |
| 4.3. Составление дефектных ведомостей | …* |
| 4.4. Уборка мусора на чердаках | не реже 1 раз в год |
| 4.5. Мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и крышу | …* |
| 4.6. Соблюдение нормативного температурно-влажностного режима | постоянно |
| 4.7. Утепление чердачных перекрытий | …* |
| 4.8. Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки | постоянно |
| 4.9. Ремонт существующих и изготовление отсутствующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | …* |
| 4.10. Дезинфекция, дератизация и дезинсекция чердачных помещений | 2 раза в год |
| 5. Содержание внутридомовой инженерной системы электроснабжения (за исключением сетей и устройств в жилых и нежилых помещениях): |  |
| 5.1. Плановые осмотры | не реже 1 раз в год |
| 5.2. Внеплановые осмотры | …* |
| 5.3. Составление дефектных ведомостей | …* |
| 5.4. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток, мелкий ремонт электропроводки и другие работы) | …* |
| 5.5. Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудования и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных коробок, силовых установок; устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре | 1 раз в год |
| 5.6. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрического кабеля | 1 раз в год |
| 5.7. Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) | 1 раз в месяц |
| 5.8. Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования многоквартирного дома | …* |
| 5.9. Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения к предоставлению коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) |  |
| 6. Содержание внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения, при наличии холодного водоснабжения и водоотведения (канализации), без горячего водоснабжения (за исключением сетей и устройств в жилых и нежилых помещениях): |  |
| 6.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| 6.2. Внеплановые осмотры | …* |
| 6.3. Составление дефектных ведомостей | …* |
| 6.4. Исполнение санитарного законодательства в части: | не реже 4 раз в год |
| - контроля качества питьевой воды во внутридомовой инженерной системе холодного водоснабжения согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); - обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутридомовой инженерной системе холодного водоснабжения путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснабжения многоквартирного дома |  |
| 6.5. Проведение частичных осмотров внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) с устранением незначительных неисправностей при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе: в жилых и нежилых помещениях стояки и вентили на них) | …* |
| 6.6. Прочистка канализационных стояков и лежаков | …* |
| 6.7. Проверка исправности канализационных вытяжек | не реже 2 раз в год |
| 6.8. Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях |  |
| 6.9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации), включая насосные установки внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах |  |
| 6.10. Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) к предоставлению коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) |  |
| 7. Содержание внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения, при наличии холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения (канализации) (за исключением сетей и устройств в жилых и нежилых помещениях): |  |
| 7.1. Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения и водоотведения (канализации), обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения: |  |
| - плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| - внеплановые осмотры | …* |
| - составление дефектных ведомостей | …* |
| - исполнение санитарного законодательства в части: контроля качества питьевой воды во внутридомовой инженерной системе холодного водоснабжения согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); - обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутридомовой инженерной системе холодного водоснабжения путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснабжения | не реже 4 раз в год |
| - проведение частичных осмотров внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (канализации) с устранением незначительных неисправностей при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе: в жилых и нежилых помещениях стояки и вентили на них) | …* |
| - прочистка канализационных стояков и лежаков | …* |
| - проверка исправности канализационных вытяжек | не реже 2 раз в год |
| - восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях | …* |
| - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации), включая насосные установки внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в многоквартирном доме | …* |
| - обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) к предоставлению коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) |  |
| 7.2. Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения |  |
| - плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| - внеплановые осмотры | …* |
| - составление дефектных ведомостей | …* |
| - проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы) при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них) | …* |
| - восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, бойлерных | …* |
| - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, включая насосные установки внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения в многоквартирных домах | …* |
| - обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения к предоставлению коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) |  |
| 8. Содержание внутридомовой системы отопления (за исключением сетей и устройств в жилых и нежилых помещениях): |  |
| 8.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| 8.2. Внеплановые осмотры |  |
| 8.3. Составление дефектных ведомостей |  |
| 8.4. Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы) всей внутридомовой инженерной системы отопления в многоквартирных домах | …* |
| 8.5. Обеспечение правильного распределения теплоносителя по внутридомовой инженерной системе отопления, в том числе по отдельным стоякам | постоянно в течение отопительного периода |
| 8.6. Восстановление утепления трубопроводов на лестничных клетках, в чердачных и подвальных помещениях | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 8.7. Промывка внутридомовой инженерной системы отопления | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 8.8. Ремонт, регулировка и испытание внутридомовой инженерной системы отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 8.9. Консервация и расконсервация внутридомовой инженерной системы отопления | по окончании/в начале отопительного сезона |
| 8.10. Отключение радиаторов при их течи | …* |
| 8.11. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | …* |
| 8.12. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовой инженерной системы отопления, включая насосные установки внутридомовых инженерных систем отопления в многоквартирных домах | …* |
| 9. Содержание внутридомовой инженерной системы газоснабжения и газовых плит, установленных в помещениях многоквартирных домов: |  |
| 9.1. Плановые и внеплановые осмотры газовых плит и внутридомового газового оборудования (за исключением водонагревателей и отопительных газовых устройств), в том числе: - проверка соответствия установки газовых плит, прокладки газопроводов и помещений требованиям норм и правил; - устранение обнаруженных мелких дефектов и неисправностей; - проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах; - проверка соответствия диаметров сопел виду и давлению сжигаемого газа; - проверка работоспособности газовых плит, автоматических устройств газового оборудования (в т.ч. очистка, наладка и регулировка); - проверка герметичности газовой плиты и внутридомовой инженерной системы газоснабжения; - проверка исправности дверки духового шкафа газовых плит и ее регулировка; - проверка состояния соединительных металлических труб газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход; - проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе; - смазка газового крана; - техническое обслуживание газового крана; -техническое обслуживание газового оборудования (приборов учета газа, газовых котлов) | не реже 1 раза в год |
| 9.2. Контроль за интенсивностью запаха газа | …* |
| 9.3. Составление дефектных ведомостей | …* |
| 9.4. Проведение инструктажа с населением после проведения работ | не реже 1 раза в год |
| 9.5. Письменное уведомление об отключении газовых плит и оборудования от внутридомовых инженерных систем газоснабжения | …* |
| 10. Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |
| 10.1. Локализация аварийных ситуаций в многоквартирном доме путем: - срочной ликвидации засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации); - устранения аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации) и отопления; - ликвидации повреждений внутридомовой инженерной системы электроснабжения | круглосуточно |
| 10.2. Сопутствующие работы при ликвидации аварий: рытье траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков внутридомовых инженерных систем отопления и горячего водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | …* |
| 10.3. Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций многоквартирного дома путем ограждения опасных зон или принятие иных мер в соответствии с законодательством | …* |
| 10.4. Прием и регистрация диспетчерской службой заявок с выяснением их причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | постоянно |
| 11. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка (придомовой территории), входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, в том числе: |  |
| 11.1. Уборка в холодный период: |  |
| - очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи | …* |
| - подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см | …* |
| - сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | …* |
| - посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | …* |
| - очистка тротуаров от наледи и льда | …* |
| - очистка урн от мусора | …* |
| - уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер | …* |
| 11.2. Уборка в теплый период: |  |
| - подметание территории в дни без осадка и в дни с осадками до 2 см | …* |
| - частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | …* |
| - очистка урн от мусора | …* |
| - промывка урн | …* |
| - уборка газонов | …* |
| - уборка спортивной и (или) детской площадки | …* |
| - уборка коллективных автостоянок | …* |
| - уборка контейнерных площадок и площадок возле мусоросборных камер | …* |
| - уборка площадки перед входом подъезд |  |
| 12. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования многоквартирного дома: |  |
| 12.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | …* |
| 12.2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | …* |
| 12.3. Мытье пола лестничных площадок и маршей | …* |
| 12.4. Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов | …* |
| 12.5. Мытье окон | …* |
| 12.6. Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | …* |
| 13. Освещение помещений общего пользования |  |
| 13.1. Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды | …* |
| 13.2. Смена перегоревших лампочек | …* |
| 14. Содержание мусоропроводов: |  |
| 14.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| 14.2. Внеплановые осмотры | …* |
| 14.3. Профилактические осмотры | …* |
| 14.4. Составление дефектных ведомостей | …* |
| 14.5. Удаление мусора из мусороприемных камер | …* |
| 14.6. Уборка (очистка) загрузочных клапанов мусоропроводов | …* |
| 14.7. Очистка, мойка и дезинфекция всех элементов мусоропровода | …* |
| 14.8. Уборка и мойка мусоприемных камер | …* |
| 14.9. Устранение засора | …* |
| 14.10. Мойка и дезинфекция сменных мусоросборников | …* |
| 14.11. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | …* |
| 15. Содержание лифтового оборудования: |  |
| 15.1. Содержание лифтов: |  |
| - плановые и внеплановые осмотры лифтов, проверка работы приборов безопасности | …* |
| - учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифтах и анализ причин возникновения инцидента, аварии на лифте, принятие мер по устранению причин и профилактике | постоянно |
| - влажная уборка машинных помещений | не реже 1 раза в месяц |
| - уборка приямков лифтовых шахт | не реже 2 раз в месяц |
| - размещение в кабине лифта или доступном для обозрения месте правил пользования лифтом; номеров телефонов для связи с обслуживающим персоналом и аварийной службой; сведений о грузоподъемности лифта, вместимости (количество человек), фирме-изготовителе и заводском номере | постоянно |
| 15.2. Техническое обслуживание лифтов (обеспечение бесперебойной и безопасной работы лифтов): |  |
| - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО), включающее: осмотр ограждения шахты; осмотр освещенностей сигнализации; проверку точности остановок кабины на этажах; осмотр вызывных аппаратов; ежесменную проверку ЛДСС (линейно-диспетчерс-кой системы связи) | один раз в смену |
| - текущее техническое обслуживание (ТО-1) панели управления; трансформаторов и выпрямительного устройства; электромагнита тормозного; тормоза; редуктора; канатов; выключателя концевого; электродвигателя; переключателя этажного; башмаков кабины и противовеса; замков неавтоматических; замков автоматических и их блок-контактов; контактов дверей шахты; аппарата вызывного; дверей шахты; контакта ловителей и слабины тяговых канатов; направляющих кабины и противовеса; купе кабины; поста управления кнопочного; устройства и контакта двери кабины; пола кабины; привода кабины; дверей кабины; приямка лифта | 1 раз в месяц или сразу после несанционированной поломки |
| - полугодовое техническое обслуживание 2 (ТО-2) вводных устройств (главных рубильников); редуктора лебедки; редуктора привода дверей; ограничителей скорости; ловителей; блоков; выключателей блочных помещений; буферных устройств; заземления оборудования и изоляции проводов; смазка узлов и деталей | 1 раз в 6 месяцев |
| - техническое обслуживание комплекса диспетчерского контроля, включающее: осмотр контактов РКД, РКД-1, РДК, включенных в цепи ЛДСС; осмотр клеммных коробок ЛДСС в машинных помещениях, соединительных разъемов к переговорным кабинным устройствам (ПКУ) и подвесных кабелей ЛДСС в шахтах лифтов; проверку работоспособности цепей сигнализации; проверка работоспособности цепей связи; устранение выявленных при осмотре повреждений и неисправностей | постоянно, согласно графику |
| 15.3. Текущий ремонт лифтов (восстановление работоспособности лифтов и поддержание его эксплуатационных показателей): |  |
| - ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ЕТО | …* |
| - ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ТО-1; пуско-наладочные работы | …* |
| - ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ТО-2; пуско-наладочные работы | …* |
| - ремонт и наладка составляющих комплекса диспетчерского контроля, выявленных при техническом обслуживании ЛДСС | …* |
| - замена быстроизнашивающихся деталей | …* |
| 15.4. Техническое освидетельствование лифтов: - периодическое; - частичное | 1 раз в год по графику …* |
| 15.5. Аварийно-диспетчерское обслуживание: | …* |
| - круглосуточное диспетчерское обслуживание, включающее: ликвидацию сбоев в работе лифтов и комплекса диспетчерского контроля; проведение работ по освобождению пассажиров и пуск остановившихся лифтов в работу | круглосуточно |
| 15.6. Обеспечение электроэнергией электрооборудования лифтов, содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств для главного рубильника в машинном помещении лифта | круглосуточно, по мере поступления от энергоснабжающей организации |
| 15.7. Страхование риска ответственности за применение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в случае аварии на лифте | 1 раз в год |
| 15.8. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | постоянно |
| 15.9. Выполнение предписания Госгортехнадзора России и его должностных лиц | по мере получения предписания |
| 16. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета горячей (ГВС) и холодной воды (ХВС), электрической (ЭЭ) и тепловой энергии (ТЭ), газа, расположенных на сетях внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и отопления: |  |
| 16.1. Техническое обслуживание ТО-1: | 2 раза в месяц |
| - внешний осмотр приборов (узлов) учета; - проверка крепления приборов (узлов) учета по месту их установки; - проверка наличия пломб и маркировки приборов (узлов) учета; - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, со смазыванием при необходимости шпинделей; - проверка состояния гильз датчиков температуры, с очисткой их от грязи и заливкой масла при необходимости; - чистка фильтров; - устранение при необходимости течи на приборах (узлах) учета; - проверка целостности изоляции электропроводки при необходимости с восстановлением изоляции и частичной заменой электропроводки; - проверка целостности ламп осветительной аппаратуры, замена сгоревших ламп; - просмотр в архиве тепловычислителя параметров (температура, расход) теплоносителя и воды; - очистка от пыли и грязи приборов (узлов) учета; - запись в журнале о проведении технического обслуживания с указанием выполненных работ; - снятие показаний приборов (узлов) учета с предоставлением отчетных ведомостей; - проверка погрешностей программы вторичных приборов; | 1 раз в месяц 2 раза в месяц |
| 16.2. Техническое обслуживание ТО-2: | 1 раз в квартал |
| - входит перечень работ ТО-1; - протяжка провисших кабелей; - протяжка соединений в распределительных коробках; - протяжка фланцевых соединений; - внешний осмотр состояния мест соединения кабельных линий; - внешний осмотр крепежа кабеля; - визуальный осмотр силового кабеля |  |
| 16.3. Техническое обслуживание ТО-3: | 1 раз в год |
| - входит перечень работ ТО-1; - входит перечень работ ТО-2; - демонтаж первичных и вторичных приборов (узлов) учета ТЭ, ГВС, ХВС и ЭЭ на государственную поверку; - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей; - измерения сопротивления соединительных кабелей; - ревизия контактных соединителей кабелей; - перепаковка фланцевых, резьбовых соединений первичных приборов (узлов) учета ТЭ, ГВС, ХВС и ЭЭ; - ревизия спускных вентилей; - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов); - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска приборов (узлов) учета; - монтаж первичных и вторичных приборов (узлов) учета ТЭ, ГВС, ХВС и ЭЭ после поверки; - программирование вторичных приборов; - опрессовка приборов (узлов) учета давлением холодной воды; - осуществление ресурсоснабжающей организацией допуска в эксплуатацию приборов (узлов) учета с составлением акта |  |
| 16.4. Текущий ремонт: | …* |
| - замена неисправных расходомеров или ремонт установленных; - замена неисправных магнитно-индукционных датчиков (МИД); - замена неисправных преобразователей температуры и давления; - замена неисправных разъемов датчиков; - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); - замена неисправных фильтров очистки воды, диаметром 80 мм и более; - замена или ремонт неисправных вторичных приборов |  |
| 17. Содержание индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), расположенных на сетях внутридомовой инженерной системы отопления: |  |
| 17.1. Техническое обслуживание ТО-1: | 1 раз в неделю |
| - внешний осмотр оборудования ИТП; - проверка герметичности фланцевых и фитинговых соединений трубопроводов, при необходимости устранение неплотности и течи в местах соединений; - проверка работы резервных насосов путем их кратковременного включения в работу со щита управления; - проверка работы насосов на нагрев подшипников, вибрацию и посторонние шумы с принятием при необходимости мер по выявлению причин и устранению неисправностей; - проверка на щите управления автоматикой положения переключателей режимов работы и состояния сигнальных ламп; - проверка целостности ламп осветительной арматуры, замена сгоревших ламп на новые; - очистка оборудования от ржавчины, пыли и подтеков масла; - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, со смазыванием при необходимости шпинделей; - проверка нагрева корпусов насосов и электродвигателей во время работы с устранением при необходимости причины перегрева; - проверка состояния сальниковых уплотнений насоса, при необходимости с затягиванием сальниковых уплотнений или заменой сальниковой набивки; - проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам с затягиванием болтовых соединений; - проверка внешним осмотром надежности заземления всего электрооборудования; - проверка перегрева контактных соединений шин и других контактных деталей; - определение состояния предохранителей (перегоревшие или нестандартные плавкие предохранители заменить); - осмотр целостности манометров и термометров и правильности их показаний; - проверка состояния гильз преобразователей температуры, при необходимости с очищением их от грязи и заменой масла; - продувка патрубков под манометры кратковременным открытием трехходовых кранов; - прочистка фильтров; - проверка параметров теплоносителя с проведением при необходимости корректировки настройки автоматики ТЭ и ГВС; - проверка параметров электропитания (амплитуда, частота, направление чередования фаз); - проверка противопожарного состояния помещения; - оформление записи в журнале о выполнении технического обслуживания |  |
| 17.2. Техническое обслуживание ТО-2: | 1 раз в квартал |
| - входит перечень работ ТО-1; - проведение операций считывания данных, проверка работоспособности, тестирование регулятора, исполнительных устройств и коммутационной аппаратуры; - кратковременный перевод панели автоматики в ручной режим работы для проведения сервисного обслуживания регулирующих клапанов с электроприводом; - протяжка провисших кабелей; - проверка и протяжка соединений в распределительных коробках; - внешний осмотр соединений силового кабеля в ВРУ и ИТП; - внешний осмотр сращиваний двух кабелей; - внешний осмотр крепежа кабеля; - визуальный осмотр силового кабеля |  |
| 17.3. Техническое обслуживание ТО-2, в том числе: | 1 раз в год |
| - входит перечень работ ТО-1 и ТО-2; - ревизия отдельных электроприемников (электродвигатели, контрольно-измерительные приборы, исполнительные приборы, электрокоммутационная и защитная аппаратура); - протяжка клеммных соединений; - перепаковка фланцевых соединений с заменой прокладок; - демонтаж контрольных приборов (манометры, термометры) на государственную поверку; - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей; - измерения сопротивления соединительных кабелей; - ревизия контактных соединителей кабелей; - ревизия резьбовых соединений с пере-паковкой; - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов, спускных вентилей); - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска; - монтаж контрольных приборов после поверки; - программирование контроллеров; - опрессовка ИТП с использованием пресса; - химическая очистка теплообменников кислотой; - промывка теплообменников; - снятие и ревизия насосов |  |
| 17.4. Текущий ремонт: | …* |
| - замена неисправных преобразователей температуры и давления; - замена неисправных разъемов датчиков; - замена прокладок на фланцевых соединениях; - замена неисправных спускных вентилей; - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); - замена неисправных фильтров очистки воды; - замена неисправных соединительных резьб; - замена неисправных вторичных приборов с программированием; - замена неисправных электрических переключателей и электрокоммутационной аппаратуры |  |
| 18. Содержание автоматизированных узлов управ-ления тепловой энергии (АУУ), расположенных на сетях внутридомовой инженерной системы отопления: |  |
| 18.1. Техническое обслуживание ТО-1: | 1 раз в неделю |
| - внешний осмотр оборудования АУУ; - проверка герметичности фланцевых и фитинговых соединений трубопроводов, с устранением при необходимости неплотности и течи в местах соединений; - проверка работы резервного насоса (при его наличии) путем его кратковременного включения в работу со щита управления; - проверка работы насосов на нагрев подшипников, вибрацию и посторонние шумы; при необходимости с принятием мер по выявлению причин и устранению неисправностей; - проверка на щите управления автоматикой положения переключателей режимов работы и состояния сигнальных ламп; - проверка целостности ламп осветительной аппаратуры, замена сгоревших ламп; - очистка оборудования от ржавчины, пыли и подтеков масла; - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, со смазыванием при необходимости шпинделей; - проверка нагрева корпусов насосов и электродвигателей во время работы, с устранением, при необходимости, причины перегрева; - проверка состояния сальниковых уплотнений насоса, при необходимости с затягиванием сальниковых уплотнений или заменой сальниковой набивки; - проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, с затягиванием болтовых соединений; - проверка внешним осмотром надежности заземления всего электрооборудования; проверка наличия/отсутствия перегрева контактных соединений шин и других контактных деталей; - определение состояния предохранителей (перегоревшие или нестандартные плавкие предохранители заменить); - осмотр целостности манометров и термометров и правильности их показаний; - проверка состояния гильз преобразователей температуры, при необходимости с очищением их от грязи и заменой масла; - продувка патрубков под манометры кратковременным открытием трехходовых кранов; - прочистка фильтров; - проверка параметров теплоносителя, с проведением при необходимости корректировки настройки автоматики ТЭ и ГВС; - проверка параметров электропитания (амплитуда, частота, направление чередования фаз); - проверка противопожарного состояния помещения; - оформление записи в журнале о выполнении технического обслуживания |  |
| 18.2. Техническое обслуживание ТО-2: | 1 раз в квартал |
| - входит перечень работ ТО-1; - проведение операций считывания данных, проверка работоспособности, тестирование регулятора, исполнительных устройств и коммутационной аппаратуры; - кратковременный перевод панели автоматики в ручной режим работы для проведения сервисного обслуживания регулирующих клапанов с электроприводом; - протяжка провисших кабелей; - проверка и протяжка соединений в распределительных коробках; - внешний осмотр соединений силового кабеля в ВРУ и ИТП; - внешний осмотр сращиваний двух кабелей; - внешний осмотр крепежа кабеля; - визуальный осмотр силового кабеля |  |
| 18.3. Техническое обслуживание ТО-3: | 1 раз в год |
| - входит перечень работ ТО-1 и ТО-2; - ревизия отдельных электроприемников (электродвигатели, контрольно-измерительные приборы исполнительные приборы, электрокоммутационная и защитная аппаратура); - протяжка клеммных соединений; - перепаковка фланцевых соединений с заменой прокладок; - демонтаж контрольных приборов (манометры, термометры) на государственную поверку; - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей; - измерения сопротивления соединительных кабелей; - ревизия контактных соединителей кабелей; - ревизия резьбовых соединений с перепаковкой; - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов, спускных вентилей); - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска; - монтаж контрольных приборов после поверки; - программирование контроллеров; - опрессовка АУУ с использованием пресса; - снятие и ревизия насосов |  |
| 18.4. Текущий ремонт: | …* |
| - замена неисправных преобразователей температуры и давления; - замена неисправных разъемов датчиков; - замена прокладок на фланцевых соединениях; - замена неисправных спускных вентилей; - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); - замена неисправных фильтров очистки воды; - замена неисправных соединительных резьб; - замена неисправных вторичных приборов с программированием; - замена неисправных электрических переключателей и электрокоммутационной аппаратуры |  |
| 19. Содержание наружных сетей электроснабжения: |  |
| 19.1. Содержание: |  |
| - проведение профилактических осмотров концевых муфт и кабельных колодцев, сухих разделок | 1 раз в месяц согласно графику |
| - проведение профилактических измерений сопротивления изоляции кабеля с применением мегаомметра с пределом измерений U = 2500 В | …* |
| - проведение внеочередных обходов кабельной трассы после стихийных бедствий (паводки, ливни), а также при отключении кабельных линий релейной защитой, своевременная ликвидация аварийных ситуаций | …* |
| 19.2. Текущий ремонт с заменой отдельных участков сетей и оборудования | …* |
| 19.3. Аварийное обслуживание: | …* |
| - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация неисправности; - выполнение сопутствующих работ (рытье траншей) |  |
| 20. Содержание наружных сетей теплоснабжения: |  |
| 20.1. Содержание: | по графику ППР 1 раз в неделю в отопительный период,1 раз в месяц в межотопительный период |
| - проверка системы на герметичность; - проверка неисправностей запорной арматуры; - проверка неисправностей контрольно-измери-тельных приборов; - выявление незакрепленных участков трубопроводов; - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях; - выявление и устранение перебоев в подаче тепла (соответствие гидравлическому режиму работы сети теплоснабжения) в отопительный период; - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - выявление засорений колодцев, тепловых камер и трубопроводов попутного дренажа; - выявление разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; - ведение журналов и технической документации |  |
| 20.2. Текущий ремонт: |  |
| - замена отдельных участков трубопроводов; | …* |
| - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | …* |
| - замена вышедшей из строя арматуры; | …* |
| - частичная окраска трубопроводов; | …* |
| - гидравлические испытания на прочность; | 1 раз в год |
| - промывка сетей | …* |
| 20.3. Аварийное обслуживание: |  |
| - ликвидация неисправности; - замена небольших участков трубопроводов (не более 2 м); - выполнение сопутствующих работ (рытье траншей, откачка воды из подвала); - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения | …* |
| 21. Содержание наружных сетей горячего водоснабжения: |  |
| 21.1. Содержание: | …* |
| - проверка системы на герметичность; - проверка неисправностей запорной арматуры; - проверка неисправностей контрольно-измери-тельных приборов; - выявление незакрепленных участков трубопроводов; - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях и в местах, предусмотренных проектом; - проверка отсутствия перебоев в подаче горячего водоснабжения; - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - проверка отсутствия засорений колодцев, тепловых камер; - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; - ведение журналов и технической документации |  |
| 21.2. Текущий ремонт: |  |
| - замена отдельных участков трубопровода; | …* |
| - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | …* |
| - замена вышедшей из строя арматуры; | …* |
| - частичная окраска трубопроводов; | …* |
| - промывка сетей | …* |
| 21.2. Аварийное обслуживание: | …* |
| - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация неисправности; - замена небольших участков трубопроводов; - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) |  |
| 22. Содержание наружных сетей холодного водоснабжения: |  |
| 22.1. Содержание: | …* |
| - проверка системы на герметичность; - проверка неисправностей запорной арматуры, пожарных гидрантов; - проверка неисправностей контрольно-измери-тельных приборов; - выявление незакрепленных участков трубопроводов; - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях и в местах, предусмотренных проектом; - проверка отсутствия перебоев в подаче холодного водоснабжения по вине подрядчика; - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - проверка отсутствия засорений колодцев, тепловых камер; - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; - наличие информационных указателей; - ведение журналов и технической документации |  |
| 22.2. Текущий ремонт: |  |
| - замена отдельных участков трубопроводов; | …* |
| - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | …* |
| - замена вышедшей из строя арматуры; | …* |
| - частичная окраска трубопроводов; | …* |
| - промывка сетей | …* |
| 22.3. Аварийное обслуживание: | …* |
| - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация неисправности; - замена небольших участков трубопроводов; - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) |  |
| 23. Содержание наружных сетей водоотведения: |  |
| 23.1. Содержание сетей: | …* |
| - проверка системы на герметичность; - наличие указателей привязок канализационных колодцев; - содержание колодцев в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - выявление засоров, перебоев в работе трубопроводов и колодцев; - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев |  |
| 23.2. Текущий ремонт: | …* |
| - прочистка канализационной сети; - замена отдельных участков трубопроводов; - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; - мелкий ремонт канализационных колодцев: замена скоб, заделка свищей в колодцах; переборка горловин колодцев и замена люков | …* |
| 23.3. Аварийное обслуживание: | … |
| - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; - замена отдельных участков трубопровода; - выполнение сопутствующих работ (рытье траншей, откачка воды из подвала) |  |
| 24. Содержание информационно-телекоммуника-ционных сетей телевидения, входящих в состав общего имущества: |  |
| 24.1. Плановые осмотры | …* |
| 24.2. Внеплановые осмотры | …* |
| 24.3. Составление дефектных ведомостей | …* |
| 24.4. Незначительный ремонт по разовым заявкам (мелкий ремонт магистральных и распределительных линий, проверка уровня ТВ сигнала на абонентских отводах и другие работы) | …* |
| 24.5. Подключение абонентского кабеля к распределительному устройству | …* |
| 24.6. Планово-предупредительный ремонт первой сложности (ППР-1): | один раз в год |
| - проверка магистральной и распределительных линий, проложенных по чердаку, лестничным клеткам и коридорам, с заменой, при необходимости, соответствующих элементов и узлов; - проверка и обеспечение установки антенны, ее гидроизоляции и правильности ориентировки, проверка натяжения оттяжек; - проверка и чистка усилительного оборудования с заменой радиоламп и других деталей; - выборочная проверка на абонентских отводах качества приема всех действующих телевизионных программ |  |
| 24.7. Планово-предупредительный ремонт второй сложности (ППР-2) предусматривает производство всех видов работ ремонта первой сложности, а также следующие работы: | …* |
| - проверка надежности электрических контактов активных вибраторов, шлейфа и согласующего фильтра; - проверка и, при необходимости, замена рефлекторов, директоров, петлевых вибраторов, шлейфа, оттяжек, фаркопов, гидроизоляционных прокладок и других деталей антенны; - проверка информационно-телекоммуникационных сетей телевидения по измерительным приборам и телевизору, с контролем качества изображения и величины напряжения сигнала на оконечной или двух промежуточных распределительных коробках; - очистка от коррозии металлических частей антенны и полная ее окраска (кроме активных и пассивных вибраторов) |  |
| 24.8. Содержание диспетчерской службы | Постоянно |
| 25. Содержание электрических установок систем дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: |  |
| 25.1. Внешний осмотр и проверка работоспособности комплекта оборудования: прибор приемо-контрольный; блок питания; шлейф с ручными извещателями; шлейф с дымовыми и тепловыми извещателями; устройство сигнальное звуковое; устройство сигнальное световое; щит электроавтоматики; щит сигнализации; исполнительное устройство систем дымоудаления; узел дистанционного электрического пуска (кнопочный пуск). | …* |
| 25.2. Профилактические работы и текущий ремонт комплекта оборудования, в том числе проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями АУПТ. | …* |
| 26. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора): | ...* |
| 26.1. Установка мусоровоза под загрузку |  |
| 26.2. Погрузка твердых бытовых отходов в кузов мусоровоза при системе несменяемых мусоросборников (без смены контейнера), в том числе: |  |
| - механизированная погрузка твердых бытовых отходов из стационарных контейнеров в кузов мусоровоза (при механизированной загрузке); - погрузка твердых бытовых отходов в мусоровоз переносными мусоросборниками емкостью до 0,1 куб. м. или вилами (лопатами) при ручной загрузке |  |
| 26.3. Подбор просыпавшегося крупного мусора |  |
| 26.4. Переезд к следующему месту погрузки или на полигон размещения отходов |  |
| 26.5. Механизированная выгрузка твердых бытовых отходов из кузова мусоровоза на полигоне размещения отходов |  |
| 27. Организация мест для накопления, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации на утилизацию: | постоянно |
| 27.1. Назначение ответственных за обращение с ртутьсодержащими лампами; Обучение и инструктаж персонала, ответственного за обращение с ртутьсодержащих ламп; Разработка инструкций по технике безопасности и производственной санитарии при работе с ртутьсодержащими лампами |  |
| 27.2. Заключение договоров со специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию и обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV классов опасности |  |
| 27.3. Обустройство мест для накопления ртутьсодержащих ламп, приобретение необходимых материалов и оборудования |  |
| 27.4. Прием (сбор) отработанных ртутьсодержащих ламп |  |
| 27.5. Накопление ртутьсодержащих ламп в целях их дальнейшего транспортирования специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV классов опасности |  |
| 27.6. Постоянный учет получаемых ртутьсодержащих ламп с отражением в журнале учета образования и движения ртутьсодержащих отходов |  |
| 27.7. Передача отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизацию в специализированные организации, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV классов опасности |  |
| 28. Механизированная уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в зимний период: | …* |
| 28.1. Транспортирование по городским дорогам машин с базы на объект и обратно |  |
| 28.2. Очистка проездов от снега до 30 см средним автогрейдером |  |
| 28.3. Сгребание снега с формированием вала средним автогрейдером |  |
| 28.4. Погрузка снега фронтальным погрузчиком на пневматическом ходу ТО-18 |  |
| 28.5. Простой под погрузкой снега автосамосвалом до 15 тонн |  |
| 28.6. Транспортирование по городским дорогам груза автосамосвалом до 15 тонн с объекта на свалку |  |
| 28.7. Утилизация снега на полигоне |  |
| 29. Содержание детских площадок, находящихся в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом: | …* |
| 29.1. Песочница: замена поврежденных досок с последующей окраской и заполнение песочницы песком |  |
| 29.2. Качеля – маятник: замена поврежденных досок, труб с последующей окраской |  |
| 29.3. Горка: ремонт горки (выправка погнутых элементов, скрепление элементов электросваркой, вырезка отдельных элементов и установка новых) |  |
| 29.4. Грибок: замена поврежденных элементов с последующей окраской |  |
| 29.5. Скамейка без спинки: замена поврежденных досок, труб с последующей окраской |  |
| 29.6. Скамейка со спинкой: замена поврежденных досок, труб с последующей окраской |  |
| 29.7. Зеленое насаждение: вырезка сухих ветвей и поросли |  |
| 29.8. Ограждение детских площадок: замена поврежденных элементов с последующей окраской |  |
| 29.9. Бордюры: окрашивание поверхности бордюра |  |
| 30. Содержание спортивных площадок, находящихся в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом: | …* |
| 31. Содержание паспортной службы, включающей регистрацию и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и месту жительства; ведение паспортной работы в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих, и других справок, а также прочие услуги | постоянно |
| 32. Услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по расчету и учету платежей за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги: |  |
| 32.1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме, надлежащее содержание общего имущества этого дома, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирного дома | постоянно |
| 32.2. Принятие управляющей организацией многоквартирного дома в управление или его вывод из управления | …* |
| 32.3. Ведение технической документации и базы данных по объектам жилищного фонда, составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам многоквартирного дома, сооружений, инженерных сетей | постоянно |
| 32.4. Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений по повышению качества содержания многоквартирного дома | постоянно |
| 32.5. Планирование работ по ремонту и модернизации многоквартирного дома | постоянно |
| 32.6. Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов | постоянно |
| 32.7. Организация и проведение конкурсов между организациями различных форм собственности на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома | постоянно |
| 32.8. Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и содержанием многоквартирного дома подрядными организациями | постоянно |
| 32.9. Контроль и обеспечение работ по подготовке многоквартирного дома к сезонным условиям эксплуатации | постоянно |
| 32.10. Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка выполненных работ и услуг, согласно заключенным договорам. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств | постоянно |
| 32.11. Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуемых работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома | постоянно |
| 32.12. Предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | …* |
| 32.13. Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также вызвавших их причин | постоянно |
| 32.14. Разработка предложений по эффективному использованию расположенных в многоквартирных домах нежилых помещений, а также земельных участков, на которых расположен многоквартирный дом, в целях привлечения дополнительных финансовых средств для улучшения состояния многоквартирных домов | постоянно |
| 32.15. Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами | постоянно |
| 32.16. Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и предоставленных услуг | постоянно |
| 32.17. Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по содержанию и ремонту жилищного фонда и поставке коммунальных услуг в соответствии с заключенными договорами | постоянно |
| 32.18. Расчет финансового плана по комплексу ЖКУ в целом по жилищному фонду, обслуживаемому управляющей организацией, контроль за его выполнением | постоянно |
| 32.19. Анализ расходов по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также анализ потребления собственниками помещений коммунальных услуг, прочих расходов и доходов | ежемесячно |
| 32.20. Разработка предложений по корректировке размеров платы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | …* |
| 32.21. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | В период реализации Федерального закона |
| 32.22. Разработка и юридическое оформление договоров с организациями, обслуживающими жилищный фонд и поставщиками коммунальных услуг | постоянно |
| 32.23. Контроль за выполнением договорных обязательств, рассмотрение и составление протоколов разногласий к договорам, обеспечение правовыми средствами проверки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения законодательства о труде | постоянно |
| 32.24. Проверка соблюдения собственниками помещений своих обязательств по договорам управления | постоянно |
| 32.25. Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон | постоянно |
| 32.26. Создание и ведение базы данных по лицевым счетам и карточкам учета собственников помещений многоквартирного дома | постоянно |
| 32.27. Выполнение в установленном порядке расчета размера платы за предоставленные коммунальные услуги | постоянно |
| 32.28. Обеспечение определения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги с учетом права на льготы и предоставленных субсидий | постоянно |
| 32.29. Подготовка информации для перерасчета размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и его проведение: | постоянно |
| - при изменении размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения и тарифов на коммунальные услуги; - за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении (при отсутствии индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, газа); - в случае ненадлежащего качества управления, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; - в случаях предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальных услуг для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов; - при введении дополнительных льгот или их отмене; - при изменении размера субсидий; - при уточнении показаний приборов учета |  |
| 32.30. Выполнение непосредственно при обращении потребителя проверки правильности исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты, правильности начисления неустоек (штрафов, пеней) с немедленной выдачей потребителю документов, содержащих правильно начисленные платежи | каждое обращение |
| 32.31. Выставление платежных документов (счетов) для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставленные коммунальные услуги | ежемесячно |
| 32.32. Сбор, хранение и обработка информации о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги | постоянно |
| 32.33. Организация расчетно-кассового обслужи-вания | постоянно |
| 32.34. Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков | постоянно |
| 32.35. Выявление потребителей, имеющих задолженность за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги | постоянно |
| 32.36. Начисление пени в установленном договором согласно законодательству размере при нарушении потребителями сроков внесения платежей за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги | постоянно |
| 32.37. Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности | постоянно |
| 32.38. Работа с потребителями по ликвидации задолженности по оплате за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений по каждой конкретному потребителю | постоянно |
| 32.39. Рассмотрение обращений, в том числе предложений, жалоб и заявлений граждан по вопросам, связанным с начислением платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, а также по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг. Подготовка ответов на поступившие обращения в сроки, определённые действующим законодательством | постоянно |
| 32.40. Прием показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета различными способами, допускающими возможность удалённой передачи сведений об этих показаниях (телефон, сеть Интернет и другие) | ежемесячно |
| 32.41. Проведение проверок состояния индивидуальных (квартирных) приборов учета и достоверности сведений об их показаниях | …* |
| 32.42. Снятие показаний коллективных (общедомовых) приборов учета горячей и холодной воды, электрической и тепловой энергии, газа | ежемесячно в период с 23 по 25 число текущего месяца |
| 32.43. Занесение показаний коллективных (общедомовых) приборов учета горячей и холодной воды, электрической и тепловой энергии, газа в журнал учёта показаний этих приборов учёта | ежемесячно |
| 32.44. Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа | …* |
| 32.45. Надлежащая эксплуатация (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа | постоянно |
| 32.46. Выявление случаев самовольных подключений к коммунальным ресурсам, с составлением актов по выявленным случаям | постоянно |
| 32.47. Планирование и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. Обеспечение и поддержание в готовности к применению объектовых сил и средств гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. | постоянно |

*Указывается периодичность выполнения работ (услуг), принятая собствен-никами помещений многоквартирного дома на их общем собрании.