ПАМЯТКА

Меры безопасности при использовании газовых баллонов в быту

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасным является метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемых в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву.

Поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

Правила обращения с газовыми баллонами.

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте его в подвал. Желательно установить баллон в специальном запирающемся шкафу на улице и уже оттуда подвести шланг к плите.

Помещения, где хранятся баллоны, следует хорошо проветривать.

Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов.

Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллона закрыты. После замены проверьте герметичность соединения с помощью мыльного раствора.

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или прижатия.

Не используйте баллоны с неисправленными вентилями.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированным специалистам. Заправку газовых баллонов необходимо осуществлять только в специальных газонаполнительных пунктах.

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа.

Не допускайте попадание масел и жиров в область вентилей баллонов, содержащих кислород: в результате контакта этих веществ практически неизбежен мощный взрыв.

По окончании работ кран баллона закройте.

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

| ГОРИТ ГАЗОВЫЙ ПРИБОР |  |
| --- | --- |
|  | Опасности Возможен взрыв газового баллона или даже магистрали. Ваши действия - Перекройте газ. - Выключите газовый прибор. - Вызовите пожарную охрану и Службу газа. - Проветрите помещение. ЗАПРЕЩАЕТСЯ Начинать тушить огонь, не прекратив подачу газа, - возможен взрыв. |