Заключение

# по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого района в городе Сургуте.

# Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 11.02.2019 № 11 о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого района в городе Сургуте.

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.

Дата проведения 18.03.2019.

Время проведения 18.00.

На публичных слушаниях присутствовали 19 человек.

| Кем задан вопрос, озвучено замечание, предложение | Содержание вопроса, замечания, предложения | Ответы на вопросы и другие предложения |
| --- | --- | --- |
| Жители домов № 17 и 17/1. | Нас интересует в каком месте будет замена канализационных труб? Когда это начнется | Проектом планировки предусматривается замена участка канализационной сети, с целью увеличения пропускного диаметра в районе пожарного депо, вблизи первой канализационной насосной станции. Период проведения работ планируется 2020 год. |
|  | Когда покупали квартиры, не предполагали большую стройку. Сейчас многие, чтобы сокращать путь, ездят по дороге возле жилого дома. Где гарантия, что не будет использоваться для въезда в микрорайон заезд со стороны Заячьего острова | Подъезд к проектируемым объектам детский сад на 250 мест (поз. 1.1 по ПП), гостиничный комплекс (поз. 1.2 по ПП), физкультурный комплекс (поз. 1.3 по ПП) предусмотрен по проезду в красных линиях ул. Береговая мимо дворовой территорий жилых домов расположенных по адресу Набережный проспект, 17, 17/1, 17/2. |
|  | С южной стороны дома маленькая территория для проезда, это на чертежах территория вокруг дома большая. Отсутствует возможность организации проезда общего пользования. | От существующих 9-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу Набережный проспект, 17, 17/1, 17/2. до проектируемого проезда в красных линиях (ул. Береговая) – 18,0м. |
|  | Количество парковочных мест для посетителей гостиницы, спортивного центра, детского сада? Утром и вечером будет коллапс. Все будут парковаться на нашей придомовой территории. Необходимо увеличить количество парковочных мест. | На территории дворов жилых зданий запрещается размещать стоянки для общественных зданий. Стоянки для посетителей гостиничного и спортивного комплексов, в количестве 83 м/м, размещены на территории, планируемые для данных объектов. Количество парковок для детского сада увеличено с 4 до 10м/м. |
|  | Где будут находиться трансформаторные подстанции? | Проектом предусмотрено строительство 5 трансформаторная подстанций. Подстанция, находящаяся в районе планируемой школы на 1100 мест, будет демонтирована и перенесена в другое место. Размещение трансформаторных подстанций см. графическую часть тома 2 на лист 10 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема присоединения сетей к городским магистральным линиям и сооружениям. М 1:2000» |
|  | Кто будет эксплуатировать котельную? Мы заложники ситуации от пристроенных котельных «Стройтреста». Никто не обслуживает, не следит, тропинка снегом занесена, все рушиться. Тарифы большие. Есть возможность подключить к данной котельной? | Новая котельная, расположенная по адресу: проспект Набережный 15/2 эксплуатируется АО «Завод промстройдеталей». Котельная построена для обеспечения теплом проектируемых объектов (жилые дома, детские сады, физкультурный и гостиничный комплексы) микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального жилого района города Сургута. |
|  | Очередность застройки? | Первоочередное строительство начнется с возведения гостиничного и физкультурного комплексов в зоне ЦЖ1. Далее планируется к строительству «Многоквартирный жилой дом с общественными помещениями» поз. 2 на проекте планировки. Затем «Многоквартирный жилой дом с общественными помещениями» поз.3 на проекте планировки. |
| Старченкова А.А., начальник отдела СГМУП ГТС. от 12.03.2019 № 4606 | Подключаемая нагрузка 12,8 Гкал/час, мощность котельной 10,3 Гкал/час. В пояснительной записке котельная рассчитана на 21 Гкал. Это существенная разница. Где перспектива? Что еще планируете подключать? | Предусмотрено увеличение мощности котельной до 24 Гкал/час. Перевооружение котельной будет выполнено до начала строительства «Многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения» - позиция 3 и детский садик - позиция 3.4 на проекте планировки. |
|  | По теплоснабжению объекта на зу 44. Мы выдали технические условия, коридор закрывается, где идет сеть к ЦТП? по чужому участку? Там парковки, стоянки. Необходимо показать на схеме, обеспечить технический коридор. | Для прокладки сетей теплоснабжения объекта на ЗУ44 от ЦТП до улицы Никольской, на проекте межевания выделен коридор, далее до объекта сети прокладываются вдоль улицы Никольской |
|  | На схеме по тепловым сетям указать диаметры трубопроводов. | Замечание устранено. Диаметры указаны см. графическую часть тома 2 на лист 10 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема присоединения сетей к городским магистральным линиям и сооружениям. М 1:2000» |
|  | Указать подключение всех объектов капитального строительства тепловых сетей к газовой котельной. | Все проектируемые объекты капитального строительства подключены к инженерным сетям см. графическую часть тома 2 на лист 10 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема присоединения сетей к городским магистральным линиям и сооружениям. М 1:2000» |
| Черемисин О.В., начальник дорожного отдела МКУ «ДДТ и ЖКК» № 50-02-793/9 от 15.05.2019 | На всех колодцах ливневой канализации по ул. Проспект Набережный, куда будет производиться врезка локальных сетей ливневой канализации из микрорайонов, необходимо произвести реконструкцию с устройством новых смотровых камер. | Замечание принимается. Указанные работы будут предусмотрены на последующих этапах проектирования. |
|  | По ул. Никольская и проспект Набережный предусмотреть технические средства организации дорожного движения, требующие при обустройстве общеобразовательных учреждений (в данном случае проектируемая школа на 1 100 мест) вблизи проезжей части. | Замечание принимается. Технические средства организации дорожного движения будут предусмотрены на дальнейших этапах проектирования и согласованы с заинтересованными органами в установленном законом порядке. |
|  | Для детского сада на 250 мест организовать второй пожарный выезд в северной части со стороны гаражного комплекса (так как два выезда увязали на одном проезде, расположенном на южной части данного детского сада). В случае заграждении проезда автотранспортом, отсекаются пути въезда, выезда пожарных машин. | Замечание устранено В проекте планировки предусмотрен второй пожарный выезд в северной части со стороны гаражного комплекса. |
|  | Предусмотреть парковочные места для подвоза детей к детскому саду на 300 мест. | Замечание устранено. Количество парковок для детского сада увеличено с 4 до 10м/м. |
|  | Для выполнения норм при проектировании пожарных проездов данного микрорайона (согласно СП 42.13330.2016 и закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. По вопросу нагрузки на противопожарные пути, необходимо руководствоваться СП 4.13130.2013, п. 8.9.), предусмотреть строительство проезда по набережной протоки Бардыковка. Для этого необходимо обратится в ДА и Г для расширения и выделения границы межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрально жилого района в городе Сургуте на ширину тротуара (пожарного проезда). | Замечание принимается. Генеральным планом города Сургута вдоль протоки Бардыковка предусматривается пешеходная набережная с возможностью проезда пожарных машин. |
|  | В связи с тем, что входные группы (подъезды) внутри проектируемого многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения (3) расположены внутри дома, необходимо предусмотреть парковочные места для инвалидов. | Замечание не принимается. Детальная проработка обеспечения доступности к объектам проектирования будут разрабатываться на последующих этапах проектных работ в рамках раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». |
| СГМУП «Горводоканал» | На схеме размещения инженерных сетей нанести диаметры проектируемых сетей водоснабжения и водоотведения. | Замечание устранено. Диаметры указаны см. графическую часть тома 2 на лист 10 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема присоединения сетей к городским магистральным линиям и сооружениям. М 1:2000» |
|  | Предусмотреть подключение проектируемых объектов к проектируемым кольцевым сетям водоснабжения двумя врезками, для обеспечения гарантированного бесперебойного водоснабжения. | Замечание устранено. Предусмотрены два ввода водопровода с секущей задвижкой между ними. |
|  | Дополнить описательную часть проекта планировки и проекта межевания раздела «Развитие инженерной инфраструктуры» в части водоснабжения, установкой повысительпых насосных станций, для обеспечения нужд водоснабжения 17-25 этажных жилых домов. | Для обеспечения 17-25 этажных жилых домов предусматривается размещение ИТП в жилых домах, а также повысительных и противопожарных насосных установок. |
|  | Нанести санитарно-защитную зону от канализационных очистньгх сооружений г.Сургута в районе Заячьего острова. | Замечание устранено. СЗЗ КОС нанесена на графических материалах проекта планировки и учтена при размещении гостиничного и физкультурного комплексов. |
| Департамент архитектуры и градостроительства | Исключить межполосицу на территориях, где земельные участки поставленные на кадастровый учет (смежные участки), с красными линиями. | Проект межевания приведен в соответствие. Замечание устранено. |
|  | Учесть планируемые к строительству объекты в границах территории разрабатываемой документации, как на чертежах, так и в пояснительной записке с параметрами зданий, инженерными нагрузками. | В разрабатываемой документации учтены объекты планируемые к строительству в границах территории их параметры, и нагрузки на инженерные коммуникации. |
|  | Проект межевания территории в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса | Замечание принимается. Проект межевания территории выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного и Земельного кодексов. |

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект после получения согласований, рекомендовано дополнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава

рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

# С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого района в городе Сургуте.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директора

Заместитель департамента архитектуры и градостроительства                                                                                            Ю.В. Валгушкин

Секретарь публичных слушаний -

ведущий специалист отдела

перспективного проектирования

департамента архитектуры и градостроительства                                                                                                                 М.В. Кильдибекова