СГМУП «Городские тепловые сети»

Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды в распределительной сети за 2018 год

| Дата отбора | Определяемые показатели | Цветность (ГОСТ 31868-2012) | рН (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97) | Железо общее (ГОСТ 4011-72) | Аммиак (ГОСТ 33045-2014) | ТКБ | ОКБ | ОМЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | Градусы | ед. рН | мг/дм3 | мг/дм3 | число колоний бактерий в 100мл | число колоний бактерий в 100мл | число образующих колонии бактерий в 1мл |
|  | ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 20 | 6-9 | 0,3 | 2,0 | Отсутствие | Отсутствие | Не более 50 |
|  | Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01 | ХВС-выход, ЦТП-46 | 11,13±1,89 | 7,08±0,2 | 0,30±0,03 | 1,61±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 10,70±1,82 | 7,06±0,2 | 0,30±0,07 | 1,62±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 06.02 | ХВС-выход, ЦТП-49 | 11,78±2,00 | 7,11±0,2 | 0,30±0,06 | 1,61±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-30 | 13,29±2,26 | 7,08±0,2 | 0,28±0,06 | 1,60±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-30 | 11,56±1,97 | 7,22±0,2 | 0,30±0,07 | 1,67±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 13.02 | ХВС-выход, ЦТП-20 | 12,00±2,04 | 7,14±0,2 | 0,30±0,07 | 1,69±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-23 | 11,78±2,00 | 7,20±0,2 | 0,29±0,07 | 1,61±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-31 | 11,78±2,00 | 7,14±0,2 | 0,28±0,06 | 1,72±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-32 | 11,56±1,97 | 7,12±0,2 | 0,30±0,07 | 1,68±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 20.02 | ХВС-выход, ЦТП-6 | 11,71±1,99 | 7,12±0,2 | 0,28±0,06 | 1,66±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-10 | 11,28±1,92 | 7,14±0,2 | 0,30±0,07 | 1,63±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-11 | 12,57±2,14 | 7,20±0,2 | 0,27±0,06 | 1,68±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-21 | 13,00±2,21 | 7,12±0,2 | 0,30±0,07 | 1,62±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 20.02 | ХВС-выход, ЦТП-25 | 13,86±2,36 | 7,16±0,2 | 0,30±0,07 | 1,65±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 26.02 | ХВС-выход, ЦТП-28 | 10,92±1,86 | 7,14±0,2 | 0,22±0,05 | 1,58±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 11,35±1,93 | 7,20±0,2 | 0,21±0,04 | 1,62±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 12,21±2,08 | 7,12±0,2 | 0,21±0,04 | 1,44±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-27 | 11,13±1,89 | 7,12±0,2 | 0,24±0,05 | 1,67±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 13.03 | ХВС-выход, ЦТП-8 | 11,35±1,93 | 6,94±0,2 | 0,24±0,05 | 1,65±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-22 | 12,86±2,19 | 7,04±0,2 | 0,25±0,05 | 1,68±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 12,21±2,08 | 7,07±0,2 | 0,22±0,05 | 1,64±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 11,56±1,96 | 7,08±0,2 | 0,24±0,05 | 1,69±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 20.03 | ХВС-выход, ЦТП-16 | 9,76±2,44 | 7,04±0,2 | 0,22±0,05 | 1,17±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 9,22±2,31 | 7,12±0,2 | 0,20±0,04 | 1,24±0,21 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 11,50±1,96 | 7,12±0,2 | 0,21±0,04 | 1,16±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-96 | 9,98±2,50 | 7,11±0,2 | 0,26±0,05 | 1,39±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 21.03 | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,7 от ЦТП-28 | 10,74±1,83 | 7,18±0,2 | 0,26±0,05 | 1,43±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Губкина,7 от ЦТП-15 | 11,60±1,97 | 7,08±0,2 | 0,22±0,05 | 1,32±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Губкина,17 от ЦТП-15 | 10,95±1,86 | 7,18±0,2 | 0,24±0,05 | 1,35±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энтузиастов,52 от ЦТП-15 | 11,28±1,93 | 7,24±0,2 | 0,21±0,04 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энтузиастов,40 от ЦТП-4 | 12,26±2,08 | 7,16±0,2 | 0,22±0,05 | 1,29±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энтузиастов,6 от ЦТП-4 | 13,01±2,21 | 7,12±0,2 | 0,24±0,05 | 1,40±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Артёма,38 от ЦТП-4 | 13,56±2,31 | 7,08±0,2 | 0,28±0,06 | 1,47±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 27.03 | ХВС-выход, ЦТП-70 | 14,21±2,42 | 7,10±0,2 | 0,27±0,06 | 1,66±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-71 | 13,12±2,23 | 7,08±0,2 | 0,26±0,06 | 1,62±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-73 | 11,39±1,94 | 7,21±0,2 | 0,27±0,06 | 1,55±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-74 | 12,91±2,19 | 7,08±0,2 | 0,23±0,05 | 1,68±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 27.03 | ХВС-выход, ул. Республики,83 | 12,91±2,19 | 7,12±0,2 | 0,25±0,05 | 1,62±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 28.03 | ХВС-вход, ул. Нефтяников,18 от ЦТП-27 | 10,09±1,72 | 7,12±0,2 | 0,21±0,04 | 1,55±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников,3 от ЦТП-27 | 10,84±1,84 | 7,06±0,2 | 0,25±0,05 | 1,69±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников,23 от ЦТП-27 | 9,87±2,47 | 7,21±0,2 | 0,23±0,05 | 1,60±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный,66 от ЦТП-1 | 11,39±1,94 | 7,20±0,2 | 0,22±0,05 | 1,67±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энтузиастов,51 от ЦТП-1 | 9,44±2,36 | 7,12±0,2 | 0,26±0,06 | 1,64±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников,2 от ЦТП-29 | 9,44±2,36 | 7,10±0,2 | 0,22±0,05 | 1,50±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников,10/1от ЦТП-29 | 10,70±1,82 | 7,18±0,2 | 0,22±0,05 | 1,51±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04 | ХВС-выход, ЦТП-33 | 10,74±2,42 | 7,04±0,2 | 0,22±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-34 | 9,65±2,41 | 7,04±0,2 | 0,23±0,05 | 1,49±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 9,43±2,36 | 7,14±0,2 | 0,25±0,05 | 1,51±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-36 | 10,74±1,82 | 7,10±0,2 | 0,23±0,05 | 1,45±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 10.04 | ХВС-выход, ЦТП-7 | 10,74±2,42 | 7,10±0,2 | 0,23±0,05 | 1,41±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 10,84±1,84 | 7,18±0,2 | 0,22±0,05 | 1,45±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 10,74±1,82 | 7,12±0,2 | 0,26±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 10,74±1,82 | 7,12±0,2 | 0,26±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-19 | 11,60±1,97 | 7,18±0,2 | 0,24±0,05 | 1,39±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 10.04 | ХВС-вход, ул. Ленина,39 от ЦТП-8 | 9,87±2,47 | 7,06±0,2 | 0,22±0,05 | 1,41±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,37 от ЦТП-8 | 11,06±1,88 | 7,22±0,2 | 0,23±0,05 | 1,47±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,35/1 д/с «Дельфин» от ЦТП-8 | 10,74±1,83 | 7,06±0,2 | 0,26±0,05 | 1,44±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Декабристов,15 от ЦТП-22 | 10,39±1,94 | 7,20±0,2 | 0,23±0,05 | 1,40±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,27 от ЦТП-77 | 10,60±1,97 | 7,12±0,2 | 0,20±0,04 | 1,50±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Свободы,12 от ЦТП-77 | 9,65±2,41 | 7,22±0,2 | 0,26±0,05 | 1,65±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 10.04 | ХВС-вход, ул. Ленина,15 от ЦТП-76 | 9,65±2,41 | 7,10±0,2 | 0,22±0,05 | 1,59±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Свободы,10 от ЦТП-76 | 11,17±1,90 | 7,06±0,2 | 0,21±0,05 | 1,48±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского,7/1 от ЦТП-35 | 9,65±2,41 | 7,09±0,2 | 0,24±0,05 | 1,59±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 10.04 | ХВС-вход, пр. Набережный,48 от ЦТП-94 | 11,28±1,92 | 7,08±0,2 | 0,25±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул.60 лет Октября,14 от ЦТП-94 | 10,08±1,71 | 7,22±0,2 | 0,21±0,05 | 1,39±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный,50 от ЦТП-94 | 10,84±1,84 | 7,12±0,2 | 0,23±0,05 | 1,41±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 16.04 | ХВС-выход, ЦТП-59 | 10,08±1,71 | 7,04±0,2 | 0,22±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-60 | 9,43±2,36 | 7,08±0,2 | 0,21±0,04 | 1,44±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 11,82±2,01 | 7,11±0,2 | 0,26±0,05 | 1,39±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-62 | 10,30±1,75 | 7,14±0,2 | 0,23±0,05 | 1,47±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-63 | 9,65±2,41 | 7,02±0,2 | 0,25±0,05 | 1,43±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 17.04 | ХВС-вход, ул. Островского,19 от ЦТП-17 | 10,73±1,82 | 6,96±0,2 | 0,22±0,05 | 1,66±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Островского,21а от ЦТП-17 | 10,30±1,75 | 7,06±0,2 | 0,21±0,04 | 1,56±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов,32 от ЦТП-23 | 11,60±1,97 | 7,09±0,2 | 0,27±0,06 | 1,46±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов,16 от ЦТП-31 | 10,63±1,81 | 7,12±0,2 | 0,25±0,05 | 1,44±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 18.04 | ХВС-вход, ул. Дзержинского,15 от ЦТП-36 | 10,95±1,86 | 7,04±0,2 | 0,22±0,05 | 1,39±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Майская,24 от ЦТП-36 | 9,43±2,36 | 7,00±0,2 | 0,21±0,04 | 1,45±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,56 от ЦТП-33 | 10,84±1,84 | 7,18±0,2 | 0,21±0,04 | 1,47±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,54 от ЦТП-33 | 10,73±1,82 | 7,10±0,2 | 0,26±0,05 | 1,45±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,6 от ЦТП-34 | 10,92±1,79 | 7,06±0,2 | 0,25±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,52 от ЦТП-34 | 9,54±2,38 | 7,14±0,2 | 0,27±0,06 | 1,40±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 24.04 | ХВС-выход, ЦТП-38 | 9,65±2,42 | 7,12±0,2 | 0,24±0,05 | 1,43±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-39 | 9,22±2,30 | 7,10±0,2 | 0,25±0,05 | 1,38±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 10,95±1,86 | 7,04±0,2 | 0,24±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 24.04 | ХВС-выход, ЦТП-47 | 11,28±1,92 | 7,18±0,2 | 0,25±0,05 | 1,38±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 25.04 | ХВС-вход, ул. Бажова,2б от ЦТП-7 | 9,54±2,38 | 7,02±0,2 | 0,25±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Бажова,4 от ЦТП-7 | 10,30±1,75 | 7,11±0,2 | 0,23±0,05 | 1,38±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,38 от ЦТП-7 | 11,93±2,03 | 7,14±0,2 | 0,26±0,05 | 1,43±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,16 от ЦТП-9 | 9,43±2,36 | 7,08±0,2 | 0,23±0,05 | 1,40±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,14 от ЦТП-9 | 10,41±1,77 | 7,10±0,2 | 0,23±0,05 | 1,46±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 26.04 | ХВС-вход, ул. Лермонтова,6 от ЦТП-18 | 9,87±2,47 | 6,98±0,2 | 0,21±0,04 | 1,41±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,19 от ЦТП-18 | 11,82±2,01 | 7,15±0,2 | 0,26±0,05 | 1,39±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Мира,5 от ЦТП-32 | 10,19±1,73 | 7,18±0,2 | 0,23±0,05 | 1,43±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Мира,5/1 от ЦТП-32 | 10,95±1,86 | 7,06±0,2 | 0,26±0,05 | 1,45±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Пушкина,1 от ЦТП-12 | 12,90±2,19 | 7,24±0,2 | 0,28±0,06 | 1,52±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, б. Писателей,21 от ЦТП-19 | 9,87±2,47 | 7,30±0,2 | 0,24±0,05 | 1,43±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, б. Писателей,21/1 от ЦТП-19 | 12,47±2,12 | 7,09±0,2 | 0,23±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 03.05 | ХВС-вход, ул. Маяковского,49 от ЦТП-45 | 10,95±1,86 | 7,06±0,2 | 0,22±0,05 | 1,41±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Островского,26/1 от ЦТП-13 | 9,43±2,36 | 7,10±0,2 | 0,24±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Островского,30а от ЦТП-14 | 11,28±1,92 | 7,11±0,2 | 0,26±0,05 | 1,50±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов,50 от ЦТП-48 | 10,95±1,86 | 7,26±0,2 | 0,21±0,04 | 1,38±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Маяковского,27/1 от ЦТП-48 | 12,69±2,16 | 7,18±0,2 | 0,24±0,05 | 1,41±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, травматология ТК-2 от ЦТП-48 | 12,04±2,05 | 7,06±0,2 | 0,27±0,06 | 1,56±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Маяковского,26 от ЦТП-39 | 10,08±1,71 | 7,02±0,2 | 0,24±0,05 | 1,46±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,4 от ЦТП-38 | 11,82±2,00 | 7,14±0,2 | 0,23±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,4 от ЦТП-38 | 10,74±1,82 | 7,12±0,2 | 0,26±0,05 | 1,52±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,61 от ЦТП-5 | 9,56±2,87 | 7,06±0,2 | 0,25±0,05 | 1,39±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Губкина,11 от ЦТП-5 | 11,39±2,28 | 7,02±0,2 | 0,26±0,05 | 1,41±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 03.05 | ХВС-вход, ул. Ленина,59 (7 под.) от ЦТП-5 | 13,12±2,62 | 7,21±0,2 | 0,25±0,05 | 1,38±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, перинатальный центр от ЦТП-99 | 10,95±1,86 | 7,24±0,2 | 0,21±0,04 | 1,38±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, детская пол-ка от ЦТП-99 | 9,43±2,83 | 7,21±0,2 | 0,28±0,06 | 1,40±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,72 от ЦТП-96 | 12,90±2,58 | 7,06±0,2 | 0,25±0,05 | 1,43±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова,9 от ЦТП-96 | 11,60±2,32 | 7,14±0,2 | 0,22±0,05 | 1,41±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 15.05 | ХВС-вход, ул. Ленина,61 от ЦТП-5 | 9,56±2,87 | 7,06±0,2 | 0,25±0,05 | 1,39±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Губкина,11 от ЦТП-5 | 11,39±2,28 | 7,02±0,2 | 0,26±0,05 | 1,41±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,59 (7 под.) от ЦТП-5 | 13,12±2,62 | 7,21±0,2 | 0,25±0,05 | 1,38±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, перинатальный центр от ЦТП-99 | 10,95±1,86 | 7,24±0,2 | 0,21±0,04 | 1,38±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, детская пол-ка от ЦТП-99 | 9,43±2,83 | 7,21±0,2 | 0,28±0,06 | 1,40±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,72 от ЦТП-96 | 12,90±2,58 | 7,06±0,2 | 0,25±0,05 | 1,43±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова,9 от ЦТП-96 | 11,60±2,32 | 7,14±0,2 | 0,22±0,05 | 1,41±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 22.05 | ХВС-вход, пр. Набережный,20 от ПС-1 | 15,29±3,06 | 7,16±0,2 | 0,27±0,07 | 1,39±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Артема,2 от ПС-2 | 15,72±3,14 | 7,31±0,2 | 0,28±0,07 | 1,51±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова,10 от ЦТП-26 | 15,72±3,14 | 7,26±0,2 | 0,29±0,07 | 1,50±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26 | 13,77±2,75 | 7,44±0,2 | 0,27±0,07 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,62 от ЦТП-26 | 16,37±3,27 | 7,52±0,2 | 0,30±0,08 | 1,44±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,68 от ЦТП-24 | 16,59±3,32 | 7,31±0,2 | 0,30±0,08 | 1,39±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова,7 блок А от ЦТП-24 | 13,77±2,75 | 7,30±0,2 | 0,29±0,07 | 1,65±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 14.06 | ХВС-вход, ул. Энергетиков,53 от ЦТП-70 | 10,84±2,17 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 1,38±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Республики,90 ТК от ЦТП-70 | 13,23±2,64 | 7,32±0,2 | 0,22±0,05 | 1,44±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Республики,78 а от ЦТП-71 | 14,31±2,86 | 7,06±0,2 | 0,26±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Республики,88 от ЦТП-71 | 9,76±2,93 | 7,21±0,2 | 0,27±0,07 | 1,41±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Республики,67 от ЦТП-74 | 10,41±2,08 | 7,18±0,2 | 0,26±0,06 | 1,45±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 14.06 | ХВС-вход, ул. Гагарина,10 от ЦТП-66 | 11,17±2,23 | 7,12±0,2 | 0,27±0,07 | 1,39±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Просвещения,27 от ЦТП-66 | 9,22±2,77 | 7,33±0,2 | 0,25±0,06 | 1,40±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энергетиков,7/1 от ЦТП-65 | 13,55±2,71 | 7,18±0,2 | 0,27±0,07 | 1,44±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Гагарина,26 от ЦТП-65 | 12,90±2,58 | 7,18±0,2 | 0,25±0,06 | 1,41±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.07 | ХВС-вход, пр. Комсомольский,15 от ЦТП-55 | 11,17±2,23 | 7,04±0,2 | 0,23±0,06 | 1,44±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,8 от ЦТП-55 | 10,74±2,15 | 7,14±0,2 | 0,22±0,05 | 1,52±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский ,10/1 от ЦТП-55 | 11,60±2,32 | 7,06±0,2 | 0,25±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Авиационная,9 от ЦТП-84 | 11,28±2,26 | 7,08±0,2 | 0,24±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул Кайдалова,30 от ЦТП-97 | 10,95±2,19 | 7,02±0,2 | 0,28±0,07 | 1,46±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Университетская,23 от ЦТП-64 | 11,82±2,36 | 7,06±0,2 | 0,24±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 21.08 | ХВС-вход, ул. Мира,44 от ЦТП-41 | 10,30±2,06 | 7,12±0,2 | 0,23±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,40 от ЦТП-41 | 13,23±2,64 | 7,08±0,2 | 0,26±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,1 от ЦТП-78 | 12,36±2,47 | 7,30±0,2 | 0,24±0,06 | 1,58±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,7/1 от ЦТП-78 | 11,50±2,30 | 7,20±0,2 | 0,23±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул.30 лет Победы,54 от ЦТП-79 | 10,84±2,17 | 7,06±0,2 | 0,21±0,05 | 1,54±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Каролинского 13 от ЦТП-79 | 12,90±2,58 | 7,09±0,2 | 0,26±0,06 | 1,57±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 18.09 | ХВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦТП-43 | 10,95±2,19 | 7,14±0,2 | 0,22±0,05 | 1,60±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул.30 лет Победы,39 от ЦТП-98 | 12,04±2,41 | 7,11±0,2 | 0,24±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98 | 11,71±2,34 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,22 от ЦТП-50 | 14,64±2,93 | 7,16±0,2 | 0,27±0,07 | 1,66±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Мира,55 от КРП-2 | 10,95±2,19 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.10 | ХВС-вход, ж/дом №35,кот.№5 | 12,04±2,41 | 7,02±0,2 | 0,25±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ж/дом №2,кот.№5 | 14,64±2,93 | 7,20±0,2 | 0,25±0,06 | 1,49±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 02.10 | ХВС-вход, ТК-20Б, (Дорожный,19),кот.№5 | 13,99±2,80 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, СТО «Ось», кот.№7 | 12,04±2,41 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 1,49±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ВК-8 ул. Производственная,13, кот.№7 | 13,45±2,69 | 7,26±0,2 | 0,26±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, кот.№7 | 14,21±2,84 | 7,11±0,2 | 0,27±0,07 | 1,64±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47 | 11,71±2,34 | 7,22±0,2 | 0,24±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ИК-11 от ЦТП-47 | 10,95±2,19 | 7,10±0,2 | 0,24±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Киртбая,20 мкр.№37 | 14,64±2,93 | 7,16±0,2 | 0,25±0,06 | 1,52±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Киртбая,12 п-ка «Нефтяник» от кот.№24 | 12,25±2,45 | 7,20±0,2 | 0,24±0,06 | 1,57±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 16.10 | ХВС-выход, ЦТП-65 | 13,45±2,69 | 7,03±0,2 | 0,18±0,04 | 0,43±0,09 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-66 | 13,99±2,80 | 6,95±0,2 | 0,19±0,04 | 0,73±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 13,55±2,71 | 7,14±0,2 | 0,17±0,04 | 1,58±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-68 | 13,01±2,60 | 7,05±0,2 | 0,18±0,04 | 1,00±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-2 | 9,43±2,83 | 7,28±0,2 | 0,15±0,04 | 1,44±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 13.11 | ХВС-выход, ЦТП-41 | 10,08±2,02 | 6,98±0,2 | 0,15±0,04 | 0,43±0,09 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 10,95±2,19 | 7,19±0,2 | 0,15±0,04 | 1,48±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 9,00±2,70 | 7,00±0,2 | 0,14±0,04 | 1,45±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 9,87±2,96 | 7,00±0,2 | 0,24±0,06 | 1,40±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 18.12 | ХВС-выход, ЦТП-13 | 13,99±2,80 | 7,06±0,2 | 0,22±0,05 | 1,37±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-14 | 14,21±2,84 | 7,18±0,2 | 0,20±0,05 | 1,40±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-48 | 11,82±2,36 | 7,14±0,2 | 0,26±0,06 | 1,41±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |

СГМУП «Городские тепловые сети»

Результаты контроля качества питьевой (горячей) воды в распределительной сети за 2018год

| Дата отбора | Определяемые показатели | Цветность (ГОСТ 31868-2012) | рН (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97) | Железо общее (ГОСТ 4011-72) | Аммиак (ГОСТ 33045-2014) | ТКБ | ОКБ | ОМЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | Градусы | ед. рН | мг/дм3 | мг/дм3 | число колоний бактерий в 100мл | число колоний бактерий в 100мл | число образующих колонии бактерий в 1мл |
|  | ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 20 | 6-9 | 0,3 | 2,0 | Отсутствие | Отсутствие | Не более 50 |
|  | Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01 | ГВС-выход, ЦТП-81 | 13,08±2,22 | 7,16±0,2 | 0,26±0,06 | 0,67±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-82 | 13,51±2,30 | 7,16±0,2 | 0,30±0,07 | 0,72±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-83 | 13,94±2,37 | 7,20±0,2 | 0,30±0,06 | 0,66±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-46 | 12,00±2,04 | 7,11±0,2 | 0,30±0,07 | 0,66±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 06.02 | ГВС-выход, ЦТП-49 | 12,86±2,19 | 7,16±0,2 | 0,29±0,07 | 0,75±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-95 | 12,86±2,19 | 7,20±0,2 | 0,30±0,07 | 0,83±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-30 | 12,43±2,11 | 7,12±0,2 | 0,29±0,07 | 0,81±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-99 | 13,73±2,33 | 7,18±0,2 | 0,30±0,07 | 0,84±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 13.02 | ГВС-выход, ЦТП-20 | 12,84±2,11 | 7,12±0,2 | 0,30±0,07 | 0,72±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-23 | 13,73±2,34 | 7,10±0,2 | 0,28±0,06 | 0,68±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-31 | 12,43±2,11 | 7,19±0,2 | 0,30±0,07 | 0,76±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-32 | 13,19±2,24 | 7,10±0,2 | 0,29±0,07 | 0,66±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 20.02 | ГВС-выход, ЦТП-6 | 12,35±2,10 | 7,22±0,2 | 0,28±0,06 | 0,80±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-10 | 12,03±2,05 | 7,12±0,2 | 0,30±0,07 | 0,79±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-11 | 13,43±2,28 | 7,18±0,2 | 0,29±0,07 | 0,81±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-21 | 12,57±2,14 | 7,08±0,2 | 0,29±0,07 | 0,84±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-25 | 14,29±2,43 | 7,24±0,2 | 0,30±0,07 | 0,75±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 26.02 | ГВС-выход, ЦТП-28 | 11,67±1,98 | 7,10±0,2 | 0,24±0,05 | 0,57±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-4 | 11,78±2,00 | 7,14±0,2 | 0,25±0,04 | 0,61±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-29 | 12,00±2,04 | 7,24±0,2 | 0,23±0,05 | 0,60±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-27 | 11,67±1,98 | 7,18±0,2 | 0,23±0,05 | 0,56±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 13.03 | ГВС-выход, ЦТП-8 | 11,78±2,00 | 7,09±0,2 | 0,24±0,05 | 0,63±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-22 | 11,78±2,00 | 7,13±0,2 | 0,24±0,05 | 0,61±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-69 | 10,92±1,86 | 7,17±0,2 | 0,24±0,05 | 0,59±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-72 | 12,21±2,08 | 7,11±0,2 | 0,27±0,06 | 0,62±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 20.03 | ГВС-выход, ЦТП-16 | 10,74±1,83 | 7,16±0,2 | 0,24±0,05 | 0,64±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-24 | 10,95±1,86 | 7,21±0,2 | 0,26±0,06 | 0,61±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-26 | 10,09±1,72 | 7,14±0,2 | 0,24±0,05 | 0,70±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-96 | 12,47±2,12 | 7,20±0,2 | 0,25±0,05 | 0,83±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 21.03 | ГВС-вход, ул. Кукуевицкого,7 от ЦТП-28 | 10,41±1,77 | 7,24±0,2 | 0,23±0,05 | 0,64±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Губкина,7 от ЦТП-15 | 12,80±2,18 | 7,16±0,2 | 0,25±0,05 | 0,57±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Губкина,17 от ЦТП-15 | 11,82±2,01 | 7,10±0,2 | 0,25±0,05 | 0,68±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Энтузиастов,52 от ЦТП-15 | 13,34±2,27 | 7,06±0,2 | 0,25±0,05 | 0,56±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Энтузиастов,40 от ЦТП-4 | 11,17±1,90 | 7,04±0,2 | 0,21±0,07 | 0,84±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Энтузиастов,6 от ЦТП-4 | 12,69±2,16 | 7,28±0,2 | 0,27±0,07 | 0,74±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Артёма,38 от ЦТП-4 | 11,93±2,17 | 7,18±0,2 | 0,22±0,04 | 0,69±0,18 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 27.03 | ГВС-выход, ЦТП-70 | 13,34±2,27 | 7,11±0,2 | 0,26±0,06 | 0,68±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-71 | 11,82±2,01 | 7,16±0,2 | 0,25±0,05 | 0,74±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-73 | 12,69±2,16 | 7,16±0,2 | 0,24±0,05 | 0,83±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-74 | 12,47±2,12 | 7,12±0,2 | 0,25±0,05 | 0,69±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ул. Республики,83 | 11,82±2,01 | 7,18±0,2 | 0,24±0,05 | 0,78±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 28.03 | ГВС-вход, ул. Нефтяников,18 от ЦТП-27 | 10,95±1,86 | 7,22±0,2 | 0,22±0,05 | 0,70±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Нефтяников,3 от ЦТП-27 | 11,82±2,01 | 7,16±0,2 | 0,25±0,05 | 0,72±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Нефтяников,23 от ЦТП-27 | 10,74±1,83 | 7,26±0,2 | 0,23±0,05 | 0,78±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Набережный,66 от ЦТП-1 | 11,28±1,92 | 7,04±0,2 | 0,25±0,05 | 0,84±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул.Энтузиастов,51 от ЦТП-1 | 10,41±1,77 | 7,02±0,2 | 0,25±0,05 | 0,73±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Нефтяников,2 от ЦТП-29 | 11,60±1,97 | 7,08±0,2 | 0,23±0,05 | 0,77±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Нефтяников,10/1 от ЦТП-29 | 11,06±1,88 | 7,24±0,2 | 0,24±0,05 | 0,85±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04 | ГВС-выход, ЦТП-33 | 11,17±2,27 | 7,20±0,2 | 0,25±0,05 | 0,58±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-34 | 10,84±1,84 | 7,11±0,2 | 0,22±0,05 | 0,60±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-35 | 11,60±1,97 | 7,04±0,2 | 0,25±0,05 | 0,83±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-36 | 10,63±1,81 | 7,12±0,2 | 0,24±0,05 | 0,71±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 10.04 | ГВС-выход, ЦТП-7 | 11,39±1,94 | 7,04±0,2 | 0,24±0,05 | 0,56±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-9 | 10,30±1,75 | 7,22±0,2 | 0,24±0,05 | 0,58±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-17 | 11,82±2,01 | 7,16±0,2 | 0,28±0,06 | 0,56±0,09 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-18 | 12,14±2,06 | 7,04±0,2 | 0,26±0,05 | 0,74±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 10.04 | ГВС-вход, ул. Ленина,39 от ЦТП-8 | 10,74±1,83 | 7,16±0,2 | 0,25±0,05 | 0,57±0,09 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,37 от ЦТП-8 | 9,43±2,36 | 7,11±0,2 | 0,21±0,04 | 0,61±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,35/1 д/с «Дельфин» от ЦТП-8 | 10,30±1,75 | 7,12±0,2 | 0,25±0,05 | 0,57±0,09 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Декабристов,15 от ЦТП-22 | 10,84±1,84 | 7,04±0,2 | 0,21±0,05 | 0,58±0,09 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 10.04 | ГВС-вход, ул. Ленина,27 от ЦТП-77 | 12,69±2,16 | 7,34±0,2 | 0,24±0,05 | 0,55±0,09 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Свободы,12 от ЦТП-77 | 10,63±1,81 | 7,02±0,2 | 0,28±0,06 | 0,84±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,15 от ЦТП-76 | 10,30±1,75 | 7,26±0,2 | 0,24±0,05 | 0,69±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Свободы,10 от ЦТП-76 | 12,04±2,05 | 7,15±0,2 | 0,26±0,05 | 0,78±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Дзержинского,7/1 от ЦТП-35 | 11,28±1,92 | 7,21±0,2 | 0,28±0,06 | 0,62±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 10.04 | ГВС-вход, пр. Набережный,48 от ЦТП-94 | 10,74±1,82 | 7,12±0,2 | 0,23±0,05 | 0,56±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. 60 лет Октября,14 от ЦТП-94 | 11,60±1,97 | 7,16±0,2 | 0,24±0,05 | 0,64±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Набережный,50 от ЦТП-94 | 12,04±2,05 | 7,22±0,2 | 0,25±0,06 | 0,68±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 16.04 | ГВС-выход, ЦТП-59 | 10,95±1,86 | 7,12±0,2 | 0,24±0,05 | 0,57±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-60 | 9,76±2,44 | 7,16±0,2 | 0,24±0,05 | 0,59±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-61 | 12,90±2,19 | 7,20±0,2 | 0,28±0,06 | 0,56±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-62 | 11,17±1,90 | 7,22±0,2 | 0,23±0,05 | 0,58±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-63 | 10,30±1,75 | 7,12±0,2 | 0,26±0,05 | 0,59±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 17.04 | ГВС-вход, ул. Островского,19 от ЦТП-17 | 11,28±1,92 | 7,11±0,2 | 0,24±0,05 | 0,83±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Островского,21а от ЦТП-17 | 11,17±1,90 | 7,21±0,2 | 0,24±0,05 | 0,74±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Профсоюзов,32 от ЦТП-23 | 11,39±1,93 | 7,16±0,2 | 0,26±0,05 | 0,57±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Профсоюзов,16 от ЦТП-31 | 10,74±1,82 | 7,22±0,2 | 0,27±0,06 | 0,67±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 18.04 | ГВС-вход, ул. Дзержинского,15 от ЦТП-36 | 11,39±1,93 | 7,14±0,2 | 0,25±0,05 | 0,67±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Майская,24 от ЦТП-36 | 10,41±1,77 | 7,12±0,2 | 0,24±0,05 | 0,58±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,56 от ЦТП-33 | 9,43±2,36 | 7,28±0,2 | 0,25±0,05 | 0,62±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,54 от ЦТП-33 | 11,93±2,03 | 7,18±0,2 | 0,28±0,06 | 0,57±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,6 от ЦТП-34 | 11,17±1,90 | 7,22±0,2 | 0,26±0,05 | 0,68±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,52 от ЦТП-34 | 10,30±1,75 | 7,21±0,2 | 0,27±0,06 | 0,71±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 24.04 | ГВС-выход, ЦТП-38 | 10,74±1,82 | 7,24±0,2 | 0,22±0,05 | 0,59±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-39 | 11,60±1,97 | 7,16±0,2 | 0,26±0,05 | 0,63±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-45 | 10,19±1,73 | 7,14±0,2 | 0,22±0,05 | 0,67±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-47 | 11,82±2,01 | 7,28±0,2 | 0,23±0,05 | 0,58±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 25.04 | ГВС-вход, ул. Бажова,2б от ЦТП-7 | 10,95±1,85 | 7,16±0,2 | 0,24±0,05 | 0,57±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Бажова,4 от ЦТП-7 | 10,74±1,82 | 7,20±0,2 | 0,27±0,06 | 0,63±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,38 от ЦТП-7 | 10,52±1,79 | 7,24±0,2 | 0,25±0,05 | 0,60±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,16 от ЦТП-9 | 11,28±1,92 | 7,18±0,2 | 0,25±0,05 | 0,60±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,14 от ЦТП-9 | 11,17±1,90 | 7,22±0,2 | 0,25±0,05 | 0,73±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 26.04 | ГВС-вход, ул. Лермонтова,6 от ЦТП-18 | 10,74±1,83 | 7,10±0,2 | 0,24±0,05 | 0,58±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,19 от ЦТП-18 | 12,90±2,19 | 7,28±0,2 | 0,27±0,06 | 0,56±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Мира,5 от ЦТП-32 | 10,30±1,75 | 7,22±0,2 | 0,24±0,05 | 0,64±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Мира,5/1 от ЦТП-32 | 12,04±2,04 | 7,20±0,2 | 0,24±0,05 | 0,61±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Пушкина,1 от ЦТП-12 | 11,60±1,97 | 7,16±0,2 | 0,22±0,05 | 0,69±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, б. Писателей,21 от ЦТП-19 | 10,74±1,83 | 7,11±0,2 | 0,26±0,05 | 0,56±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, б. Писателей,21/1 от ЦТП-19 | 13,34±2,27 | 7,22±0,2 | 0,25±0,05 | 0,64±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 03.05 | ГВС-вход, ул. Маяковского,49 от ЦТП-45 | 9,87±2,47 | 7,12±0,2 | 0,22±0,05 | 0,57±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Островского,26/1 от ЦТП-13 | 10,74±1,82 | 7,16±0,2 | 0,25±0,05 | 0,60±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Островского,30а от ЦТП-14 | 12,04±2,05 | 7,20±0,2 | 0,25±0,05 | 0,65±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Профсоюзов,50 от ЦТП-48 | 11,82±2,01 | 7,30±0,2 | 0,22±0,05 | 0,57±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Маяковского,27/1 от ЦТП-48 | 11,39±1,93 | 7,24±0,2 | 0,26±0,05 | 0,61±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, травматология ТК-2 от ЦТП-48 | 10,74±1,83 | 7,21±0,2 | 0,29±0,06 | 0,70±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Маяковского,26 от ЦТП-39 | 11,17±1,90 | 7,16±0,2 | 0,26±0,05 | 0,83±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Быстринская,4 от ЦТП-38 | 12,47±2,12 | 7,24±0,2 | 0,24±0,05 | 0,68±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Быстринская,4 от ЦТП-38 | 11,50±1,96 | 7,26±0,2 | 0,26±0,05 | 0,76±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 15.05 | ГВС-вход, ул. Ленина,61 от ЦТП-5 | 10,74±2,15 | 7,12±0,2 | 0,26±0,05 | 0,84±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Губкина,11 от ЦТП-5 | 12,69±2,54 | 7,16±0,2 | 0,24±0,05 | 0,86±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,59 (7 под.) от ЦТП-5 | 11,82±2,36 | 7,12±0,2 | 0,28±0,06 | 0,82±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, перинатальный центр от ЦТП-99 | 12,04±2,41 | 7,08±0,2 | 0,23±0,05 | 0,62±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, детская пол-ка от ЦТП-99 | 11,06±2,21 | 7,16±0,2 | 0,26±0,06 | 0,83±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,72 от ЦТП-96 | 13,55±2,71 | 7,20±0,2 | 0,25±0,05 | 0,78±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Чехова,9 от ЦТП-96 | 13,12±2,62 | 7,26±0,2 | 0,24±0,05 | 0,81±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 22.05 | ГВС-вход, ул. Чехова,10 от ЦТП-26 | 16,37±3,27 | 7,32±0,2 | 0,30±0,08 | 0,57±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26 | 14,86±3,97 | 7,60±0,2 | 0,31±0,08 | 0,66±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,62 от ЦТП-26 | 13,55±2,71 | 7,44±0,2 | 0,31±0,08 | 0,69±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина, 68 от ЦТП-24 | 14,42±2,88 | 7,26±0,2 | 0,28±0,07 | 0,74±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок А от ЦТП-24 | 13,45±2,69 | 7,22±0,2 | 0,27±0,07 | 0,78±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 14.06 | ГВС-вход, ул. Энергетиков,53 от ЦТП-70 | 13,88±2,78 | 7,24±0,2 | 0,25±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Республики,90 ТК от ЦТП-70 | 10,74±2,15 | 7,30±0,2 | 0,23±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Республики,78а от ЦТП-71 | 10,08±2,02 | 7,12±0,2 | 0,25±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Республики,88 от ЦТП-71 | 11,60±2,32 | 7,36±0,2 | 0,21±0,05 | 0,82±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Республики,67 от ЦТП-74 | 12,25±2,45 | 7,10±0,2 | 0,24±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Гагарина,10 от ЦТП-66 | 9,11±2,73 | 7,26±0,2 | 0,23±0,06 | 0,88±0,18 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Просвещения,27 от ЦТП-66 | 11,93±2,38 | 7,14±0,2 | 0,21±0,05 | 0,81±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Энергетиков,7/1 от ЦТП-65 | 12,58±2,52 | 7,30±0,2 | 0,24±0,06 | 0,88±0,18 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Гагарина,26 от ЦТП-65 | 13,88±2,78 | 7,34±0,2 | 0,27±0,07 | 0,86±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,18±0,17 | 0,24±0,05 | 1,39±0,24 |
| 17.07 | ГВС-вход, пр. Комсомольский,15 от ЦТП-55 | 11,82±2,36 | 7,10±0,2 | 0,24±0,06 | 0,68±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,8 от ЦТП-55 | 12,25±2,45 | 7,21±0,2 | 0,24±0,06 | 0,70±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,10/1 от ЦТП-55 | 12,91±2,58 | 7,12±0,2 | 0,26±0,06 | 0,76±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход пр. Авиационная,9 от ЦТП-84 | 10,74±2,15 | 7,20±0,2 | 0,26±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Кайдалова,30 от ЦТП-97 | 12,04±2,41 | 7,11±0,2 | 0,27±0,07 | 0,78±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 21.08 | ГВС-вход ул. Университетская,23 от ЦТП-64 | 12,80±2,56 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,79±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,2 от ЦТП-64 | 13,77±2,75 | 7,08±0,2 | 0,25±0,06 | 1,66±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,2 от ЦТП-64 | 10,95±2,19 | 7,21±0,2 | 0,26±0,06 | 0,82±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,44 от ЦТП-41 | 11,82±2,36 | 7,22±0,2 | 0,27±0,07 | 0,73±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,40 от ЦТП-41 | 10,95±2,19 | 7,16±0,2 | 0,22±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,1 от ЦТП-78 | 14,21±2,84 | 7,14±0,2 | 0,21±0,05 | 0,74±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролерский,7/1 от ЦТП-78 | 13,55±2,71 | 7,24±0,2 | 0,27±0,07 | 0,79±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 18.09 | ГВС-вход, ул. 30 лет Победы,54 от ЦТП-79 | 13,99±2,80 | 7,12±0,20 | 0,25±0,06 | 0,80±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Каролинского,13 от ЦТП-79 | 14,10±2,82 | 7,20±0,20 | 0,23±0,06 | 0,69±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦТП-43 | 14,86±2,97 | 7,22±0,20 | 0,25±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. 30 лет Победы,39 от ЦТП-98 | 14,21±2,84 | 7,28±0,20 | 0,24±0,06 | 0,72±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98 | 12,69±2,54 | 7,08±0,20 | 0,24±0,06 | 0,83±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Быстринская,22 от ЦТП-50 | 13,34±2,67 | 7,24±0,20 | 0,25±0,06 | 0,79±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС-вход, ж/дом №35, кот.№5 | 12,58±2,52 | 7,14±0,2 | 0,26±0,06 | 0,76±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 02.10 | ГВС-вход, ж/дом №2, кот.№5 | 15,51±3,10 | 7,11±0,2 | 0,26±0,06 | 0,76±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ТК-20Б, (Дорожный,19), кот.№5 | 13,01±2,60 | 7,22±0,2 | 0,23±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47 | 13,56±2,71 | 7,18±0,2 | 0,28±0,07 | 0,83±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Киртбая,20 мкр.№37 | 15,07±3,01 | 7,22±0,2 | 0,27±0,07 | 0,79±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Киртбая,12 п-ка «Нефтяник» от кот.№24 | 14,42±2,88 | 7,26±0,2 | 0,26±0,06 | 0,78±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 16.10 | ГВС-выход, ЦТП-65 | 14,10±2,82 | 7,21±0,2 | 0,20±0,05 | 0,30±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-66 | 13,77±2,75 | 7,50±0,2 | 0,19±0,05 | 0,55±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-67 | 17,67±3,53 | 7,27±0,2 | 0,25±0,06 | 0,39±0,08 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-68 | 15,18±3,04 | 7,27±0,2 | 0,24±0,06 | 0,30±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ИТП Энергетиков,31 | 13,66±2,73 | 7,38±0,2 | 0,18±0,04 | 1,28±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 13.11 | ГВС-выход, ЦТП-2 | 9,22±2,77 | 7,35±0,2 | 0,14±0,04 | 0,65±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-41 | 9,43±2,83 | 7,00±0,2 | 0,14±0,04 | 0,75±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-42 | 9,22±2,77 | 7,26±0,2 | 0,13±0,03 | 0,97±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-85 | 10,95±2,19 | 7,02±0,2 | 0,16±0,04 | 0,74±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-12 | 11,60±2,32 | 7,66±0,2 | 0,25±0,06 | 0,73±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 18.12 | ГВС-выход, ЦТП-13 | 15,07±3,01 | 7,04±0,2 | 0,25±0,06 | 0,68±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-14 | 13,01±2,60 | 7,01±0,2 | 0,24±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-48 | 11,28±2,26 | 7,08±0,2 | 0,28±0,07 | 0,78±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |