МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| « | 24 | » | 09 | 20 | 25 |  |  | № | 3965 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О топливно-энергетическом балансе

муниципального образования

городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры за 2024 год и на период

2025 – 2027 годов с оценкой до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должно-стными лицами Администрации города»:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2024 год и на период 2025 – 2027 годов с оценкой до 2030 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

# Заместитель Главы города	                                                                 С.А. Агафонов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ______

Топливно-энергетический баланс

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского округа – Югры за 2024 год и на период 2025 – 2027 годов

с оценкой до 2030 года

Раздел I. Общая часть

Город Сургут – город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Как административно-территориальная единица округа имеет статус города окружного значения.                    В рамках местного самоуправления образует муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – город Сургут) с единственным населенным пунктом в его составе. Один 
из немногих российских региональных городов, превосходящих админи-стративный центр своего субъекта федерации как по численности населения,             так и по экономическому значению.

Основными градообразующими предприятиями на территории города Сургута являются публичные акционерные общества (далее – ПАО): «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Россети Тюмень», за счет налогов которых формируется основная часть бюджета города.

Сургут – мощнейший энергетический центр Сибири, в котором расположены филиалы крупнейших генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии: филиал ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1», филиал 
ПАО «Юнипро» – «Сургутская ГРЭС-2». Главной отраслью экономики 
на территории города Сургута является выработка электрической и тепловой энергии.

Раздел II. Фактический топливно-энергетический баланс города Сургута 
за 2024 год

1. Принципы формирования энергетических балансов.

Порядок составления топливно-энергетических балансов (далее – ТЭБ) установлен приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (далее – порядок).

Использование данных из форм статистического наблюдения ограничено, так как ни одна из форм не обладает полной информацией. Также статистические формы имеют большой процент закрытия информации в связи с обеспечением конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от органи-заций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ                      «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

Формирование фактического ТЭБ города Сургута за 2024 год выполнено на основании данных из форм федерального статистического наблюдения 
в соответствии с требованиями порядка, а также сведений, полученных 
от ресурсоснабжающих организаций и открытых источников информации,                      в том числе утвержденных программных документов, такие как схема теплоснабжения и программа комплексного развития систем коммунальной инфра-структуры.

Исходя из полученных данных сформированы однопродуктовые балансы основных энергетических ресурсов, входящих в матрицу баланса. К ним относятся уголь, нефтепродукты и жидкое топливо, природный газ, прочие виды твердого топлива, а также электроэнергия и тепловая энергия.

ТЭБ города Сургута содержит взаимосвязанные показатели количествен-ного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

В качестве единиц измерения топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) для использования в расчетах статей баланса были применены следующие стандартные единицы:

- нефтепродукты и жидкое топливо – тонна (т);

- прочие виды твердого топлива, древесина топливная (дрова) – плотный кубический метр (плотн. куб. м);

- газ природный естественный и попутный – тысяча кубических метров (тыс. куб. м);

- электрическая энергия – тысяча киловатт-часов (тыс. кВт·ч);

- тепловая энергия – гигакалория (Гкал).

Баланс сформирован в единых энергетических единицах – тоннах условного топлива (далее – т у.т.), в качестве которого принимается тепло-творная способность 1 кг каменного угля, равная 7 000 ккал.

Для перевода натуральных единиц измерения количества энергетических ресурсов в условное топливо используются коэффициенты перевода согласно таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты перевода

энергетических ресурсов в условное топливо

| Вид ТЭР | Единица измерения | Коэффициент пересчета |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный | т | 0,768 |
| Уголь бурый | т | 0,467 |
| Рядовой уголь месторождений: |  |  |
| Уголь донецкий | т | 0,876 |
| Уголь кузнецкий | т | 0,867 |
| Сланцы горючие | т | 0,300 |
| Торф топливный | т | 0,340 |
| Дрова для отопления | куб. м | 0,266 |
| Нефть, включая газовый конденсат | т | 1,430 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| Кокс металлургический | т | 0,990 |
| Брикеты угольные | т | 0,605 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные | т | 0,600 |
| Мазут топочный | т | 1,370 |
| Мазут флотский | т | 1,430 |
| Топливо печное бытовое | т | 1,450 |
| Керосин для технических целей | т | 1,470 |
| Керосин осветительный | т | 1,470 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,570 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,500 |
| Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| Топливо дизельное | т | 1,450 |
| Топливо моторное | т | 1,430 |
| Бензин автомобильный | т | 1,490 |
| Бензин авиационный | т | 1,470 |
| Топливо для реактивных двигателей | т | 1,470 |
| Нефтебитум | т | 1,350 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,143 |
| Электрическая энергия ГЭС | тыс. кВт·ч | 0,123 |
| Электрическая энергия АЭС | тыс. кВт·ч | 0,123 |

2. Генерация однопродуктовых балансов по каждому виду топливно-энергетических ресурсов в соответствии с нормативной базой.

В соответствии с порядком однопродуктовые балансы сгенерированы 
по каждому виду ТЭР в соответствии с нормативной базой для сбора 
и агрегирования статистической информации, разнесены расходы энергети-ческих ресурсов по видам экономической деятельности.

На территории города Сургута в 2024 году отсутствовали процессы производства, преобразования и конечного потребления угля, сырой нефти, гидроэнергии и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (далее – НВИЭ), атомной энергии. В связи с этим однопродуктовые балансы «Уголь», «Сырая нефть», «Гидроэнергия и НВИЭ» и «Атомная энергия» для города Сургута за отчетный период 2024 год не составлялись.

Однопродуктовые балансы «Нефтепродукты», «Природный газ», «Прочее твердое топливо», «Электрическая энергия», «Тепловая энергия», являющиеся основой построения фактического ТЭБ города Сургута за 2024 год, приведены 
в таблицах 2 – 6.

Таблица 2

Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты» за 2024 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Топливо судовое | Топливо дизельное | Бензины автомобильные | Пропан и бутан, сжиженные газы | Прочие виды нефтепродуктов | Отработанные нефтепродукты | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 304,9 | 501 636,9 | 211 066,8 | 6 790,3 | 2 274 | 1 286,1 | 723 359 |
| Вывоз | 3 | 0 | -97,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97,3 |
| Изменение запасов | 4 | -68 | -185 | -38,1 | 0 | -188 | 0 | -479,1 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 236,9 | 501 354,6 | 211 028,7 | 6 790,3 | 2 086 | 1 286,1 | 722 782,6 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | -100,1 | 0 | 0 | -27 | 0,0 | -127,1 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | -100,1 | 0 | 0 | 0 |  | -100,1 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0,0 | -27 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 236,9 | 501 254,5 | 211 028,7 | 6 790,3 | 2 059,0 | 1 286,1 | 722 655,5 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 198 802 | 388,9 | 404,9 | 2 059 | 24,2 | 201 679 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 198 802 | 388,9 | 404,9 | 2 059 | 24,2 | 201 679 |
| Строительство | 15 | 0 | 21 187,3 | 9 518,3 | 349,3 | 0 | 0 | 31 054,9 |
| Транспорт и связь* | 16 | 236,9 | 122 274,7 | 18 318,4 | 5 951,7 | 0 | 0 | 146 781,7 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 122 274,7 | 18 318,4 | 5 951,7 | 0 | 0 | 146 544,8 |
| Прочий | 16.4 | 236,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,9 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 19 487,6 | 6 596,5 | 0 | 0 | 0 | 26 084,1 |
| Население | 18 | 0 | 139 464,9 | 176 206,6 | 49,1 | 0 | 0 | 315 720,6 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 38 | 0 | 35,3 | 0 | 1 261,9 | 1 335,2 |

Примечание:* – в блоке «Транспорт и связь» приводятся данные о нефтепродуктах, использованных в двигателях внутреннего сгорания, а также учитывается расход топлива в бензопилах, газонокосилках, триммерах бензиновых, агрегатах по перекачке нефти, нефтепродуктов и газа. Соответственно в строку 16.4. «Прочий» представлены объемы топлива,                            не израсходованные на работу автотранспорта, включая специализированные машины и специальные машины на шасси                         с установленным двигателями для автотранспортных средств.

Таблица 3

Однопродуктовый баланс «Природный газ» за 2024 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Газ нефтяной попутный |  | Газ природный |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3 | т у.т. | тыс. м3 | т у.т. | т у.т. |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 1 516 085,6 | 1 970 911,3 | 10 447 744,9 | 12 056 697,6 | 14 027 608,9 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 516 085,6 | 1 970 911,3 | 10 447 744,9 | 12 056 697,6 | 14 027 608,9 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | -1 376 617,1 | -1 789 602,2 | -9 675 440,1 | -11 165 457,9 | -12 955 060,1 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -123 912,3 | -161 086 | -373 618,9 | -431 156,2 | -592 242,2 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | -92 377,8 | -120 091,1 | -256 021,9 | -295 449,3 | -415 540,4 |
| Котельные | 8.2 | -31 534,5 | -40 994,9 | -117 597 | -135 706,9 | -176 701,8 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 15 556,2 | 20 223,1 | 398 685,9 | 460 083,5 | 480 306,6 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 14 645,1 | 19 038,6 | 365 328 | 421 588,5 | 440 627,1 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 14 645,1 | 19 038,6 | 365 328 | 421 588,5 | 440 627,1 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 2 170,8 | 2 505,1 | 2 505,1 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 1861,8 | 2 148,5 | 2 148,5 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 309 | 356,6 | 356,6 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 20 218,1 | 23 331,7 | 23 331,7 |
| Население | 18 | 911,1 | 1 184,4 | 9 261 | 10 687,2 | 11 871,6 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 1 708 | 1 971 | 1 971 |

Таблица 4

Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо» за 2024 год

| Строка баланса | Индекс строки | Древесина топливная |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плотн. куб. м | т у.т. |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 160,2 | 43,6 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 160,2 | 43,6 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 160,2 | 43,6 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | 14.1 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | 14.2 | 0 | 0 |
| Обеспечение электроэнергией, газом и паром | 14.3 | 0 | 0 |
| Водоснабжение, сбор и утилизация отходов | 14.4 | 0 | 0 |
| Прочие виды промышленности | 14.5 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 |
| Связь | 16.5 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 160,2 | 43,6 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 |

Таблица 5

Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия» за 2024 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Электрическая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВтч | т у.т. |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | -38 310 035,7 | -4 712 134,4 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | -38 310 035,7 | -4 712 134,4 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 42 926 500 | 5 279 959,5 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -57 736,3 | -7 101,6 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | -26 586,1 | -3 270,1 |
| Котельные | 8.2 | -30 418,3 | -3 741,5 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | -731,9 | -90 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -1 593 402,3 | -195 988,5 |
| Потери при передаче | 11 | -273 187,4 | -33 602,1 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 2 692 138,3 | 331 132,9 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 1 844 397,9 | 226 860,9 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 1 844 397,9 | 226 860,9 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 117 957,2 | 14 508,7 |
| Население | 18 | 729 783,2 | 89 763,3 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 |

Примечание: потребление электрической энергии, не детализированное                        по конкретному виду экономической деятельности (далее – ВЭД) отнесено к прочей промышленности.

Таблица 6

Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия» за 2024 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | т у.т. |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 3 817 179,4 | 545 856,6 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 2 658 608 | 380 180,9 |
| Котельные | 8.2 | 1 157 940,7 | 165 585,5 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 630,7 | 90,2 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -424 485,5 | -60 701,4 |
| Потери при передаче | 11 | -428 674,4 | -61 300,4 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 2 964 019,5 | 423 854,8 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 803 065,5 | 114 838,4 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 803 065,5 | 114 838,4 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 367 210 | 52 511 |
| Население | 18 | 1 793 744 | 256 505,4 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 |

Примечание: потребление тепловой энергии, не детализированное                                  по конкретному ВЭД отнесено к прочей промышленности.

3. Формирование единого фактического топливно-энергетического баланса.

Отчетный ТЭБ сформирован объединением однопродуктовых балансов энергетических ресурсов и пересчета значений показателей ТЭР из натуральных единиц измерения в тонны условного топлива.

Строки баланса разделены на три блока:

- «Энергетические ресурсы» – в блок включены данные о производстве, ввозе и вывозе ТЭР на территории муниципального округа, а также об изменениях запасов ТЭР (строки баланса 1 – 5);

- «Преобразование энергетических ресурсов» – в блок включены данные 
о преобразовании одних видов энергетических ресурсов в другие, о расходах энергетических ресурсов в процессе преобразования, на собственные нужды 
и данные о потерях энергетических ресурсов при их производстве и передаче (строки баланса 7 – 11);

- «Конечное потребление энергетических ресурсов» – в блок включены данные о потреблении ТЭР конечными потребителями (строки баланса 12 – 19).

Сформированный фактический ТЭБ города Сургута за 2024 год приведен 
в таблице 7.

Таблица 7

Фактический топливно-энергетический баланс города Сургута за 2024 год

| Строка баланса | Индекс строки | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электро-энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 723 359 | 14 027 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 968 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 712 134 | 0 | -4 712 231 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | -479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -479 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 722 783 | 14 027 609 | 44 | 0 | 0 | -4 712 134 | 0 | 10 038 302 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | -12 955 060 | 0 | 0 | 0 | 5 279 9602 | 0 | -7 675 100 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | -127 | -592 242 | 0 | 0 | 0 | -7 101 | 545 857 | -53 613 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | -100 | -415 540 | 0 | 0 | 0 | -3 270 | 380 181 | -38 729 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | -27 | -176 702 | 0 | 0 | 0 | -3 741 | 165 586 | -14 884 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 90 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195 988 | -60 701 | -256 689 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 602 | -61 300 | -94 902 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 722 656 | 480 306 | 44 | 0 | 0 | 331 135 | 423 856 | 1 957 998 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 201 679 | 440 627 | 0 | 0 | 0 | 226 861 | 114 838 | 984 005 |
| Прочие виды промышленности | 14.1 | 0 | 0 | 201 679 | 440 627 | 0 | 0 | 0 | 226 861 | 114 838 | 984 005 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 31 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 055 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 146 782 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 288 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 146 545 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 694 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 237 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| Связь | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 26 084 | 23 332 | 0 | 0 | 0 | 14 509 | 52 511 | 116 436 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 315 721 | 11 872 | 44 | 0 | 0 | 89 765 | 256 507 | 673 909 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 1 335 | 1 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 305 |

4. Структурный анализ потребления топливно-энергетических ресурсов 
и первичных топливно-энергетических ресурсов.

На территории города Сургута в 2024 году потреблено 15 864 119,0 т у.т. топливно-энергетических ресурсов.

Структура ТЭР представлена на рисунке 1. Потребление топлива в структуре потребления ТЭР имеет наибольший вес и составляет 93%. Доля потребления тепловой и электрической энергии в структуре потребления ТЭР составляет по 3% 
и 4% соответственно.

Рисунок 1. Структура потребления топливно-энергетических ресурсов

Потребление первичных топливно-энергетических ресурсов (далее – ПТЭР) 
в 2024 году составило 14 750 436,0 т у.т. Структура ПТЭР представлена на рисунке 2. Доля потребления природного и попутного газа в структуре потребления ПТЭР составляет 95,1%, потребление нефтепродуктов 4,9%.

Рисунок 2. Структура потребления первичных топливно-энергетических ресурсов

В структуру природного топлива входит древесина топливная, газ природный и нефтяной попутный (рисунок 3). В структуру продуктов переработки топлива входят виды топлива группы «Нефтепродукты» (рисунок 4).

Рисунок 3. Структура потребления природного топлива

Рисунок 4. Структура потребления продуктов переработки топлива

На территории города Сургута производство тепловой энергии в отчетном периоде составило 3 817 179,4 Гкал. Структура производства тепловой энергии                  по мощности источника представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Структура производства тепловой энергии относительно мощности источника теплоснабжения

Основная доля потребления тепловой энергии приходится на сферу «Население» и «Промышленность». Структура потребления тепловой энергии потребителями представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Структура потребления тепловой энергии

Производство электрической энергии в отчетном периоде составило 
42 926 500 тыс. кВтч.

Наибольшая доля потребления электрической энергии приходится на сферу «Промышленность». Структура потребления электрической энергии представлена          на рисунке 7.

Рисунок 7. Структура потребления электрической энергии

Объемы потребления электроэнергии промышленными предприятиями по виду деятельности представлены в таблице 8.

Таблица 8

Потребление электроэнергии промышленными предприятиями

| Наименование муниципального образования | Обрабатывающие производства | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | Добыча полезных ископаемых/ водоснабжение; водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Сургут | 51 002,1 | 1 657 374,1 | 136 021,7 |

Раздел III. Прогнозный топливно-энергетический баланс города Сургута                          на период до 2030 года

Формирование прогнозного ТЭБ муниципального образования осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе выполняется разработка и анализ отчетного ТЭБ, а также анализ ретроспективной базы ТЭБ.

На втором этапе выполняется анализ программных документов развития территории, таких как:

- прогноз социально-экономического развития;

- генеральный план муниципального округа;

- программа газификации;

- инвестиционные программы и прочие документы территориального планирования.

На третьем этапе формируются сценарии развития и прочие показатели прогнозирования.

На четвертом этапе производится расчет и корректировка прогнозных балансов, формирование расходной и приходной части ТЭБ, а также формирование условий балансовой модели ТЭБ.

В таблицах 9 – 13 приведены прогнозные однопродуктовые балансы энергетических ресурсов, используемых в хозяйственном обороте города Сургута, составленные на период с 2025 по 2027 годы с оценкой до 2030 года.

Прогнозные однопродуктовые балансы города Сургута на период 
до 2030 года позволили перейти к формированию системы топливно-энергетических балансов города до 2030 года. Полученные на этом этапе однопродуктовые балансы были собраны в прогнозные ТЭБ.

Прогнозные ТЭБ города Сургута с 2024 по 2026 годы с оценкой до 2030 года представлены в таблицах 14 – 19.

Сводный прогнозный ТЭБ города Сургута на 2024 – 2030 годы представлен 
в таблице 20.

Таблица 9

Прогнозный однопродуктовый баланс «Нефтепродукты» до 2030 года

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Топливо судовое |  |  |  |  |  | Топливо дизельное |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 510 028,2 | 517 118,1 | 526 409,9 | 525 977,5 | 530 244,6 | 534 576 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 510 028,2 | 517 118,1 | 526 409,9 | 525 977,5 | 530 244,6 | 534 576 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 510 028,2 | 517 118,1 | 526 409,9 | 525 977,5 | 530 244,6 | 534 576 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 386,4 | 205 011,4 | 210 751,7 | 206 115,2 | 206 115,2 | 206 115,2 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 386,4 | 205 011,4 | 210 751,7 | 206 115,2 | 206 115,2 | 206 115,2 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 822,9 | 22 477,6 | 23 152 | 23 846,6 | 24 562 | 25 298,9 |
| Транспорт и связь | 16 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 124 689,3 | 125 911,2 | 127 162,1 | 128 688,1 | 130 232,3 | 131 795,1 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 689,3 | 125 911,2 | 127 162,1 | 128 688,1 | 130 232,3 | 131 795,1 |
| Прочий | 16.4 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 872,4 | 20 067,1 | 20 266,5 | 20 509,7 | 20 755,7 | 21 004,8 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 219,2 | 143 612,8 | 145 039,6 | 146 779,9 | 148 541,4 | 150 324 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

Таблица 9.1

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Бензины автомобильные |  |  |  |  |  | Пропан, бутан и сжиженные газы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 208 564,2 | 210 809,5 | 213 113,8 | 215 844,1 | 218 622,2 | 221 439,6 | 6 926,2 | 7 004,4 | 7 088,6 | 7 172,1 | 7 259,8 | 7 341,8 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 208 564,2 | 210 809,5 | 213 113,8 | 215 844,1 | 218 622,2 | 221 439,6 | 6 926,2 | 7 004,4 | 7 088,6 | 7 172,1 | 7 259,8 | 7 341,8 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 6,8 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 208 564,2 | 210 809,5 | 213 113,8 | 215 844,1 | 218 622,2 | 221 439,6 | 6 926,2 | 7 004,4 | 7 088,6 | 7 165,5 | 7 253,1 | 7 341,8 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 394 | 401,1 | 412,3 | 403,2 | 403,2 | 403,2 | 410,2 | 417,6 | 429,2 | 419,8 | 419,8 | 419,8 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 394 | 401,1 | 412,3 | 403,2 | 403,2 | 403,2 | 410,2 | 417,6 | 429,2 | 419,8 | 419,8 | 419,8 |
| Строительство | 15 | 9 803,8 | 10 097,9 | 10 400,8 | 10 712,8 | 11 034,2 | 11 365,3 | 359,8 | 370,7 | 381,8 | 393,3 | 405,1 | 417,1 |
| Транспорт и связь | 16 | 18 680,1 | 18 863,3 | 19 050,7 | 19 279,3 | 19 510,7 | 19 744,7 | 6 069,1 | 6 128,7 | 6 189,6 | 6 263,8 | 6 339,0 | 6 415 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 18 680,1 | 18 863,3 | 19 050,7 | 19 279,3 | 19 510,7 | 19 744,7 | 6 069,1 | 6 128,7 | 6 189,6 | 6 263,8 | 6 339 | 6 415 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 179 686,3 | 181 447,2 | 183 250,0 | 185 448,8 | 187 674,1 | 189 926,4 | 51,8 | 52,3 | 52,8 | 53,4 | 54 | 54,6 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,3 | 35,1 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,3 |

Таблица 9.2

Т

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Прочие виды нефтепродуктов |  |  |  |  |  | Отработанные нефтепродукты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 2 198,4 | 2 236,3 | 2 296,1 | 2 248,5 | 2 092,6 | 2 093,0 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 2 198,4 | 2 236,3 | 2 296,1 | 2 248,5 | 2 092,6 | 2 093 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 2 198,4 | 2 236,3 | 2 296,1 | 2 248,5 | 2 092,6 | 2 093,0 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 | 1 286,1 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 2 085,8 | 2 123,3 | 2 182,8 | 2 134,8 | 1 978,5 | 1 978,5 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 2 085,8 | 2 123,3 | 2 182,8 | 2 134,8 | 1 978,5 | 1 978,5 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 32,3 | 32,7 | 33 | 33,4 | 33,8 | 34,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 1 261,9 | 1 261,9 | 1 261,9 | 1 261,9 | 1 261,9 | 1 261,9 |

Таблица 10

Прогнозный однопродуктовый баланс «Природный газ»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Газ нефтяной попутный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 1 766 919,4 | 1 769 692,2 | 1 772 504,2 | 1 789 186,6 | 1 799 577,1 | 1 807 032,9 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 766 919,4 | 1 769 692,2 | 1 772 504,2 | 1 789 186,6 | 1 799 577,1 | 1 807 032,9 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | -1 585 123,9 | -1 585 112,1 | -1 585 112,1 | -1 585 112,1 | -1 585 112,1 | -1 585 112,1 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -161 571,5 | -164 355,2 | -167 166,3 | -183 847,8 | -194 237,4 | -201 692,3 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | -115 325,3 | -115 325,3 | -115 325,3 | -127 480,7 | -131 333,8 | -134 640,4 |
| Котельные | 8.2 | -46 246,2 | -49 029,9 | -51 841 | -56 367,1 | -62 903,6 | -67 051,9 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 20 224 | 20 224,9 | 20 225,8 | 20 226,7 | 20 227,6 | 20 228,5 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 19 039,5 | 19 040,5 | 19 041,4 | 19 042,3 | 19 043,2 | 19 044,1 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 19 039,5 | 19 040,5 | 19 041,4 | 19 042,3 | 19 043,2 | 19 044,1 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 1 184,4 | 1 184,4 | 1 184,4 | 1 184,4 | 1 184,4 | 1 184,4 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10.1

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Газ природный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 11 091 211,6 | 11 099 509,3 | 11 108 459,3 | 11 152 774,1 | 11 183 064,0 | 11 204 405,7 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 11 091 211,6 | 11 099 509,3 | 11 108 459,3 | 11 152 774,1 | 11 183 064,0 | 11 204 405,7 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | -10 199 653,4 | -10 199 606,6 | -10 199 606,6 | -10 199 606,6 | -10 199 606,6 | -10 199 606,6 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -431 474,3 | -439 818,3 | -448 767,8 | -493 082,2 | -523 371,6 | -544 712,8 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | -283 724,2 | -283 724,2 | -283 724,2 | -313 629,2 | -323 108,5 | -331 243,1 |
| Котельные | 8.2 | -147 750,1 | -156 094,1 | -165 043,6 | -179 453 | -200 263,1 | -213 469,7 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 460 084 | 460 084,4 | 460 084,9 | 460 085,3 | 460 085,8 | 598 156,2 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 421 588,4 | 421 588,5 | 421 588,5 | 421 588,5 | 421 588,5 | 421 588,5 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 421 588,4 | 421 588,5 | 421 588,5 | 421 588,5 | 421 588,5 | 421 588,5 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 2 505,1 | 2 505,1 | 2 505,1 | 2 505,1 | 2 505,1 | 2 505,1 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 2 148,5 | 2 148,5 | 2 148,5 | 2 148,5 | 2 148,5 | 2 148,5 |
| Прочий | 16.4 | 356,6 | 356,6 | 356,6 | 356,6 | 356,6 | 356,6 |
| Сфера услуг | 17 | 23 331,8 | 23 331,7 | 23 331,7 | 23 331,7 | 23 331,7 | 23 331,7 |
| Население | 18 | 10 687,7 | 10 688,1 | 10 688,6 | 10 689,0 | 10 689,5 | 148 759,9 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 1 971 |

Таблица 11

Прогнозный однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо» до 2030 года

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Прочее твердое топливо |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 42,8 | 41,9 | 36 | 25 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 42,8 | 41,9 | 36 | 25 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 42,8 | 41,9 | 36 | 25 | 0 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 42,8 | 41,9 | 36 | 25 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12

Прогнозный однопродуктовый баланс «Электрическая энергия» до 2030 года

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Электрическая энергия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | -4 258 813,5 | -4 250 547,2 | -4 243 408,8 | -4 247 590,3 | -4 246 320,5 | -4 245 622,1 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | -4 258 813,5 | -4 250 547,2 | -4 243 408,8 | -4 247 590,3 | -4 246 320,5 | -4 245 622,1 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 4 786 557,3 | 4 786 532,7 | 4 786 532,7 | 4 786 532,7 | 4 786 532,7 | 4 786 532,7 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -6 883,3 | -7 149,3 | -7 374,6 | -8 068,3 | -8 697,0 | -9 119,6 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | -3 140,3 | -3 140,3 | -3 140,3 | -3 471,3 | -3 576,2 | -3 666,3 |
| Котельные | 8.2 | -3 719,3 | -3 929,4 | -4 154,7 | -4 517,4 | -5 041,2 | -5 373,7 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | -23,7 | -79,6 | -79,6 | -79,6 | -79,6 | -79,6 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -162 742,9 | -162 742,1 | -162 742,1 | -162 742,1 | -162 742,1 | -162 742,1 |
| Потери при передаче | 11 | -27 762 | -27 761,9 | -27 761,9 | -27 761,9 | -27 761,9 | -27 761,9 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 330 355,6 | 338 332,2 | 345 245,3 | 340 370,1 | 341 011,2 | 341 287 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 229 810,1 | 233 946,7 | 240 497,2 | 235 206,3 | 235 206,3 | 235 206,3 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 229 810,1 | 233 946,7 | 240 497,2 | 235 206,3 | 235 206,3 | 235 206,3 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 14 740,9 | 14 976,8 | 15 216,4 | 15 459,9 | 15 707,3 | 15 958,6 |
| Население | 18 | 85 804,6 | 89 408,7 | 89 531,7 | 89 703,9 | 90 097,6 | 90 122,1 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13

Прогнозный однопродуктовый баланс «Тепловая энергия» до 2030 года

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 541 129,5 | 551 125,7 | 561 787,2 | 617 434,2 | 654 422,8 | 680 623,3 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 365 093,3 | 365 093,3 | 365 093,3 | 403 574,6 | 415 772,5 | 426 240,1 |
| Котельные | 8.2 | 176 012,5 | 185 952,6 | 196 614,1 | 213 779,8 | 238 570,5 | 254 303,4 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 23,7 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -58 929 | -60 017,6 | -61 178,6 | -67 238,6 | -71 266,6 | -74 119,9 |
| Потери при передаче | 11 | -59 470,1 | -60 568,7 | -61 740,4 | -67 856 | -71 921,1 | -74 800,5 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 422 730,4 | 430 539,4 | 438 868,2 | 482 339,6 | 511 235,1 | 531 702,9 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 112 927,4 | 112 562,2 | 106 550,2 | 146 225,6 | 165 559,5 | 171 118,9 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 112 927,4 | 112 562,2 | 106 550,2 | 146 225,6 | 165 559,5 | 171 118,9 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 52 534,8 | 53 912,0 | 55 646,7 | 56 286,3 | 57 897,2 | 60 408,9 |
| Население | 18 | 257 268,2 | 264 065,2 | 276 671,3 | 279 827,7 | 287 778,4 | 300 175,1 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14

Прогнозный топливно-энергетический баланс города Сургута на 2025 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидро- энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электри-ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 729 308 | 12 858 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 587 439 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 258 814 | 0 | -4 258 814 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 729 240 | 12 858 131 | 43 | 0 | 0 | -4 258 814 | 0 | 9 328 600 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | -11 784 777 | 0 | 0 | 0 | 4 786 557 | 0 | -6 998 220 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | -593 046 | 0 | 0 | 0 | -6 883 | 541 129 | -58 800 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | -399 050 | 0 | 0 | 0 | -3 140 | 365 093 | -37 097 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | -193 996 | 0 | 0 | 0 | -3 719 | 176 012 | -21 703 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 24 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 743 | -58 929 | -221 672 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 762 | -59 470 | -87 232 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 729 240 | 480 308 | 43 | 0 | 0 | 330 355 | 422 730 | 1 962 676 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 204 301 | 440 628 | 0 | 0 | 0 | 229 810 | 112 927 | 987 666 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 204 301 | 440 628 | 0 | 0 | 0 | 229 810 | 112 927 | 987 666 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 31 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 987 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 149 676 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 182 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 149 439 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 588 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 237 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 19 944 | 23 332 | 0 | 0 | 0 | 14 741 | 52 535 | 110 552 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 321 990 | 11 872 | 43 | 0 | 0 | 85 804 | 257 268 | 676 977 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 1 342 | 1 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 312 |

Таблица 15

Прогнозный топливно-энергетический баланс города Сургута на 2026 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидро- энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электри-ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 738 759 | 12 869 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 607 961 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 250 547 | 0 | -4 250 547 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 738 691 | 12 869 202 | 42 | 0 | 0 | -4 250 547 | 0 | 9 357 388 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | -11 784 719 | 0 | 0 | 0 | 4 786 533 | 0 | -6 998 186 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | -604 174 | 0 | 0 | 0 | -7 149 | 551 126 | -60 197 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | -399 050 | 0 | 0 | 0 | -3 140 | 365 093 | -37 097 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | -205 124 | 0 | 0 | 0 | -3 929 | 185 953 | -23 100 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 80 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 742 | -60 018 | -222 760 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 762 | -60 569 | -88 331 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 738 691 | 480 309 | 42 | 0 | 0 | 338 333 | 430 539 | 1 987 914 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 207 978 | 440 629 | 0 | 0 | 0 | 233 947 | 112 562 | 995 116 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 207 978 | 440 629 | 0 | 0 | 0 | 233 947 | 112 562 | 995 116 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 32 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 946 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 151 140 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 646 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 150 903 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 052 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 237 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 20 139 | 23 332 | 0 | 0 | 0 | 14 977 | 53 912 | 112 360 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 325 145 | 11 873 | 42 | 0 | 0 | 89 409 | 264 065 | 690 534 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 1 343 | 1 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 312 |

Таблица 16

Прогнозный топливно-энергетический баланс города Сургута на 2027 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидро- энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электри-ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 750 499 | 12 880 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 631 463 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 243 409 | 0 | -4 243 409 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 750 431 | 12 880 964 | 36 | 0 | 0 | -4 243 409 | 0 | 9 388 022 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | -11 784 719 | 0 | 0 | 0 | 4 786 533 | -0 | -6 998 186 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | -615 935 | 0 | 0 | 0 | -7 375 | 561 787 | -61 523 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | -399 050 | 0 | 0 | 0 | -3 140 | 365 093 | -37 097 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | -216 885 | 0 | 0 | 0 | -4 155 | 196 614 | -24 426 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 80 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -162 742 | -61 179 | -223 921 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -27 762 | -61 740 | -89 502 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 750 431 | 480 310 | 36 | 0 | 0 | 345 245 | 438 868 | 2 014 890 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 213 800 | 440 630 | 0 | 0 | 0 | 240 497 | 106 550 | 1 001 477 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 213 800 | 440 630 | 0 | 0 | 0 | 240 497 | 106 550 | 1 001 477 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 33 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 935 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 152 639 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 145 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 152 402 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 551 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 237 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 20 339 | 23 332 | 0 | 0 | 0 | 15 216 | 55 647 | 114 534 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 328 375 | 11 873 | 36 | 0 | 0 | 89 532 | 276 671 | 706 487 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 1 343 | 1 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 312 |

Таблица 17

Прогнозный топливно-энергетический баланс города Сургута на 2028 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидро- энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электри-ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 752 827 | 12 941 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 694 788 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 247 590 | 0 | -4 247 590 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -68 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 752 759 | 12 941 961 | 25 | 0 | 0 | -4 247 590 | 0 | 9 447 155 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | -11 784 719 | 0 | 0 | 0 | 4 786 533 | 0 | -6 998 186 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | -676 930 | 0 | 0 | 0 | -8 068 | 617 435 | -67 563 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | -441 110 | 0 | 0 | 0 | -3 471 | 403 575 | -41 006 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | -235 820 | 0 | 0 | 0 | -4 517 | 213 780 | -26 557 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 80 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -162 742 | -67 239 | -229 981 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -27 762 | -67 856 | -95 618 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 752 759 | 480 312 | 25 | 0 | 0 | 340 371 | 482 340 | 2 055 807 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 209 097 | 440 631 | 0 | 0 | 0 | 235 206 | 146 226 | 1 031 160 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 209 097 | 440 631 | 0 | 0 | 0 | 235 206 | 146 226 | 1 031 160 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 34 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 953 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 154 468 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 974 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 154 231 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 380 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 237 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 20 582 | 23 332 | 0 | 0 | 0 | 15 460 | 56 286 | 115 660 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 332 316 | 11 873 | 25 | 0 | 0 | 89 705 | 279 828 | 713 747 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 1 343 | 1 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 313 |

Таблица 18

Прогнозный топливно-энергетический баланс города Сургута на 2029 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электри-ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 759 804 | 12 982 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 742 445 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 246 321 | 0 | -4 246 321 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -68 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 759 736 | 12 982 641 | 0 | 0 | 0 | -4 246 321 | 0 | 9 496 056 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | -11 784 719 | 0 | 0 | 0 | 4 786 533 | 0 | -6 998 186 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | -717 609 | 0 | 0 | 0 | -8 697 | 654 424 | -71 882 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | -454 442 | 0 | 0 | 0 | -3 576 | 415 773 | -42 245 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | -263 167 | 0 | 0 | 0 | -5 041 | 238 571 | -29 637 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 80 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 742 | -71 267 | -234 009 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 762 | -71 921 | -99 683 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 759 736 | 480 313 | 0 | 0 | 0 | 341 011 | 511 236 | 2 092 296 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 208 941 | 440 632 | 0 | 0 | 0 | 235 206 | 165 559 | 1 050 338 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 208 941 | 440 632 | 0 | 0 | 0 | 235 206 | 165 559 | 1 050 338 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 36 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 001 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 156 319 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 825 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 156 082 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 231 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 237 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 20 828 | 23 332 | 0 | 0 | 0 | 15 707 | 57 897 | 117 764 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 336 303 | 11 874 | 0 | 0 | 0 | 90 098 | 287 780 | 726 055 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 1 344 | 1 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 313 |

Таблица 19

Прогнозный топливно-энергетический баланс города Сургута на 2030 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электри- ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 767 041 | 13 011 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 778 480 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 245 622 | 0 | -4 245 622 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 766 973 | 13 011 439 | 0 | 0 | 0 | -4 245 622 | 0 | 9 532 790 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | -11 784 719 | 0 | 0 | 0 | 4 786 533 | 0 | -6 998 186 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | -746 405 | 0 | 0 | 0 | -9 120 | 680 623 | -74 902 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | -465 883 | 0 | 0 | 0 | -3 666 | 426 240 | -43 309 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | -280 522 | 0 | 0 | 0 | -5 374 | 254 303 | -31 593 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 80 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 742 | -74 120 | -236 862 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 762 | -74 800 | -102 562 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 766 973 | 480 315 | 0 | 0 | 0 | 341 287 | 531 703 | 2 120 278 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 208 941 | 440 633 | 0 | 0 | 0 | 235 206 | 171 119 | 1 055 899 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 208 941 | 440 633 | 0 | 0 | 0 | 235 206 | 171 119 | 1 055 899 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 37 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 081 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 158 192 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 698 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 157 955 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 104 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 237 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 21 077 | 23 332 | 0 | 0 | 0 | 15 959 | 60 409 | 120 777 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 340 339 | 11 874 | 0 | 0 | 0 | 90 122 | 300 175 | 742 510 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 1 343 | 1 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 313 |

Таблица 20

Сводный прогнозный топливно-энергетический баланс города Сургута на 2025 – 2030 годы

| Строка баланса | Индекс строки | Всего на 2025 | Всего на 2026 | Всего на 2027 | Всего на 2028 | Всего на 2029 | Всего на 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 43 | 42 | 36 | 25 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 13 587 439 | 13 607 961 | 13 631 463 | 13 694 788 | 13 742 445 | 13 778 480 |
| Вывоз | 3 | -4 258 814 | -4 250 547 | -4 243 409 | -4 247 590 | -4 246 321 | -4 245 622 |
| Изменение запасов | 4 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 9 328 600 | 9 357 388 | 9 388 022 | 9 447 155 | 9 496 056 | 9 532 790 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | -6 998 220 | -6 998 186 | -6 998 186 | -6 998 186 | -6 998 186 | -6 998 186 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -58 800 | -60 1979 | -61 523 | -67 563 | -71 882 | -74 902 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | -37 097 | -37 097 | -37 097 | -41 006 | -42 245 | -43 309 |
| Котельные | 8.2 | -21 703 | -23 100 | -24 426 | -26 557 | -29 637 | -31 593 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -221 672 | -222 760 | -223 921 | -229 981 | -234 009 | -236 862 |
| Потери при передаче | 11 | -87 232 | -88 331 | -89 502 | -95 618 | -99 683 | -102 562 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1 962 676 | 1 987 914 | 2 014 890 | 2 055 807 | 2 092 296 | 2 120 278 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 987 666 | 995 116 | 1 001 477 | 1 031 160 | 1 050 338 | 1 055 899 |
| Прочие виды промышленности | 14.1 | 987 666 | 995 116 | 1 001 477 | 1 031 160 | 1 050 338 | 1 055 899 |
| Строительство | 15 | 31 987 | 32 946 | 33 935 | 34 953 | 36 001 | 37 081 |
| Транспорт и связь | 16 | 152 182 | 153 646 | 155 145 | 156 974 | 158 825 | 160 698 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 151 588 | 153 052 | 154 551 | 156 380 | 158 231 | 160 104 |
| Прочий | 16.4 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Сфера услуг | 17 | 110 552 | 112 360 | 114 534 | 115 660 | 117 764 | 120 777 |
| Население | 18 | 676 977 | 690 534 | 706 487 | 713 747 | 726 055 | 742 510 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 3 312 | 3 312 | 3 312 | 3 313 | 3 313 | 3 313 |

Раздел IV. Анализ показателей прогнозного топливно-энергетического баланса

В таблице 21 представлены объемы производства и потребления ТЭР на территории города Сургута за период 2024 – 2030 годы.

Таблица 21

Анализ показателей прогнозных балансов

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление ПТЭР | млн. т у.т. | 14,75 | 13,59 | 13,61 | 13,63 | 13,70 | 13,74 | 13,78 |
| 2 | Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | - | 92,12 | 100,15 | 100,17 | 100,46 | 100,35 | 100,26 |
| 3 | Темп роста (снижения) к 2024 году | % | - | 92,12 | 92,25 | 92,41 | 92,84 | 93,17 | 93,41 |
| 4 | Производство электрической энергии | млрд. кВт·ч | 42,93 | 38,92 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 |
| 5 | Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | - | 90,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Темп роста (снижения) к 2024 году | % | - | 90,66 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 |
| 7 | Потребление электрической энергии | млрд. кВт·ч | 4,62 | 4,29 | 4,36 | 4,42 | 4,38 | 4,39 | 4,40 |
| 8 | Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | - | 92,94 | 101,56 | 101,33 | 99,23 | 100,24 | 100,13 |
| 9 | Темп роста (снижения) к 2024 году | % | - | 92,94 | 94,39 | 95,65 | 94,91 | 95,14 | 95,26 |
| 10 | Производство (потребление) тепловой энергии | млн. Гкал | 3,82 | 3,78 | 3,85 | 3,93 | 4,32 | 4,58 | 4,76 |
| 11 | Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | - | 99,13 | 101,85 | 101,93 | 109,91 | 105,99 | 104 |
| 12 | Темп роста (снижения) к 2024 году | % | - | 99,13 | 100,97 | 102,92 | 113,11 | 119,89 | 124,69 |

С точки зрения научного подхода, оценка конкурентоспособности природного газа на территории проводится на основании расчетов максимальной приемлемой стоимости по отношению к альтернативным энергоносителям, используемым на территории региона в настоящее время, цены его реализации следующим группам потребителей:

- ТЭЦ с целью выработки электрической и тепловой энергии;

- котельным с целью выработки тепловой энергии;

- населению с целью пищеприготовления, отопления и горячего водоснаб-жения.

Использование природного газа вместо угля увеличивает КПД технологи-ческих установок, снижает вредные выбросы в атмосферу, дает возможность гибкой настройки оборудования, а также позволяет снизить численность эксплуатационного персонала и так далее.

Котельные.

Природный газ, как более качественный вид топлива, имеет ряд преимуществ по сравнению с углем. Использование газа на котельных вместо угля позволяет снизить капитальные вложения на строительство на 20 – 40%, уменьшить удельный расход топлива на 10 – 20%, численность персонала более чем на 60%.

При работе котельной на газе не образуются такие ингредиенты в выбросах как: сажа, зола, оксиды серы, оказывающие негативное воздействие                                    на окружающую среду. Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, уменьшается приблизительно в шесть раз.

При этом преимущество газа перед углем увеличивается при рекон-струкции и переводе на газообразное топливо действующих угольных котельных.

Промышленные потребители.

Преимущество газа при конкуренции с углем в промышленных установках проявляется снижением эксплуатационных затрат на 10 – 20% в год и ростом КПД на 8 – 10%. Экологические преимущества связаны с существенным снижением 61 количества выбросов в атмосферу.

Население.

Основным конкурентом газа в жилой сфере является электроэнергия,                 так как оба этих энергоносителя могут использоваться населением для пищепри-готовления (электрические и газовые плиты), для подогрева воды (газовые                       и электрические колонки) и отопления с помощью локальных источников теплоснабжения (газовых печей, различного вида электрических приборов отопления).

Если в перспективе темпы роста тарифов на электроэнергию будут отставать от темпов роста цен на газ, то эффективность газа по отношению                      к электроэнергии в жилом секторе экономики может несколько снизиться.                 При этом необходимо учитывать, что при оценке эффективности использования того или иного энергоносителя кроме стоимостного фактора необходимо оценивать и такие их свойства как доступность, безопасность, экологичность, удобства применения и другое.

Организация подготовки потребителей регионов к приему газа в Россий-ской Федерации осуществляется под руководством ПАО «Газпром»,                                  с привлечением структурных подразделений администраций регионов. Оценка перспективного спроса на газ осуществляется с учетом планов и программ совместной деятельности потребителей по подготовке к приему газа и газоснаб-жающих организаций.

Основными документами, определяющими состав, сроки и последо-вательность реализации мероприятий по подготовке к приему газа                                         при газификации регионов, являются следующие документы:

- генеральная схема газоснабжения и газификации региона России 
на соответствующий период;

- программа развития газоснабжения и газификации региона России 
на соответствующий период;

- план-график синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации на соответствующий год;

- договор о поставке газа потребителю и другие.

Мероприятия по организации подготовки к приему газа при газификации поселений регионов проводятся в соответствии с планом-графиком синхрони-зации программ газификации регионов.

На спрос газа существенное влияние оказывает:

- соотношение и изменение цены газа и других видов топлива в регионе;

- своевременность и качество выполнения плана-графика синхронизации работ по газификации;

- платежеспособность потребителей.

При оценке возможностей потребителей по подготовке к приему газа необходимо также учитывать платежеспособность потребителей региона, которым предлагаются услуги по газификации и газоснабжению.

Таким образом, спрос на газ определяется значительным числом факторов, большинство из которых учитывается при определении объемов потребления газа во временном разрезе. Вторая составляющая, определяющая готовность потребителя к приему газа, включается в план-график, от качества выполнения которого зависит готовность региона к приему газа.