МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Схема теплоснабжения. Актуализация на 2027 год»

05.06.2025                                                                                                               г. Сургут

18:00                                                                                             ул. Энгельса, д. 8, каб. 513

Председатель:

| Стеценко Андрей Алексеевич | — директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| --- | --- |

Секретарь:

| Тихонова Екатерина Сергеевна |  | — и.о. начальника отдела перспективного отдела инженерной инфраструктуры и энергосбережения департамента городского хозяйства Администрации города |
| --- | --- | --- |

Присутствовали:

|  | Недашковский Александр Андреевич | — заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города |
| --- | --- | --- |
|  | Богач Роман Алексеевич | — директор МКУ «ДДТиЖКК» |
|  | Прохоров Иван Андреевич | — руководитель технического отдела ООО «Невская энергетика» |
|  | Найденко Святослав Васильевич | — руководитель отдела электронного моделирования ООО «Невская энергетика» |
|  | Бочков Алексей Игоревич | — специалист технического отдела ООО «Невская энергетика» |
|  | Лапотышкин Борис Александрович | — заместитель начальника производственно-технического отдела филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |
|  | Синельников Александр Николаевич | — начальник производственно-технической службы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
|  | Петров Даниил Дмитриевич | — инженер-технолог производственно-технической службы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
|  | Кузнецов Олег Николаевич | — заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС» |
|  | Ласенко Кирилл Анатольевич | — начальник цеха №7 ООО «СГЭС» |
|  | Козлова Ольга Николаевна | — заместитель начальника ПТС по теплоснабжению ООО «СГЭС» |
|  | Бегичев Виталий Васильевич | — главный инженер СГМУП «Городские тепловые сети» |
|  | Стариков Игорь Алексеевич | — заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «Городские тепловые сети» |
|  | Старченкова Анна Александровна | — начальник технического отдела СГМУП «Городские тепловые сети» |
|  | Печёркина Светлана Владимировна | — инженер 2 категории службы организации перевозок ООО «Газпром Трансгаз Сургут» |
|  | Грехова Анастасия Юрьевна | — заместитель главного энергетика управления по эксплуатации зданий и сооружений ПАО «Сургутнефтегаз» |

Общее количество участников публичных слушаний – 16 человек.

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Думы города
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте» в целях исполнения Федерального закона 
от 27.07.2009 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Главы города
от 14.05.2026 № 38 «О назначении публичных слушаний».

Проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут разработан ООО «Невская энергетика» в рамках муниципального контракта от 11.04.2025 № 16-ГХ, заключенного обществом 
с МКУ «ДДТиЖКК».

О регламенте:

- обзорный доклад по проекту – 20 минут (докладчик – Прохоров Иван Андреевич – руководитель технического отдела ООО «Невская энергетика»);

- вопросы участников публичных слушаний с обсуждением с мест – 5-7 минут 
на каждого выступающего.

При проведении публичных слушаний осуществляется прямая трансляция, аудио- и видеозапись.

СЛУШАЛИ:

А.А. Стеценко – открыл публичные слушания: озвучил тему публичных слушаний, регламент проведения, представил докладчика проекта.

И.А. Прохоров – выступил с презентацией проекта по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В ходе презентации докладчик проинформировал присутствующих 
о проделанной работе, озвучил краткое описание существующего состояния систем теплоснабжения города и прогнозные данные о приросте площадей и нагрузок 
в соответствии с утвержденным Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования.

С.В. Найденко – подробно описал приоритетный сценарный вариант развития системы теплоснабжения города с обозначением необходимых для реализации мероприятий с поэтапной разбивкой по годам и требуемых финансовых затратах.

И.А. Прохоров – завершил выступление, обозначив капитальные затраты 
и положительные эффекты от реализации мероприятий по выбранному варианту развития системы теплоснабжения.

ВЫСТУПИЛИ:

А.А. Стеценко – предложил заслушать замечания и предложения присутствующих представителей ресурсоснабжающих организаций и структурных подразделений Администрации города.

Б.А. Лапотышкин – сообщил, что все замечания направлены филиалом ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 в установленные сроки в адрес разработчика 
и департамента городского хозяйства для устранения.

Отметил принципиально важные замечания и предложения:

1. Необходимо откорректировать проект схемы теплоснабжения в соответствии с технико-экономическими показателями филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, предоставленными 25.05.2026;

2. Не представляется возможным проверить Книгу 2. Главу 14 «Ценовые (тарифные) последствия» схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ввиду отсутствия доработанной версии;

3. Необходимо рассмотреть возможность переноса перспективной перемычки между тепломагистралями «III тепловывод» и «СГРЭС-2 – ВЖР» за новую ПВК, запланированную в настоящее время до транспортной кольцевой развязки в районе ГРЭС, что позволило бы повысить надежность системы теплоснабжения города 
и обеспечить дополнительный отпуск тепловой энергии от станции СГРЭС-1 потребителям Восточного жилого района, в том числе в летний период в режиме ГВС.

4. Исключить перевод части существующих нагрузок с зоны тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» и перспективных нагрузок с зоны действия «III тепловывода» 
на зону действия перспективной котельной № 4 ввиду избыточного резерва мощности СГРЭС-1, а также более высокого тарифа на тепловую энергию 
СГМУП «ГТС» по сравнению с филиалом ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1. Целесообразно провести комплексную оценку мероприятия посредством разработки технико‑экономического обоснования.

А.А. Недашковский – прокомментировал поступившие замечания 
и предложения филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, сообщив следующее:

Замечания по пункту № 1 и № 2 приняты к сведению и будут рассмотрены 
ООО «Невская энергетика».

Замечание № 3 принято к сведению. Мероприятие по переносу перемычки требует детальной проработки и анализа. Целесообразность данного мероприятия будет рассмотрена в рамках актуализации схемы теплоснабжения на 2028 год.

Замечание № 4 в отношении исключения перевода части существующих 
и перспективных нагрузок на зону действия перспективной котельной № 4 
в настоящее время принято быть не может.

Привел аргументы в пользу необходимости реконструкции котельной № 4 
и перевода на нее части существующих нагрузок с зоны «СГРЭС-1 – ПКТС» 
и перспективных нагрузок с зоны действия «III тепловывода». Данное решение обусловлено значительным приростом перспективных нагрузок (мкр 35, 35 А, 50, Ядро центра) и необходимостью перехода на температурный график с одной нижней срезкой, что позволит загрузить как станцию СГРЭС-1, так и котельную № 4. Кроме того, выполнение мероприятия по реконструкции котельной № 4 с учетом резервирования позволит повысить надежность системы теплоснабжения города.

Предложил провести детальный анализ представленного предложения с учетом корректировки и актуализации тепловых нагрузок в рамках актуализации схемы теплоснабжения города на 2028 год.

А.Н. Синельников – сообщил, что все замечания направлены в адрес ООО «Невская энергетика» для устранения в рабочем порядке.

Обратил внимание на следующие замечания:

1. Необходимо синхронизировать прогнозный полезный отпуск от станции СГРЭС-2 в первую очередь с учетом текущей ситуации в городе и запланированных на станции мероприятий, а не только с учетом перспективного прироста строительного фонда;

2. До настоящего времени не определен источник финансирования 
для реализации мероприятий по высвобождению резерва дополнительной тепловой мощности со станции СГРЭС-2, что не позволяет включить данное мероприятие 
в состав мероприятий производственной программы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». Также сообщил, что филиалом «Сургутская ГРЭС-2» 
ПАО «Юнипро» в 2026 году запланирована работа по выполнению предварительного технико-экономического обоснования для формирования затрат, необходимых 
для реализации мероприятий по высвобождению резерва дополнительной тепловой мощности.

А.А. Недашковский – прокомментировал замечания, озвученные представителем филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Синельниковым А.Н.

Замечание № 1 будет принято к исполнению и отработано ООО «Невская энергетика» в рабочем порядке в рамках текущего этапа актуализации.

В отношении замечания № 2 выразил несогласие, сообщив, что единственным источником финансирования мероприятий по высвобождению резерва дополнительной тепловой мощности со станции СГРЭС-2 является плата 
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. Таким образом, необходимо инициировать процедуру по установлению тарифа 
на подключение (технологическое присоединение). В случае необходимости Администрация города готова оказать содействие в организации совещаний 
с представителями органов власти в сфере регулирования тарифов.

О.Н. Кузнецов – сообщил, что принципиальных замечаний и предложений нет. Все замечания направлены в адрес разработчика для устранения и отработки 
в рабочем порядке.

Отметил наиболее важное: необходимо перенести сроки реализации мероприятия по строительству резервирующей перемычки РП-1 с 2028 года на более поздний период. Аналогично с мероприятием по техническому перевооружению котельной ПКТС с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты.

И.А. Прохоров – сообщил, что замечание будет устранено в рамках текущей актуализации схемы теплоснабжения.

В.В. Бегичев – сообщил, что все замечания направлены в адрес разработчика 
для устранения и отработки в рабочем порядке.

Акцентировал внимание на наиболее значимых замечаниях:

1. Привести показатели схемы теплоснабжения в соответствие с технико-экономическим обоснованием СГМУП «Городские тепловые сети».

2. Выполнить калибровку электронной модели схемы теплоснабжения 
по гидравлическим режимам ввиду несоответствия текущих параметров электронной модели фактическим режимам работы тепловых сетей.

3. Рассмотреть возможность строительства перемычки между «СГРЭС-2 – Промзона» и «СГРЭС-1 – ПКТС» в целях обеспечения надежности и взаимного резервирования теплоснабжения потребителей микрорайона «Марьина гора» 
при возникновении аварийных режимов.

4. Предоставить оперативную схему теплоснабжения города.

С.В. Найденко – ответил на замечания СГМУП «Городские тепловые сети».

Замечание № 1 принято и будет устранено в рамках текущей актуализации схемы теплоснабжения.

Замечание № 2 принято. Будет отработано совместно со СГМУП «Городские тепловые сети».

Замечание № 3 принято. Мероприятие по строительству перемычки будет проанализировано ООО «Невская энергетика» и включено в состав мероприятий схемы теплоснабжения в рамках актуализации схемы теплоснабжения на 2028 год.

Замечание № 4. Оперативная схема теплоснабжения города была предоставлена в адрес СГМУП «Городские тепловые сети» для проверки в рамках текущей актуализации схемы теплоснабжения, получены замечания. В настоящее время ведется работа по устранению выданных замечаний.

С.В. Печёркина – сообщила, что у ООО «Газпром Трансгаз Сургут» замечания 
и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

А.Ю. Грехова – сообщила, что у ПАО «Сургутнефтегаз» замечания 
и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Р.А. Богач – сообщил, что у МКУ «ДДТиЖКК» замечания и предложения 
к проекту актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

А.А. Стеценко – завершил публичные слушания, сообщив, что ввиду отсутствия принципиальных и обоснованных возражений по утверждению актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в адрес Главы города будут направлены материалы публичных слушаний с рекомендацией об ее утверждении. Заключение 
о результатах проведенных публичных слушаний с приложением протокола будут размещены на официальном портале Администрации города в течении 3 рабочих дней с момента завершения публичных слушаний. Имеющиеся замечания к проекту необходимо устранить ООО «Невская энергетика» в рамках гарантийных обязательств до 19.06.2025.

РЕШИЛИ:

- Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год считать состоявшимися.

- Рекомендовать к утверждению проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год в связи с отсутствием противоречий 
и обоснованных замечаний.

- Поручить ООО «Невская энергетика»:

3.1. Устранить полученные замечания в срок не позднее 19.06.2026. Замечание филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 в отношении исключения перевода части существующих и перспективных нагрузок на зону действия перспективной котельной № 4 рассмотреть более детально в рамках актуализации схемы теплоснабжения на 2028 год.

3.2. Совместно с ООО «СГЭС», филиалами ПАО «ОГК-2» – Сургутская 
ГРЭС-1 и «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» рассмотреть целесообразность переноса перспективной перемычки между тепломагистралями «III тепловывод» 
и «СГРЭС-2 – ВЖР» в рамках актуализации схемы теплоснабжения на 2028 год.

3.3. Рассмотреть при актуализации схемы теплоснабжения на 2028 год возможность перехода на температурный график с одной нижней срезкой.

3.4. Рассмотреть возможность проведения инструментального обследования системы теплоснабжения города в осенний период (ориентировочно октябрь) 
2026 года.

3.5. Рассмотреть возможность включения мероприятия по резервированию потребителей микрорайона «Марьина гора» в схему теплоснабжения в рамках актуализации схемы теплоснабжения на 2028 год.

- Разместить настоящий протокол и заключение на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru не позднее 10.06.2026.

Председатель						______________А.А. Стеценко

Секретарь							______________Е.С. Тихонова