| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 25 | » | 09 | 20 | 26 |  | № | 719 |

О топливно-энергетическом

балансе муниципального образования

городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры за 2025 год и на период 2026 –

2028 годов с оценкой до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс муниципального образо-вания городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год и на период 2026 – 2028 годов с оценкой до 2030 года согласно приложению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                  С.А. Агафонов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ______

Топливно-энергетический баланс

муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского округа – Югры за 2025 год

и на период 2026-2028 годов с оценкой до 2030 года

Раздел I. Общая часть

Город Сургут – город в России, крупнейший и старейший город 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Как административно-территориальная единица округа имеет статус города окружного значения. 
В рамках местного самоуправления образует муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – город Сургут) с единственным населенным пунктом в его составе. 
Один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта федерации как по численности населения, так и по экономическому значению.

Основными градообразующими предприятиями на территории города Сургута являются публичные акционерные общества (далее – ПАО): «Сургутнефтегаз», «Газпром», а также акционерное общество «Россети Тюмень», за счет налогов которых формируется основная часть бюджета города.

Сургут – мощнейший энергетический центр Сибири, в котором расположены филиалы крупнейших генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии: филиал ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1», филиал ПАО «Юнипро» – «Сургутская ГРЭС-2». Главной отраслью экономики на территории города Сургута является выработка электрической и тепловой энергии.

Раздел II. Фактический топливно-энергетический баланс города Сургута 
за 2025 год

1. Принципы формирования энергетических балансов.

Порядок составления топливно-энергетических балансов (далее – ТЭБ) установлен приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (далее – порядок).

Использование данных из форм статистического наблюдения ограничено, так как ни одна из форм не обладает полной информацией. Также статистические формы имеют большой процент закрытия информации в связи с обеспечением конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

Формирование фактического ТЭБ города Сургута за 2025 год выполнено на основании данных из форм федерального статистического наблюдения 
в соответствии с требованиями порядка, а также сведений, полученных 
от ресурсоснабжающих организаций и открытых источников информации, в том числе утвержденных программных документов, такие как схема теплоснабжения и программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Исходя из полученных данных сформированы однопродуктовые балансы основных энергетических ресурсов, входящих в матрицу баланса. К ним относятся уголь, нефтепродукты и жидкое топливо, природный газ, прочие виды твердого топлива, а также электроэнергия и тепловая энергия.

ТЭБ города Сургута содержит взаимосвязанные показатели количест-
венного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

В качестве единиц измерения топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) для использования в расчетах статей баланса были применены следующие стандартные единицы:

- нефтепродукты и жидкое топливо – тонна (т);

- прочие виды твердого топлива, древесина топливная (дрова) – плотный кубический метр (плотн. куб. м);

- газ природный естественный и попутный – тысяча кубических метров (тыс. куб. м);

- электрическая энергия – тысяча киловатт-часов (тыс. кВт·ч);

- тепловая энергия – гигакалория (Гкал).

Баланс сформирован в единых энергетических единицах – тоннах условного топлива (далее – т у.т.), в качестве которого принимается теплотворная способ-ность 1 кг каменного угля, равная 7 000 ккал.

Для перевода натуральных единиц измерения количества энергетических ресурсов в условное топливо используются коэффициенты перевода согласно таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты перевода

энергетических ресурсов в условное топливо

| Вид ТЭР | Единица измерения | Коэффициент пересчета |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный | т | 0,768 |
| Уголь бурый | т | 0,467 |
| Рядовой уголь месторождений: | - | - |
| Уголь донецкий | т | 0,876 |
| Уголь кузнецкий | т | 0,867 |
| Сланцы горючие | т | 0,300 |
| Торф топливный | т | 0,340 |
| Дрова для отопления | куб. м | 0,266 |
| Нефть, включая газовый конденсат | т | 1,430 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| Кокс металлургический | т | 0,990 |
| Брикеты угольные | т | 0,605 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные | т | 0,600 |
| Мазут топочный | т | 1,370 |
| Мазут флотский | т | 1,430 |
| Топливо печное бытовое | т | 1,450 |
| Керосин для технических целей | т | 1,470 |
| Керосин осветительный | т | 1,470 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,570 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,500 |
| Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| Топливо дизельное | т | 1,450 |
| Топливо моторное | т | 1,430 |
| Бензин автомобильный | т | 1,490 |
| Бензин авиационный | т | 1,470 |
| Топливо для реактивных двигателей | т | 1,470 |
| Нефтебитум | т | 1,350 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,143 |
| Электрическая энергия ГЭС | тыс. кВт·ч | 0,123 |
| Электрическая энергия АЭС | тыс. кВт·ч | 0,123 |

2. Генерация однопродуктовых балансов по каждому виду топливно-энергетических ресурсов в соответствии с нормативной базой.

В соответствии с порядком однопродуктовые балансы сгенерированы 
по каждому виду ТЭР в соответствии с нормативной базой для сбора 
и агрегирования статистической информации, разнесены расходы энергетических ресурсов по видам экономической деятельности.

На территории города Сургута в 2025 году отсутствовали процессы производства, преобразования и конечного потребления угля, сырой нефти, прочего твердого топлива, гидроэнергии и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (далее – НВИЭ), атомной энергии. В связи с этим однопро-
дуктовые балансы «Уголь», «Сырая нефть», «Гидроэнергия и НВИЭ» 
и «Атомная энергия» для города Сургута за отчетный период 2025 год 
не составлялись.

Однопродуктовые балансы «Нефтепродукты», «Природный газ», «Прочие горючие газы», «Прочее твердое топливо», «Электрическая энергия», «Тепловая энергия», являющиеся основой построения фактического ТЭБ города Сургута 
за 2025 год, приведены в таблицах 2 – 7.

Таблица 2

Однопродуктовый баланс

«Нефтепродукты» за 2025 год

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 759 698* |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 144 913 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 354 565 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 250 |
| топливо печное бытовое | т | 1 235 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 4 007 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 14 969 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Изменение запасов | т у.т. | 133 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 24 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 17 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 51 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | 759 831 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 144 937 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 354 583 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 301 |
| топливо печное бытовое | т | 1 235 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 4 007 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 14 969 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| АЭС | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | -239 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | -146 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | -28 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | -103 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | -71 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Котельные | т у.т. | -136 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | -75 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | -28 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Потери при передаче | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 759 592 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 144 937 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 354 437 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 301 |
| топливо печное бытовое | т | 1 235 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 3 979 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 14 969 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Промышленность | т у.т. | 207 948 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 284 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 141 201 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 2 369 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 264 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 260 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 16 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 235 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 1 169 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 806 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 206 519 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 267 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 140 395 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 2 133 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 264 |
| Строительство | т у.т. | 32 908 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 6 351 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 14 527 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 1 235 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 244 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 221 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 150 493 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 12 589 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 86 351 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 301 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 3 882 |
| Железнодорожный | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Трубопроводный | т у.т. | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Автомобильный | т у.т. | 150 250 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 12 589 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 86 351 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 132 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 3 882 |
| Прочий | т у.т. | 243 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 170 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Сфера услуг | т у.т. | 26 784 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 4 533 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 13 762 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 74 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 |
| Население | т у.т. | 323 298 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 121 098 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 98 491 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 32 |
| Прочие потребители | т у.т. | 16 795 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 82 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 77 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 1 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 10 547 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 1 367 |
| бензин авиационный | т | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 |
| керосин | т | 0 |
| топливо дизельное | т | 27 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 1 292 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 23 |

Примечание:

* – ТЭБ нефтепродуктов разработан на основании фактических ТЭБ 
за период 2021 – 2023 годов с учетом динамики валового регионального продукта (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 – 
2025 годах.

Таблица 3

Однопродуктовый баланс

«Природный газ» за 2025 год

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 12 493 301* |
| газ природный | тыс. м³ | 10 826 084 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | 12 493 301 |
| газ природный | тыс. м³ | 10 826 084 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | -11 931 898 |
| газ природный | тыс. м³ | -10 339 600 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | -11 931 898 |
| газ природный | тыс. м³ | -10 339 600** |
| АЭС | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | -533 329 |
| газ природный | тыс. м³ | -462 157 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | -401 130 |
| газ природный | тыс. м³ | -347 600** |
| Котельные | т у.т. | -132 198*** |
| газ природный | тыс. м³ | -114 557 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Потери при передаче | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 28 074 |
| газ природный | тыс. м³ | 24 328 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Промышленность | т у.т. | 4 180 |
| газ природный | тыс. м³ | 3 623 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 4 180 |
| газ природный | тыс. м³ | 3 623 |
| Строительство | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Железнодорожный | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Трубопроводный | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Автомобильный | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Прочий | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Сфера услуг | т у.т. | 23 214 |
| газ природный | тыс. м³ | 20 116 |
| Население | т у.т. | 680 |
| газ природный | тыс. м³ | 589 |
| Прочие потребители | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 |

Примечания:

* – данные по потреблению природного газа приняты на основании формы федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР (годовая) «Сведения 
об использовании топливно-энергетических ресурсов» СГРЭС-1 и СГРЭС-2;

** – принято по данным схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

*** – данные по фактическому потреблению природного газа на котельных приняты на основании формы федерального статистического наблюдения 
№ 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

Таблица 4

Однопродуктовый баланс

«Прочие горючие газы» за 2025 год

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 1 250 804* |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 1 083 886 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | 1 250 804 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 1 083 886 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | -1 078 155 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | -934 276 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | -1 078 155 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | -934 276** |
| АЭС | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | -59 382 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | -51 458 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | -47 524 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | -41 182 |
| Котельные | т у.т. | -11 858 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | -10 276 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Потери при передаче | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 113 267 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 98 152 |
| Предприятия | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Промышленность | т у.т. | 95 909 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 83 110 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 95 909 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 83 110 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Строительство | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Железнодорожный | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Трубопроводный | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Автомобильный | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Прочий | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Сфера услуг | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Население | т у.т. | 17 358 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 15 042 |
| Прочие потребители | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 |

Примечания:

* – данные по обороту попутного нефтяного газа приняты на основании формы федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР (годовая) «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»;

** – данные по потреблению попутного нефтяного газа приняты 
на основании формы федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР (годовая) «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов» СГРЭС-1 и СГРЭС-2.

Таблица 5

Однопродуктовый баланс

«Прочее твердое топливо» за 2025 год

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 258 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 258 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | 258 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 258 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| АЭС | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Котельные | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Потери при передаче | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 258 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 258 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Промышленность | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Строительство | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 213 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 213 |
| Железнодорожный | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Трубопроводный | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Автомобильный | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Прочий | т у.т. | 213 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 213 |
| Сфера услуг | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Население | т у.т. | 45 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 45 |
| Прочие потребители | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 |

Таблица 6

Однопродуктовый баланс

«Электроэнергия» за 2025 год

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | -4 730 636 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -38 460 454 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | -4 730 636 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -38 460 454 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | 5 300 599 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 43 094 298 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | 5 300 599 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 43 094 298* |
| АЭС | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | -7 047 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -57 296 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | -3 283 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -26 690 |
| Котельные | т у.т. | -3 705 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -30 121 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | -60 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -485** |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | -196 755 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -1 599 631 |
| Потери при передаче | т у.т. | -33 733 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -274 255 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 332 427 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 2 702 662 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Промышленность | т у.т. | 227 748 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 1 851 608 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 227 748 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 1 851 608 |
| Строительство | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Железнодорожный | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Трубопроводный | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Автомобильный | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Прочий | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Сфера услуг | т у.т. | 14 565 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 118 418 |
| Население | т у.т. | 90 114 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 732 636 |
| Прочие потребители | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 |

Примечания:

* – производство электрической энергии принято на основании формы федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР (годовая) «Сведения 
об использовании топливно-энергетических ресурсов»;

** – принято по данным схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таблица 7

Однопродуктовый баланс

«Тепловая энергия» за 2025 год

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия* | Гкал | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| АЭС | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | 553 822 |
| тепловая энергия | Гкал | 3 726 933 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | 383 814 |
| тепловая энергия | Гкал | 2 582 865** |
| Котельные | т у.т. | 169 923 |
| тепловая энергия | Гкал | 1 143 489 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | 86 |
| тепловая энергия | Гкал | 579 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | -62 477 |
| тепловая энергия | Гкал | -420 440 |
| Потери при передаче | т у.т. | -67 618 |
| тепловая энергия | Гкал | -455 035 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 423 727 |
| тепловая энергия | Гкал | 2 851 458 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 276 |
| тепловая энергия | Гкал | 1 859 |
| Промышленность | т у.т. | 95 259 |
| тепловая энергия | Гкал | 641 046 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 21 476 |
| тепловая энергия | Гкал | 144 523 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 35 339 |
| тепловая энергия | Гкал | 237 816 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 1 150 |
| тепловая энергия | Гкал | 7 738 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 1 450 |
| тепловая энергия | Гкал | 9 756 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 35 844 |
| тепловая энергия | Гкал | 241 213 |
| Строительство | т у.т. | 7 198 |
| тепловая энергия | Гкал | 48 438 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 10 417 |
| тепловая энергия | Гкал | 70 103 |
| Железнодорожный | т у.т. | 4 399 |
| тепловая энергия | Гкал | 29 601 |
| Трубопроводный | т у.т. | 704 |
| тепловая энергия | Гкал | 4 741 |
| Автомобильный | т у.т. | 3 256 |
| тепловая энергия | Гкал | 21 908 |
| Прочий | т у.т. | 2 059 |
| тепловая энергия | Гкал | 13 853 |
| Сфера услуг | т у.т. | 52 399 |
| тепловая энергия | Гкал | 352 616 |
| Население | т у.т. | 258 177 |
| тепловая энергия | Гкал | 1 737 396*** |
| Прочие потребители | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 |

Примечания:

* – тепловая энергия, произведенная тепловыми и атомными электричес-кими станциями, котельными, утилизационными установками, получаемыми 
из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также предназначенная для потребления потребителями тепловой энергии;

** – принято по данным схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –- Югры;

*** – данные по фактическому потреблению тепловой энергии приняты 
на основании формы федерального статистического наблюдения № 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

Потребление топливно-энергетических ресурсов, не детализированное 
по конкретному ВЭД отнесено к прочей промышленности.

3. Формирование единого фактического топливно-энергетического баланса.

Отчетный ТЭБ сформирован объединением однопродуктовых балансов энергетических ресурсов и пересчета значений показателей ТЭР из натуральных единиц измерения в тонны условного топлива.

Строки баланса разделены на три блока:

- «Энергетические ресурсы» – включены данные о производстве, ввозе 
и вывозе ТЭР на территории муниципального округа, а также об изменениях запасов ТЭР (строки баланса 1 – 5);

- «Преобразование энергетических ресурсов» – включены данные 
о преобразовании одних видов энергетических ресурсов в другие, о расходах энергетических ресурсов в процессе преобразования, на собственные нужды 
и данные о потерях энергетических ресурсов при их производстве и передаче (строки баланса 7 – 11);

- «Конечное потребление энергетических ресурсов» – в блок включены данные о потреблении ТЭР конечными потребителями (строки баланса 12 – 19).

Сформированный фактический ТЭБ города Сургута за 2025 год приведен 
в таблице 8.

Таблица 8

Фактический топливно-энергетический баланс

города Сургута за 2025 год

| № | Наименование строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефте- продукты | Природный газ | Прочие горючие газы | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ввоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 759 698 | 12 493 301 | 1 250 804 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 504 061 |
| 3 | Вывоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 730 636 | 0 | -4 730 636 |
| 4 | Изменение запасов | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 0 | 0 | 759 831 | 12 493 301 | 1 250 804 | 258 | 0 | 0 | -4 730 636 | 0 | 9 773 559 |
| 6 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 0 | 0 | 0 | -11 931 898 | -1 078 155 | 0 | 0 | 0 | 5 300 599 | 0 | -7 709 454 |
| 7.1 | ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | -11 931 898 | -1 078 155 | 0 | 0 | 0 | 5 300 599 | 0 | -7 709 454 |
| 7.2 | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ГЭС и НВИЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 0 | 0 | -239 | -533 329 | -59 382 | 0 | 0 | 0 | -7 047 | 553 822 | -46 175 |
| 8.1 | Теплоэлектростанции | 0 | 0 | -103 | -401 130 | -47 524 | 0 | 0 | 0 | -3 283 | 383 814 | -68 226 |
| 8.2 | Котельные | 0 | 0 | -136 | -132 198 | -11 858 | 0 | 0 | 0 | -3 705 | 169 923 | 22 025 |
| 8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 86 | 26 |
| 9 | Преобразование энергети-ческих ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Переработка нефти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Переработка газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Обогащение угля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 755 | -62 477 | -259 232 |
| 11 | Потери при передаче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 733 | -67 618 | -101 352 |
| 12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 0 | 0 | 759 592 | 28 074 | 113 267 | 258 | 0 | 0 | 332 427 | 423 727 | 1 657 346 |
| 13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| 14 | Промышленность | 0 | 0 | 207 948 | 4 180 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 227 748 | 95 259 | 631 044 |
| 14.1 | Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 476 | 21 476 |
| 14.2 | Обрабатывающие производства | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 339 | 35 599 |
| 14.3 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0 | 0 | 1 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 2 319 |
| 14.4 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви- дации загрязнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 450 |
| 14.5 | Прочая промышленность | 0 | 0 | 206 519 | 4 180 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 227 748 | 35 844 | 570 201 |
| 15 | Строительство | 0 | 0 | 32 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 198 | 40 106 |
| 16 | Транспорт и связь | 0 | 0 | 150 493 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 10 417 | 161 123 |
| 16.1 | Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 399 | 4 399 |
| 16.2 | Трубопроводный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 |
| 16.3 | Автомобильный | 0 | 0 | 150 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 256 | 153 506 |
| 16.4 | Прочий | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2 059 | 2 514 |
| 17 | Сфера услуг | 0 | 0 | 26 784 | 23 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 565 | 52 399 | 116 962 |
| 18 | Население | 0 | 0 | 323 298 | 680 | 17 358 | 45 | 0 | 0 | 90 114 | 258 177 | 689 672 |
| 19 | Прочие потребители | 0 | 0 | 16 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 795 |
| 20 | Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 0 | 0 | 1 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 367 |

4. Структурный анализ потребления топливно-энергетических ресурсов 
и первичных топливно-энергетических ресурсов.

На территории города Сургута в 2025 году:

- потреблено 9 773 559 т у.т. топливно-энергетических ресурсов;

- производство тепловой энергии составило 3 726 933 Гкал, из которых 0,02% произведено электрокотельными и теплоизоляционными установками, котельными – 30,68 %, теплоэлектростанциями – 69,30 %.

Основная доля потребления тепловой энергии приходится на «Население» – 60,93%, на «Промышленность» – 22,48 %, на «Сферу услуг» – 12,37%.

Производство электрической энергии в отчетном периоде составило 43 094 298 тыс. кВтч.

Наибольшая доля потребления электрической энергии приходится 
на «Промышленность» – 68,51%, на «Население» – 27,11%, на «Сферу услуг» – 
4,38%.

Раздел III. Прогнозный топливно-энергетический баланс города Сургута 
на период до 2030 года

Формирование прогнозного ТЭБ муниципального образования осуществ-ляется в несколько этапов.

На первом этапе выполняется разработка и анализ отчетного ТЭБ, а также 
анализ ретроспективной базы ТЭБ.

На втором этапе выполняется анализ программных документов развития территории, таких как:

- прогноз социально-экономического развития;

- единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования;

- программа газификации;

- инвестиционные программы предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса.

На третьем этапе формируются сценарии развития и прочие показатели прогнозирования.

На четвертом этапе производится расчет и корректировка прогнозных балансов, формирование расходной и приходной части ТЭБ, а также формирование условий балансовой модели ТЭБ.

В таблицах 10 – 15 приведены прогнозные однопродуктовые балансы энергетических ресурсов, используемых в хозяйственном обороте города Сургута, составленные на период с 2026 по 2028 год с оценкой до 2030 года.

Прогнозные однопродуктовые балансы города Сургута на период 
до 2030 года позволили перейти к формированию системы топливно-энергетических балансов города до 2030 года. Полученные на этом этапе однопродуктовые балансы были собраны в прогнозные ТЭБ.

Прогнозные ТЭБ города Сургута с 2026 по 2028 год с оценкой до 2030 года представлены в таблицах 16 – 20. Сводный прогнозный ТЭБ города Сургута 
на 2025 – 2030 годы представлен в таблице 21.

Таблица 10

Прогнозный однопродуктовый баланс

«Нефтепродукты» до 2030 года

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 718 910 | 766 898 | 812 148 | 836 512 | 861 607 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 108 703 | 130 443 | 149 285 | 153 764 | 158 377 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 363 093 | 373 259 | 384 457 | 395 991 | 407 870 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 308 | 317 | 327 | 336 | 347 |
| топливо печное бытовое | т | 1 265 | 1 300 | 1 339 | 1 379 | 1 421 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 4 109 | 4 224 | 4 351 | 4 481 | 4 615 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 15 334 | 15 763 | 16 236 | 16 723 | 17 225 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | 718 910 | 766 898 | 812 148 | 836 512 | 861 607 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 108 703 | 130 443 | 149 285 | 153 764 | 158 377 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 363 093 | 373 259 | 384 457 | 395 991 | 407 870 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 308 | 317 | 327 | 336 | 347 |
| топливо печное бытовое | т | 1 265 | 1 300 | 1 339 | 1 379 | 1 421 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 4 109 | 4 224 | 4 351 | 4 481 | 4 615 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 15 334 | 15 763 | 16 236 | 16 723 | 17 225 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЭС | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | -245 | -251 | -259 | -267 | -275 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | -149 | -153 | -158 | -163 | -168 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | -105 | -108 | -111 | -114 | -118 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | -72 | -74 | -77 | -79 | -81 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | т у.т. | -140 | -144 | -148 | -152 | -157 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | -77 | -79 | -81 | -84 | -86 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 718 666 | 766 646 | 811 889 | 836 245 | 861 332 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 108 703 | 130 443 | 149 285 | 153 764 | 158 377 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 362 943 | 373 106 | 384 299 | 395 828 | 407 703 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 308 | 317 | 327 | 336 | 347 |
| топливо печное бытовое | т | 1 265 | 1 300 | 1 339 | 1 379 | 1 421 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 4 081 | 4 195 | 4 321 | 4 450 | 4 583 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 15 334 | 15 763 | 16 236 | 16 723 | 17 225 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | т у.т. | 212 823 | 218 836 | 225 445 | 232 208 | 239 174 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 213 | 255 | 292 | 301 | 310 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 144 590 | 148 639 | 153 098 | 157 691 | 162 422 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 2 425 | 2 493 | 2 568 | 2 645 | 2 724 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 270 | 278 | 286 | 295 | 304 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 259 | 270 | 280 | 289 | 297 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 12 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 241 | 248 | 255 | 263 | 271 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 1 197 | 1 230 | 1 267 | 1 305 | 1 344 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 825 | 848 | 874 | 900 | 927 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 211 367 | 217 336 | 223 897 | 230 614 | 237 533 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 200 | 241 | 275 | 284 | 292 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 143 765 | 147 790 | 152 224 | 156 791 | 161 494 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 2 184 | 2 246 | 2 313 | 2 382 | 2 454 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 270 | 278 | 286 | 295 | 304 |
| Строительство | т у.т. | 31 105 | 33 197 | 35 167 | 36 222 | 37 309 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 4 763 | 5 716 | 6 541 | 6 738 | 6 940 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 14 875 | 15 292 | 15 751 | 16 223 | 16 710 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 1 265 | 1 300 | 1 339 | 1 379 | 1 421 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 250 | 257 | 264 | 272 | 280 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 226 | 233 | 240 | 247 | 254 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 148 965 | 155 556 | 162 154 | 167 019 | 172 030 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 9 442 | 11 330 | 12 967 | 13 356 | 13 757 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 88 424 | 90 900 | 93 627 | 96 435 | 99 328 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 308 | 317 | 327 | 336 | 347 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 3 975 | 4 086 | 4 209 | 4 335 | 4 465 |
| Железнодорожный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | т у.т. | 148 716 | 155 300 | 161 891 | 166 748 | 171 750 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 9 442 | 11 330 | 12 967 | 13 356 | 13 757 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 88 424 | 90 900 | 93 627 | 96 435 | 99 328 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 3 975 | 4 086 | 4 209 | 4 335 | 4 465 |
| Прочий | т у.т. | 248 | 255 | 263 | 271 | 279 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 174 | 179 | 184 | 189 | 195 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | т у.т. | 25 585 | 27 172 | 28 683 | 29 543 | 30 429 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 3 400 | 4 080 | 4 669 | 4 810 | 4 954 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 14 093 | 14 487 | 14 922 | 15 369 | 15 831 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Население | т у.т. | 281 624 | 312 785 | 340 754 | 350 976 | 361 505 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 90 823 | 108 988 | 124 731 | 128 473 | 132 327 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 100 855 | 103 679 | 106 789 | 109 993 | 113 293 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Прочие потребители | т у.т. | 17 164 | 17 661 | 18 203 | 18 749 | 19 312 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 62 | 74 | 85 | 87 | 90 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 10 800 | 11 103 | 11 436 | 11 779 | 12 132 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 1 400 | 1 439 | 1 482 | 1 527 | 1 573 |
| бензин авиационный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензин автомобильный | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо дизельное | т | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| топливо моторное для судовых дизелей | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| топливо печное бытовое | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды нефтепродуктов | т у.т. | 1 323 | 1 360 | 1 401 | 1 443 | 1 486 |
| пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси, сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |

Таблица 11

Прогнозный однопродуктовый баланс

«Природный газ» до 2030 года

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 12 356 045 | 11 870 273 | 11 875 866 | 11 906 418 | 11 918 658 |
| газ природный | тыс. м³ | 10 707 145 | 10 286 198 | 10 291 045 | 10 317 520 | 10 328 127 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Потребление первичной энергии | т у.т. | 12 356 045 | 11 870 273 | 11 875 866 | 11 906 418 | 11 918 658 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ природный | тыс. м³ | 10 707 145 | 10 286 198 | 10 291 045 | 10 317 520 | 10 328 127 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | -11 783 840 | -11 292 813 | -11 292 813 | -11 292 813 | -11 292 813 |
| газ природный | тыс. м³ | -10 211 300 | -9 785 800 | -9 785 800 | -9 785 800 | -9 785 800 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | -11 783 840 | -11 292 813 | -11 292 813 | -11 292 813 | -11 292 813 |
| газ природный | тыс. м³ | -10 211 300 | -9 785 800 | -9 785 800 | -9 785 800 | -9 785 800 |
| АЭС | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | -539 040 | -542 946 | -547 121 | -576 232 | -587 008 |
| газ природный | тыс. м³ | -467 106 | -470 490 | -474 108 | -499 334 | -508 673 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | -403 669 | -403 785 | -403 785 | -428 596 | -434 943 |
| газ природный | тыс. м³ | -349 800 | -349 900 | -349 900 | -371 400 | -376 900 |
| Котельные | т у.т. | -135 371 | -139 161 | -143 336 | -147 636 | -152 066 |
| газ природный | тыс. м³ | -117 306 | -120 590 | -124 208 | -127 934 | -131 773 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 33 165 | 34 514 | 35 932 | 37 373 | 38 837 |

| газ природный | тыс. м³ | 28 739 | 29 908 | 31 137 | 32 385 | 33 654 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | т у.т. | 8 697 | 9 361 | 10 025 | 10 688 | 11 352 |
| газ природный | тыс. м³ | 7 537 | 8 112 | 8 687 | 9 262 | 9 837 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 8 697 | 9 361 | 10 025 | 10 688 | 11 352 |
| газ природный | тыс. м³ | 7 537 | 8 112 | 8 687 | 9 262 | 9 837 |
| Строительство | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | т у.т. | 23 771 | 24 437 | 25 170 | 25 925 | 26 703 |
| газ природный | тыс. м³ | 20 599 | 21 176 | 21 811 | 22 465 | 23 139 |
| Население | т у.т. | 696 | 716 | 737 | 759 | 782 |
| газ природный | тыс. м³ | 603 | 620 | 639 | 658 | 678 |
| Прочие потребители | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12

Прогнозный однопродуктовый баланс

«Прочие горючие газы» до 2030 года

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 1 258 684 | 1 260 108 | 1 261 328 | 1 330 555 | 1 349 238 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 1 090 714 | 1 091 948 | 1 093 006 | 1 152 994 | 1 169 183 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | 1 258 684 | 1 260 108 | 1 261 328 | 1 330 555 | 1 349 238 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 1 090 714 | 1 091 948 | 1 093 006 | 1 152 994 | 1 169 183 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | -1 084 978 | -1 085 288 | -1 085 288 | -1 151 975 | -1 169 035 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | -940 189 | -940 458 | -940 458 | -998 245 | -1 013 028 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | -1 084 978 | -1 085 288 | -1 085 288 | -1 151 975 | -1 169 035 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | -940 189 | -940 458 | -940 458 | -998 245 | -1 013 028 |
| АЭС | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | -60 438 | -61 552 | -62 773 | -65 313 | -66 936 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | -52 373 | -53 338 | -54 396 | -56 597 | -58 003 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | -47 825 | -47 838 | -47 838 | -50 778 | -51 530 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | -41 443 | -41 454 | -41 454 | -44 002 | -44 653 |
| Котельные | т у.т. | -12 613 | -13 714 | -14 934 | -14 535 | -15 406 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | -10 930 | -11 884 | -12 941 | -12 595 | -13 350 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 113 267 | 113 267 | 113 267 | 113 267 | 113 267 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 98 152 | 98 152 | 98 152 | 98 152 | 98 152 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | т у.т. | 95 909 | 95 909 | 95 909 | 95 909 | 95 909 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 83 110 | 83 110 | 83 110 | 83 110 | 83 110 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 95 909 | 95 909 | 95 909 | 95 909 | 95 909 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 83 110 | 83 110 | 83 110 | 83 110 | 83 110 |
| Строительство | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | т у.т. | 17 358 | 17 358 | 17 358 | 17 358 | 17 358 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 |
| Прочие потребители | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13

Прогнозный однопродуктовый баланс

«Прочее твердое топливо» до 2030 года

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 181 | 126 | 88 | 62 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 181 | 126 | 88 | 62 | 0 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | 181 | 126 | 88 | 62 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 181 | 126 | 88 | 62 | 0 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЭС | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 181 | 126 | 88 | 62 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 181 | 126 | 88 | 62 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 149 | 105 | 73 | 51 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 149 | 105 | 73 | 51 | 0 |
| Железнодорожный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | т у.т. | 149 | 105 | 73 | 51 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 149 | 105 | 73 | 51 | 0 |
| Сфера услуг | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | т у.т. | 31 | 22 | 15 | 11 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 31 | 22 | 15 | 11 | 0 |
| Прочие потребители | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды твердого топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14

Прогнозный однопродуктовый баланс

«Электроэнергия» до 2030 года

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | -4 684 737 | -4 578 949 | -4 472 195 | -4 365 126 | -4 257 733 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -38 087 289 | -37 227 230 | -36 359 311 | -35 488 832 | -34 615 715 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | -4 684 737 | -4 578 949 | -4 472 195 | -4 365 126 | -4 257 733 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -38 087 289 | -37 227 230 | -36 359 311 | -35 488 832 | -34 615 715 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | 5 260 353 | 5 162 397 | 5 064 442 | 4 966 486 | 4 868 531 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 42 767 095 | 41 970 710 | 41 174 324 | 40 377 939 | 39 581 553 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | 5 260 353 | 5 162 397 | 5 064 442 | 4 966 486 | 4 868 531 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 42 767 095 | 41 970 710 | 41 174 324 | 40 377 939 | 39 581 553 |
| АЭС | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | -3 605 | -1 296 | 1 013 | 3 322 | 5 631 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -29 309 | -10 536 | 8 237 | 27 010 | 45 782 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | 345 | 2 543 | 4 741 | 6 939 | 9 138 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 2 802 | 20 674 | 38 546 | 56 419 | 74 291 |
| Котельные | т у.т. | -3 860 | -3 749 | -3 638 | -3 528 | -3 417 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -31 382 | -30 482 | -29 581 | -28 680 | -27 780 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -728 | -728 | -728 | -728 | -728 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | -197 255 | -197 655 | -198 055 | -198 455 | -198 855 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -1 603 703 | -1 606 954 | -1 610 204 | -1 613 455 | -1 616 705 |
| Потери при передаче | т у.т. | -34 350 | -34 560 | -34 770 | -34 979 | -35 189 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | -279 269 | -280 974 | -282 679 | -284 384 | -286 089 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 340 406 | 349 937 | 360 435 | 371 248 | 382 386 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 2 767 525 | 2 845 016 | 2 930 367 | 3 018 278 | 3 108 827 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | т у.т. | 233 214 | 239 744 | 246 936 | 254 344 | 261 974 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 1 896 046 | 1 949 135 | 2 007 610 | 2 067 838 | 2 129 873 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 233 214 | 239 744 | 246 936 | 254 344 | 261 974 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 1 896 046 | 1 949 135 | 2 007 610 | 2 067 838 | 2 129 873 |
| Строительство | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | т у.т. | 14 915 | 15 333 | 15 793 | 16 266 | 16 754 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 121 260 | 124 656 | 128 395 | 132 247 | 136 215 |
| Население | т у.т. | 92 277 | 94 861 | 97 707 | 100 638 | 103 657 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 750 219 | 771 225 | 794 362 | 818 193 | 842 739 |
| Прочие потребители | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 15

Прогнозный однопродуктовый баланс

«Тепловая энергия» до 2030 года

| Наименование строк баланса | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия* | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывоз энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЭС | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС и НВИЭ | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | т у.т. | 567 114 | 582 993 | 600 483 | 618 497 | 637 052 |
| тепловая энергия | Гкал | 3 816 381 | 3 923 237 | 4 040 934 | 4 162 163 | 4 287 029 |
| Теплоэлектростанции | т у.т. | 386 243 | 386 353 | 386 353 | 410 093 | 416 166 |
| тепловая энергия | Гкал | 2 599 212 | 2 599 955 | 2 599 955 | 2 759 712 | 2 800 581 |
| Котельные | т у.т. | 180 742 | 196 511 | 214 000 | 208 275 | 220 757 |
| тепловая энергия | Гкал | 1 216 300 | 1 322 413 | 1 440 109 | 1 401 582 | 1 485 579 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | т у.т. | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| тепловая энергия | Гкал | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| Преобразование энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т у.т. | -63 977 | -65 768 | -67 741 | -69 773 | -71 867 |
| тепловая энергия | Гкал | -430 531 | -442 585 | -455 863 | -469 539 | -483 625 |
| Потери при передаче | т у.т. | -69 241 | -71 180 | -73 315 | -75 515 | -77 780 |
| тепловая энергия | Гкал | -465 956 | -479 003 | -493 373 | -508 174 | -523 420 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | т у.т. | 433 896 | 446 045 | 459 426 | 473 209 | 487 406 |
| тепловая энергия | Гкал | 2 919 894 | 3 001 649 | 3 091 698 | 3 184 450 | 3 279 984 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | т у.т. | 283 | 291 | 300 | 309 | 318 |
| тепловая энергия | Гкал | 1 904 | 1 957 | 2 016 | 2 077 | 2 139 |
| Промышленность | т у.т. | 97 546 | 100 277 | 103 285 | 106 384 | 109 575 |
| тепловая энергия | Гкал | 656 431 | 674 811 | 695 054 | 715 907 | 737 384 |
| Добыча полезных ископаемых | т у.т. | 21 991 | 22 607 | 23 285 | 23 984 | 24 704 |
| тепловая энергия | Гкал | 147 991 | 152 135 | 156 699 | 161 400 | 166 242 |
| Обрабатывающие производства | т у.т. | 36 188 | 37 201 | 38 317 | 39 466 | 40 650 |
| тепловая энергия | Гкал | 243 523 | 250 342 | 257 852 | 265 588 | 273 555 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | т у.т. | 1 178 | 1 210 | 1 247 | 1 284 | 1 323 |
| тепловая энергия | Гкал | 7 924 | 8 146 | 8 390 | 8 642 | 8 901 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | т у.т. | 1 485 | 1 526 | 1 572 | 1 619 | 1 668 |
| тепловая энергия | Гкал | 9 990 | 10 269 | 10 577 | 10 895 | 11 222 |
| Прочая промышленность | т у.т. | 36 705 | 37 732 | 38 864 | 40 030 | 41 231 |
| тепловая энергия | Гкал | 247 003 | 253 919 | 261 536 | 269 382 | 277 464 |
| Строительство | т у.т. | 7 371 | 7 577 | 7 804 | 8 039 | 8 280 |
| тепловая энергия | Гкал | 49 601 | 50 989 | 52 519 | 54 095 | 55 718 |
| Транспорт и связь | т у.т. | 10 667 | 10 966 | 11 295 | 11 634 | 11 983 |
| тепловая энергия | Гкал | 71 786 | 73 795 | 76 009 | 78 288 | 80 637 |
| Железнодорожный | т у.т. | 4 504 | 4 630 | 4 769 | 4 912 | 5 060 |
| тепловая энергия | Гкал | 30 312 | 31 160 | 32 095 | 33 058 | 34 050 |
| Трубопроводный | т у.т. | 721 | 742 | 764 | 787 | 810 |
| тепловая энергия | Гкал | 4 855 | 4 991 | 5 140 | 5 294 | 5 453 |
| Автомобильный | т у.т. | 3 334 | 3 427 | 3 530 | 3 636 | 3 745 |
| тепловая энергия | Гкал | 22 434 | 23 062 | 23 754 | 24 466 | 25 200 |
| Прочий | т у.т. | 2 108 | 2 167 | 2 232 | 2 299 | 2 368 |
| тепловая энергия | Гкал | 14 185 | 14 582 | 15 020 | 15 470 | 15 934 |
| Сфера услуг | т у.т. | 53 656 | 55 159 | 56 813 | 58 518 | 60 273 |
| тепловая энергия | Гкал | 361 079 | 371 189 | 382 325 | 393 795 | 405 609 |
| Население | т у.т. | 264 373 | 271 776 | 279 929 | 288 327 | 296 977 |
| тепловая энергия | Гкал | 1 779 093 | 1 828 908 | 1 883 775 | 1 940 288 | 1 998 497 |
| Прочие потребители | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

* – тепловая энергия, произведенная тепловыми и атомными электрическими станциями, котельными, утилизационными установками, получаемыми из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также предназначенная для потребления потребителями тепловой энергии.

Таблица 16

Прогнозный топливно-энергетический баланс

города Сургута на 2026 год

| № | Наименование строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепро-дукты | Природный газ | Прочие горючие газы | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ввоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 718 910 | 12 356 045 | 1 258 684 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 333 820 |
| 3 | Вывоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 684 737 | 0 | -4 684 737 |
| 4 | Изменение запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 0 | 0 | 718 910 | 12 356 045 | 1 258 684 | 181 | 0 | 0 | -4 684 737 | 0 | 9 649 083 |
| 6 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 0 | 0 | 0 | -11 783 840 | -1 084 978 | 0 | 0 | 0 | 5 260 353 | 0 | -7 608 466 |
| 7.1 | ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | -11 783 840 | -1 084 978 | 0 | 0 | 0 | 5 260 353 | 0 | -7 608 466 |
| 7.2 | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ГЭС и НВИЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 0 | 0 | -245 | -539 040 | -60 438 | 0 | 0 | 0 | -3 605 | 567 114 | -36 214 |
| 8.1 | Теплоэлектростанции | 0 | 0 | -105 | -403 669 | -47 825 | 0 | 0 | 0 | 345 | 386 243 | -65 011 |
| 8.2 | Котельные | 0 | 0 | -140 | -135 371 | -12 613 | 0 | 0 | 0 | -3 860 | 180 742 | 28 758 |
| 8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 129 | 40 |
| 9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Переработка нефти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Переработка газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Обогащение угля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 255 | -63 977 | -261 232 |
| 11 | Потери при передаче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 350 | -69 241 | -103 591 |
| 12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 0 | 0 | 718 666 | 33 165 | 113 267 | 181 | 0 | 0 | 340 406 | 433 896 | 1 639 580 |
| 13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 |
| 14 | Промышленность | 0 | 0 | 212 823 | 8 697 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 233 214 | 97 546 | 648 189 |
| 14.1 | Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 991 | 21 991 |
| 14.2 | Обрабатывающие производства | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 188 | 36 447 |
| 14.3 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 | 2 374 |
| 14.4 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви- дации загрязнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 1 485 |
| 14.5 | Прочая промышленность | 0 | 0 | 211 367 | 8 697 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 233 214 | 36 705 | 585 892 |
| 15 | Строительство | 0 | 0 | 31 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 371 | 38 476 |
| 16 | Транспорт и связь | 0 | 0 | 148 965 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 10 667 | 159 781 |
| 16.1 | Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 504 | 4 504 |
| 16.2 | Трубопроводный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 721 |
| 16.3 | Автомобильный | 0 | 0 | 148 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 334 | 152 050 |
| 16.4 | Прочий | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 108 | 2 506 |
| 17 | Сфера услуг | 0 | 0 | 25 585 | 23 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 915 | 53 656 | 117 927 |
| 18 | Население | 0 | 0 | 281 624 | 696 | 17 358 | 31 | 0 | 0 | 92 277 | 264 373 | 656 360 |
| 19 | Прочие потребители | 0 | 0 | 17 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 164 |
| 20 | Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 |

Таблица 17

Прогнозный топливно-энергетический баланс

города Сургута на 2027 год

| № | Наименование строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепро-дукты | Природный газ | Прочие горючие газы | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электричес-кая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ввоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 766 898 | 11 870 273 | 1 260 108 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 897 405 |
| 3 | Вывоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 578 949 | 0 | -4 578 949 |
| 4 | Изменение запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 0 | 0 | 766 898 | 11 870 273 | 1 260 108 | 126 | 0 | 0 | -4 578 949 | 0 | 9 318 455 |
| 6 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 0 | 0 | 0 | -11 292 813 | -1 085 288 | 0 | 0 | 0 | 5 162 397 | 0 | -7 215 704 |
| 7.1 | ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | -11 292 813 | -1 085 288 | 0 | 0 | 0 | 5 162 397 | 0 | -7 215 704 |
| 7.2 | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ГЭС и НВИЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 0 | 0 | -251 | -542 946 | -61 552 | 0 | 0 | 0 | -1 296 | 582 993 | -23 053 |
| 8.1 | Теплоэлектростанции | 0 | 0 | -108 | -403 785 | -47 838 | 0 | 0 | 0 | 2 543 | 386 353 | -62 835 |
| 8.2 | Котельные | 0 | 0 | -144 | -139 161 | -13 714 | 0 | 0 | 0 | -3 749 | 196 511 | 39 742 |
| 8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 129 | 40 |
| 9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Переработка нефти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Переработка газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Обогащение угля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 655 | -65 768 | -263 423 |
| 11 | Потери при передаче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 560 | -71 180 | -105 740 |
| 12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 0 | 0 | 766 646 | 34 514 | 113 267 | 126 | 0 | 0 | 349 937 | 446 045 | 1 710 535 |
| 13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 |
| 14 | Промышленность | 0 | 0 | 218 836 | 9 361 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 239 744 | 100 277 | 664 127 |
| 14.1 | Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 607 | 22 607 |
| 14.2 | Обрабатывающие производства | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 201 | 37 470 |
| 14.3 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони- рование воздуха | 0 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 2 441 |
| 14.4 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 526 | 1 526 |
| 14.5 | Прочая промышленность | 0 | 0 | 217 336 | 9 361 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 239 744 | 37 732 | 600 083 |
| 15 | Строительство | 0 | 0 | 33 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 577 | 40 774 |
| 16 | Транспорт и связь | 0 | 0 | 155 556 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 966 | 166 626 |
| 16.1 | Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 630 | 4 630 |
| 16.2 | Трубопроводный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 |
| 16.3 | Автомобильный | 0 | 0 | 155 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 427 | 158 727 |
| 16.4 | Прочий | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 167 | 2 527 |
| 17 | Сфера услуг | 0 | 0 | 27 172 | 24 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 333 | 55 159 | 122 100 |
| 18 | Население | 0 | 0 | 312 785 | 716 | 17 358 | 22 | 0 | 0 | 94 861 | 271 776 | 697 517 |
| 19 | Прочие потребители | 0 | 0 | 17 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 661 |
| 20 | Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 0 | 0 | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 439 |

Таблица 18

Прогнозный топливно-энергетический баланс

города Сургута на 2028 год

| № | Наименование строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепро-дукты | Природный газ | Прочие горючие газы | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электричес-кая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ввоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 812 148 | 11 875 866 | 1 261 328 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 949 430 |
| 3 | Вывоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 472 195 | 0 | -4 472 195 |
| 4 | Изменение запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 0 | 0 | 812 148 | 11 875 866 | 1 261 328 | 88 | 0 | 0 | -4 472 195 | 0 | 9 477 235 |
| 6 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 0 | 0 | 0 | -11 292 813 | -1 085 288 | 0 | 0 | 0 | 5 064 442 | 0 | -7 313 660 |
| 7.1 | ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | -11 292 813 | -1 085 288 | 0 | 0 | 0 | 5 064 442 | 0 | -7 313 660 |
| 7.2 | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ГЭС и НВИЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 0 | 0 | -259 | -547 121 | -62 773 | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 600 483 | -8 657 |
| 8.1 | Теплоэлектростанции | 0 | 0 | -111 | -403 785 | -47 838 | 0 | 0 | 0 | 4 741 | 386 353 | -60 640 |
| 8.2 | Котельные | 0 | 0 | -148 | -143 336 | -14 934 | 0 | 0 | 0 | -3 638 | 214 000 | 51 943 |
| 8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 129 | 40 |
| 9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Переработка нефти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Переработка газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Обогащение угля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198 055 | -67 741 | -265 796 |
| 11 | Потери при передаче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 770 | -73 315 | -108 085 |
| 12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 0 | 0 | 811 889 | 35 932 | 113 267 | 88 | 0 | 0 | 360 435 | 459 426 | 1 781 038 |
| 13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 14 | Промышленность | 0 | 0 | 225 445 | 10 025 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 246 936 | 103 285 | 681 600 |
| 14.1 | Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 285 | 23 285 |
| 14.2 | Обрабатывающие производства | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 317 | 38 597 |
| 14.3 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0 | 0 | 1 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247 | 2 514 |
| 14.4 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви- дации загрязнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 572 | 1 572 |
| 14.5 | Прочая промышленность | 0 | 0 | 223 897 | 10 025 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 246 936 | 38 864 | 615 632 |
| 15 | Строительство | 0 | 0 | 35 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 804 | 42 972 |
| 16 | Транспорт и связь | 0 | 0 | 162 154 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 295 | 173 522 |
| 16.1 | Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 769 | 4 769 |
| 16.2 | Трубопроводный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 |
| 16.3 | Автомобильный | 0 | 0 | 161 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 165 421 |
| 16.4 | Прочий | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 2 568 |
| 17 | Сфера услуг | 0 | 0 | 28 683 | 25 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 793 | 56 813 | 126 459 |
| 18 | Население | 0 | 0 | 340 754 | 737 | 17 358 | 15 | 0 | 0 | 97 707 | 279 929 | 736 500 |
| 19 | Прочие потребители | 0 | 0 | 18 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 203 |
| 20 | Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 0 | 0 | 1 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 482 |

Таблица 19

Прогнозный топливно-энергетический баланс

города Сургута на 2029 год

| № | Наименование строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепро-дукты | Природный газ | Прочие горючие газы | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электри-ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ввоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 836 512 | 11 906 418 | 1 330 555 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 073 547 |
| 3 | Вывоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 365 126 | 0 | -4 365 126 |
| 4 | Изменение запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 0 | 0 | 836 512 | 11 906 418 | 1 330 555 | 62 | 0 | 0 | -4 365 126 | 0 | 9 708 420 |
| 6 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 0 | 0 | 0 | -11 292 813 | -1 151 975 | 0 | 0 | 0 | 4 966 486 | 0 | -7 478 302 |
| 7.1 | ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | -11 292 813 | -1 151 975 | 0 | 0 | 0 | 4 966 486 | 0 | -7 478 302 |
| 7.2 | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ГЭС и НВИЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 0 | 0 | -267 | -576 232 | -65 313 | 0 | 0 | 0 | 3 322 | 618 497 | -19 992 |
| 8.1 | Теплоэлектростанции | 0 | 0 | -114 | -428 596 | -50 778 | 0 | 0 | 0 | 6 939 | 410 093 | -62 455 |
| 8.2 | Котельные | 0 | 0 | -152 | -147 636 | -14 535 | 0 | 0 | 0 | -3 528 | 208 275 | 42 424 |

| 8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 129 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Переработка нефти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Переработка газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Обогащение угля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198 455 | -69 773 | -268 228 |
| 11 | Потери при передаче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 979 | -75 515 | -110 494 |
| 12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 0 | 0 | 836 245 | 37 373 | 113 267 | 62 | 0 | 0 | 371 248 | 473 209 | 1 831 404 |
| 13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 |
| 14 | Промышленность | 0 | 0 | 232 208 | 10 688 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 254 344 | 106 384 | 699 534 |
| 14.1 | Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 984 | 23 984 |
| 14.2 | Обрабатывающие производства | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 466 | 39 755 |
| 14.3 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 2 589 |
| 14.4 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 619 | 1 619 |
| 14.5 | Прочая промышленность | 0 | 0 | 230 614 | 10 688 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 254 344 | 40 030 | 631 586 |
| 15 | Строительство | 0 | 0 | 36 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 039 | 44 261 |
| 16 | Транспорт и связь | 0 | 0 | 167 019 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 634 | 178 704 |
| 16.1 | Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 912 | 4 912 |
| 16.2 | Трубопроводный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 |
| 16.3 | Автомобильный | 0 | 0 | 166 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 636 | 170 384 |
| 16.4 | Прочий | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 299 | 2 621 |
| 17 | Сфера услуг | 0 | 0 | 29 543 | 25 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 266 | 58 518 | 130 252 |
| 18 | Население | 0 | 0 | 350 976 | 759 | 17 358 | 11 | 0 | 0 | 100 638 | 288 327 | 758 069 |
| 19 | Прочие потребители | 0 | 0 | 18 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 749 |
| 20 | Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 0 | 0 | 1 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 527 |

Таблица 20

Прогнозный топливно-энергетический баланс

города Сургута на 2030 год

| № | Наименование строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепро-дукты | Природный газ | Прочие горючие газы | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электри-ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ввоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 861 607 | 11 918 658 | 1 349 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 129 502 |
| 3 | Вывоз энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 257 733 | 0 | -4 257 733 |
| 4 | Изменение запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 0 | 0 | 861 607 | 11 918 658 | 1 349 238 | 0 | 0 | 0 | -4 257 733 | 0 | 9 871 769 |
| 6 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 0 | 0 | 0 | -11 292 813 | -1 169 035 | 0 | 0 | 0 | 4 868 531 | 0 | -7 593 317 |
| 7.1 | ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | -11 292 813 | -1 169 035 | 0 | 0 | 0 | 4 868 531 | 0 | -7 593 317 |
| 7.2 | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ГЭС и НВИЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 0 | 0 | -275 | -587 008 | -66 936 | 0 | 0 | 0 | 5 631 | 637 052 | -11 535 |
| 8.1 | Теплоэлектростанции | 0 | 0 | -118 | -434 943 | -51 530 | 0 | 0 | 0 | 9 138 | 416 166 | -61 286 |
| 8.2 | Котельные | 0 | 0 | -157 | -152 066 | -15 406 | 0 | 0 | 0 | -3 417 | 220 757 | 49 712 |
| 8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 129 | 40 |
| 9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Переработка нефти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Переработка газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Обогащение угля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198 855 | -71 867 | -270 721 |
| 11 | Потери при передаче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 189 | -77 780 | -112 969 |
| 12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 0 | 0 | 861 332 | 38 837 | 113 267 | 0 | 0 | 0 | 382 386 | 487 406 | 1 883 227 |
| 13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| 14 | Промышленность | 0 | 0 | 239 174 | 11 352 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 261 974 | 109 575 | 717 985 |
| 14.1 | Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 704 | 24 704 |
| 14.2 | Обрабатывающие производства | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 650 | 40 948 |
| 14.3 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0 | 0 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 323 | 2 667 |
| 14.4 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 668 | 1 668 |
| 14.5 | Прочая промышленность | 0 | 0 | 237 533 | 11 352 | 95 909 | 0 | 0 | 0 | 261 974 | 41 231 | 648 000 |
| 15 | Строительство | 0 | 0 | 37 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 280 | 45 589 |
| 16 | Транспорт и связь | 0 | 0 | 172 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 983 | 184 012 |
| 16.1 | Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 060 | 5 060 |
| 16.2 | Трубопроводный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 |
| 16.3 | Автомобильный | 0 | 0 | 171 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 745 | 175 495 |
| 16.4 | Прочий | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 368 | 2 647 |
| 17 | Сфера услуг | 0 | 0 | 30 429 | 26 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 754 | 60 273 | 134 160 |
| 18 | Население | 0 | 0 | 361 505 | 782 | 17 358 | 0 | 0 | 0 | 103 657 | 296 977 | 780 279 |
| 19 | Прочие потребители | 0 | 0 | 19 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 312 |
| 20 | Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 0 | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 |

Таблица 21

Сводный прогнозный топливно-энергетический баланс

города Сургута на 2026 – 2030 годы

| № | Наименование строк баланса | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ввоз энергетических ресурсов | 14 333 820 | 13 897 405 | 13 949 430 | 14 073 547 | 14 129 502 |
| 3 | Вывоз энергетических ресурсов | -4 684 737 | -4 578 949 | -4 472 195 | -4 365 126 | -4 257 733 |
| 4 | Изменение запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 9 649 083 | 9 318 455 | 9 477 235 | 9 708 420 | 9 871 769 |
| 6 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производство электрической энергии | -7 608 466 | -7 215 704 | -7 313 660 | -7 478 302 | -7 593 317 |
| 7.1 | ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС | -7 608 466 | -7 215 704 | -7 313 660 | -7 478 302 | -7 593 317 |
| 7.2 | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ГЭС и НВИЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | -36 214 | -23 053 | -8 657 | -19 992 | -11 535 |
| 8.1 | Теплоэлектростанции | -65 011 | -62 835 | -60 640 | -62 455 | -61 286 |
| 8.2 | Котельные | 28 758 | 39 742 | 51 943 | 42 424 | 49 712 |
| 8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Переработка нефти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Переработка газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Обогащение угля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Собственные нужды | -261 232 | -263 423 | -265 796 | -268 228 | -270 721 |
| 11 | Потери при передаче | -103 591 | -105 740 | -108 085 | -110 494 | -112 969 |
| 12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 1 639 580 | 1 710 535 | 1 781 038 | 1 831 404 | 1 883 227 |
| 13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 283 | 291 | 300 | 309 | 318 |
| 14 | Промышленность | 648 189 | 664 127 | 681 600 | 699 534 | 717 985 |
| 14.1 | Добыча полезных ископаемых | 21 991 | 22 607 | 23 285 | 23 984 | 24 704 |
| 14.2 | Обрабатывающие производства | 36 447 | 37 470 | 38 597 | 39 755 | 40 948 |
| 14.3 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 2 374 | 2 441 | 2 514 | 2 589 | 2 667 |
| 14.4 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1 485 | 1 526 | 1 572 | 1 619 | 1 668 |
| 14.5 | Прочая промышленность | 585 892 | 600 083 | 615 632 | 631 586 | 648 000 |
| 15 | Строительство | 38 476 | 40 774 | 42 972 | 44 261 | 45 589 |
| 16 | Транспорт и связь | 159 781 | 166 626 | 173 522 | 178 704 | 184 012 |
| 16.1 | Железнодорожный | 4 504 | 4 630 | 4 769 | 4 912 | 5 060 |
| 16.2 | Трубопроводный | 721 | 742 | 764 | 787 | 810 |
| 16.3 | Автомобильный | 152 050 | 158 727 | 165 421 | 170 384 | 175 495 |
| 16.4 | Прочий | 2 506 | 2 527 | 2 568 | 2 621 | 2 647 |
| 17 | Сфера услуг | 117 927 | 122 100 | 126 459 | 130 252 | 134 160 |
| 18 | Население | 656 360 | 697 517 | 736 500 | 758 069 | 780 279 |
| 19 | Прочие потребители | 17 164 | 17 661 | 18 203 | 18 749 | 19 312 |
| 20 | Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 1 400 | 1 439 | 1 482 | 1 527 | 1 573 |

Раздел IV. Анализ показателей прогнозного топливно-энергетического 
баланса

В таблице 22 представлены объемы производства и потребления ТЭР 
на территории города Сургута за период 2025 – 2030 годов.

Таблица 22

Анализ

показателей прогнозных балансов

| № | Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление ПТЭР | т у.т. | 9 773 559 | 9 649 083 | 9 318 455 | 9 477 235 | 9 708 420 | 9 871 769 |
| 2 | Темп роста (снижения) к 2025 году | % | - | -1,27 | -4,67 | -3,03 | -0,67 | 1,0 |
| 3 | Производство электрической энергии | т у.т. | 7 709 454 | 7 608 466 | 7 215 704 | 7 313 660 | 7 478 302 | 7 593 317 |
| 4 | Темп роста (снижения) к 2025 году | % | - | -1,31 | -6,40 | -5,13 | -3,00 | -1,51 |
| 5 | Потребление электрической энергии | т у.т. | 332 427 | 340 406 | 349 937 | 360 435 | 371 248 | 382 386 |
| 6 | Темп роста (снижения) к 2025 году | % | - | 2,40 | 5,27 | 8,43 | 11,68 | 15,03 |
| 7 | Производство (потребление) тепловой энергии | т у.т. | 423 727 | 433 896 | 446 045 | 459 426 | 473 209 | 487 406 |
| 8 | Темп роста (снижения) к 2025 году | % | - | 2,40 | 5,27 | 8,43 | 11,68 | 15,03 |

Оценка конкурентоспособности природного газа проводится на основании расчетов максимальной приемлемой стоимости по отношению к альтерна-тивным энергоносителям, используемым на территории региона в настоящее время, цены его реализации следующим группам потребителей:

- ТЭЦ с целью выработки электрической и тепловой энергии;

- котельным с целью выработки тепловой энергии;

- населению с целью пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.

На территории города межтопливная конкуренция угля и газа отсутствует, поскольку процессы производства, преобразования и конечного потребления угля полностью отсутствуют. Электро- и теплогенерация ориентирована 
на природный и попутный нефтяной газ.

Основным конкурентом газа в жилой сфере является электроэнергия, 
так как оба этих энергоносителя могут использоваться населением для пище-приготовления (электрические и газовые плиты), для подогрева воды (газовые 
и электрические колонки) и отопления с помощью локальных источников теплоснабжения (газовых печей, различного вида электрических приборов отопления).

Если в перспективе темпы роста тарифов на электроэнергию будут отставать от темпов роста цен на газ, то эффективность газа по отношению 
к электроэнергии в жилом секторе экономики может несколько снизиться. 
При этом необходимо учитывать, что при оценке эффективности использования того или иного энергоносителя кроме стоимостного фактора необходимо оценивать и такие их свойства как доступность, безопасность, экологичность, удобства применения и другое.

Организация подготовки потребителей регионов к приему газа 
в Российской Федерации осуществляется под руководством ПАО «Газпром», 
с привлечением структурных подразделений администраций регионов. Оценка перспективного спроса на газ осуществляется с учетом планов и программ совместной деятельности потребителей по подготовке к приему газа и газо-снабжающих организаций.

На сегодняшний день в западной части города складывается ситуация 
с ограничением объемов поставки попутного нефтяного газа перспективным 
потребителям по причине достижения предельных параметров поставки газа 
для города ПАО «Сургутнефтегаз».

Для перспективного развития города Сургута необходима реализация 
мероприятий по обеспечению поставок природного газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Север» в западную часть города Сургута, которые должны быть определены документами перспективного развития системы газоснабжения.

Основными документами, определяющими состав, сроки и последователь-ность реализации мероприятий по подготовке к приему газа при газификации регионов, являются следующие документы:

- генеральная схема газоснабжения и газификации региона России 
на соответствующий период;

- программа развития газоснабжения и газификации региона России 
на соответствующий период;

- план-график синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации на соответствующий год;

- договор о поставке газа потребителю и другие.

Мероприятия по организации подготовки к приему газа при газификации поселений регионов проводятся в соответствии с планом-графиком синхронизации программ газификации регионов.

На спрос газа существенное влияние оказывает:

- соотношение и изменение цены газа и других видов топлива в регионе;

- своевременность и качество выполнения плана-графика синхронизации работ по газификации;

- платежеспособность потребителей.

При оценке возможностей потребителей по подготовке к приему газа необходимо также учитывать платежеспособность потребителей региона, которым предлагаются услуги по газификации и газоснабжению.

Таким образом, спрос на газ определяется значительным числом факторов, большинство из которых учитывается при определении объемов потребления газа во временном разрезе. Вторая составляющая, определяющая готовность 
потребителей к приему газа, включается в план-график, от качества выполнения которого зависит готовность региона к его приему.