| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 25 | » | 12 | 20 | 25 |  | № | 9737 |

О внесении изменения

в постановление Администрации

города от 12.09.2011 № 5925 
«Об утверждении Перечня

первичных средств тушения

пожаров и противопожарного

инвентаря в помещениях

и строениях, находящихся

в собственности (пользовании)

граждан»

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона                         от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона                  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.09.2011 № 5925                     «Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противо-пожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан» (с изменениями от 16.04.2013 № 2546, 17.08.2020 
№ 5639) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального       опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа.

Глава города                                                                                                  М.Н. Слепов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности

(пользовании) граждан

| Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств тушения пожаров (помещения категории А) и противопожарного инвентаря, их количество |
| --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 литров в количестве 1 единицы на квартиру; - покрывало для изоляции очага возгорания не менее 1 метра шириной и 1 метра длиной (асбестовое полотно, грубошерстяная ткань или войлок) |
| Индивидуальные жилые дома | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 литров в количестве 1 единицы; - емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы на дом (в летний период); - ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее двух единиц на дом; - ящик с песком объемом 0,5 куб. метров; - топор, лом, лопата штыковая или совковая по 1 единице |
| Гаражи | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров в количестве 1 единицы на помещение; - трос в количестве 1 единицы на автомобиль; - топор, лом, лопата штыковая или совковая по 1 единице |
| Дачные дома, вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки | - емкость с водой объемом 200 литров в количестве одной единицы (в летний период); - ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 единиц на дом, постройку; - ящик с песком объемом 0,5 куб. метров; - топор, лом, лопата штыковая или совковая по 1 единице |