| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 20 | » | 02 | 20 | 26 |  | № | 108 |

Об утверждении инструкции

по действиям работников

Администрации города

при возникновении пожара

и практических тренировках

по эвакуации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.12.2024 № 1120 
«Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», методическими рекомен-дациями «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий 
и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях», утвержденными Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору от 04.09.2007 № 1-4-60-60-19, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить инструкцию по действиям работников Администрации города при возникновении пожара и практических тренировках по эвакуации согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города организовать соблюдение инструкции по действиям работников Администрации города при возникновении пожара и практических тренировках по эвакуации.

3. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                       В.В. Криворот

Приложение

к распоряжению Администрации города

от _____________ № ______

Инструкция

по действиям работников Администрации города при возникновении

пожара и практических тренировках по эвакуации

(далее – инструкция)

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана с целью установления единых требований к действиям работников Администрации города при возникновении пожара и проведении практических тренировок по эвакуации.

1.2. При возникновении пожара в зданиях Администрации города основной задачей является безопасная и оперативная эвакуация находящихся 
в здании людей.

1.3. Работники структурных подразделений Администрации города, 
в том числе прикомандированные и студенты, проходящие практику, обязаны выполнять требования настоящей инструкции.

2. Требования безопасности перед началом эвакуации.

2.1. Сигналом для начала эвакуации служит срабатывание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) (сирена, речевое оповещение по громкоговорящей связи, громкоговорителю 
и другое).

2.2. В случае неисправности СОУЭ, сигналом для начала эвакуации служит устное оповещение сотрудниками охраны, доводимое до работников в любой доступной форме.

2.3. Эвакуация проводится в соответствии с планом эвакуации, разме-щенным на каждом этаже здания.

2.4. Перед эвакуацией каждый работник обязан:

- выключить компьютер;

- закрыть окна, отключить все электроприборы;

- собрать личные вещи;

- выключить свет, при выходе из кабинета закрыть за собой дверь 
(не на ключ);

- не допускать паники во время эвакуации;

- проследовать к ближайшему эвакуационному выходу согласно плану эвакуации.

3. Требования безопасности при проведении эвакуации.

3.1. При проведении эвакуации каждый работник обязан:

- сохранять спокойствие, пресекать все проявления паники среди коллег;

- эвакуироваться из помещения быстрым шагом вдоль стен коридоров 
в колонну по одному таким образом, чтобы работники, имеющие ограниченные возможности здоровья, которые могут препятствовать их быстрому передви-жению при эвакуации, оказались рядом с коллегами, способными им помочь;

- расстояние между работниками в колонне должно быть 1 – 2 шага;

- в случае если лестницы пригодны для эвакуации и по громкоговорящей связи не поступило никаких ограничений, необходимо эвакуироваться 
по лестнице, находящейся по направлению к ближайшему эвакуационному выходу, держась за перила;

- в случае плохой видимости, необходимо ориентироваться на световые табло «ВЫХОД» и «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД», находящиеся над дверями эвакуационных выходов;

- в случае обнаружения препятствия на пути эвакуации, которое 
не позволяет продолжить дальнейшее движение, необходимо развернуться кругом и эвакуироваться через запасный путь;

- эвакуироваться из здания на безопасное расстояние к месту сбора.

3.2. Во время эвакуации запрещается:

- бежать;

- допускать панику;

- пользоваться мобильным телефоном, держать в руках емкости 
с напитками;

- шуметь без причины (разговаривать, кричать, смеяться), ввиду того, 
что это может помешать выполнять спасательную операцию пожарным подразделениям и экстренным службам;

- дотрагиваться до стен, строительных конструкций и других предметов, 
так как существует вероятность получения травмы, ожогов и поражения электрическим током;

- покидать место сбора после эвакуации, в связи с тем, что после проверки наличия эвакуируемых, можно выявить тех, кому необходима помощь 
в эвакуации (кто еще остался в здании и не эвакуировался по каким-либо причинам).

3.3. В зависимости от сложившейся ситуации необходимо принять меры 
по защите органов дыхания и кожных покровов. В случае задымления смочить водой ткань и, дыша через нее, наклонившись ближе к полу, эвакуироваться 
из помещения.

3.4. При блокировании путей эвакуации или другой невозможности покинуть помещение, необходимо плотно закрыть дверь в помещение, заполнить зазоры в дверном проеме влажной тканью (одеждой). Нужно находиться ближе к полу, так как дым легче воздуха и поднимается вверх. Дыхание должно быть спокойным, паника недопустима.

3.5. Необходимо открыть окно и звать на помощь, махая рукой.

3.6. Категорически запрещено пытаться выбраться из заблокированного помещения самостоятельно. Достаточно несколько вдохов угарного газа 
для того, чтобы потерять сознание и погибнуть.

3.7. При угрозе разрушения здания или по команде руководителя тушения пожара необходимо отойти от места сбора на безопасное расстояние.

4. Требования безопасности после проведения эвакуации.

4.1. После окончания эвакуации руководители структурных подразде-лений проводят проверку наличия эвакуированных работников и докладывают руководителю тренировки по эвакуации о результатах проверки (в случае пожара – руководителю тушения пожара).

4.2. Оказание первой помощи осуществляется в зависимости 
от полученных травм.