Приложение к приказу

Департамента городского хозяйства

от «_08_»_07_2026 № 09-03-31/6

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

Общие положения

Настоящая программа разработана на основании Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», распоряжения Администрации города от  № 476  от 19.06.2026  «О создании комиссий для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов и о признании утратившим силу муниципального правового акта» (далее - Распоряжение).

Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется комиссиями, утвержденными Распоряжением в отношении следующих лиц:

-  теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, председателей советов многоквартирных домов, специализированных органи-заций, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) ремонту внутри-домовой системы отопления, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами с автономными источниками теплоснабжения (встроенные, пристроенные, крышные, отдельно стоящие котельные), за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций индивидуальных, блокированных жилых домов, жилых домов (домовладений), а также иных владельцев котельных, которые не являются теплоснабжающими организациями, но осуществляют производство тепловой энергии для многоквартирных домов.

Организация работы комиссий осуществляется на основании положения, утвержденного Распоряжением.

Сроки и графики проведения оценки обеспечения к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов осуществляется в сроки в соответствии с таблицей № 1, № 2 настоящей программы.

### Таблица № 1

Сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| № п/п | Организации, подлежащие оценке обеспечения готовности/объекты | Сроки и графики проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»/котельные, инженерные сети, центральные тепловые пункты, повысительные станции, контрольно-распределительные пункты, блочные тепловые пункты | 01.09.2026 – 04.09.2026 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»/котельные, инженерные сети, повысительные насосные станции | 07.09.2026 – 11.09.2026 |
| 3 | Филиал открытого акционерного общества «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» | 11.09.2026 |
| 4 | Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»/котельные, инженерные сети, центральные тепловые пункты | 14.09.2026 – 18.09.2026 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис»/котельная | 16.09.2026 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная компания автотехники-база»/котельная | 17.09.2026 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой»/котельная | 18.09.2026 |
| 8 | Филиал публичного акционерного общества «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» | 18.09.2026 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Северо-Западная тепловая компания»/котельная, инженерные сети | 21.09.2026 |
| 10 | Акционерное общество «Сургутский хлебозавод»/котельная | 22.09.2026 |
| 11 | ООО «Техстрой»/котельная | 23.09.2026 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» Сургутский филиал/котельная | 24.09.2026 |
| 13 | Акционерное общество «Аэропорт Сургут»/котельная, инженерные сети | 25.09.2026 |
| 14 | Акционерное общество «Завод промышленных строительных деталей» | 28.09.2026 |

Таблица № 2

Сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, председателей советов многоквартирных домов, специализированных органи-заций, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) ремонту внутри-домовой системы отопления, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами с автономными источниками теплоснабжения (встроенные, пристроенные, крышные, отдельно стоящие котельные), за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций индивидуальных, блокированных жилых домов, жилых домов (домовладений), а также иных владельцев котельных, которые не являются теплоснабжающими  организациями, но осуществляют производство тепловой энергии для многоквартирных домов.

| № п/п | Потребители с автономными источниками теплоснабжения, организации, компании, подлежащие оценке обеспечения готовности, иные владельцы котельных, которые не являются теплоснабжающими организациями, но осуществляют производство тепловой энергии для многоквартирных домов / объекты | Сроки и графики проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Экономсервис», город Сургут, Югорский тракт, дом 1(крышная модульная котельная) | июль – август |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая организация «Югра», город Сургут, проспект Пролетарский, дом 11 (крышная модульная котельная) | июль – август |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, тракт Тюменский, дом 19 (крышная модульная котельная) | июль – август |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, улица Есенина, дом 8 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, улица Есенина, дом 10 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, улица Есенина, дом 12 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, улица Есенина, дом 14 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, улица Есенина, дом 16 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, улица Александра Усольцева, дом 13 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, переулок Почтовый, дом 1 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, переулок Почтовый, дом 2 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, переулок Почтовый, дом 3 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, переулок Почтовый, дом 4 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, переулок Почтовый, дом 5 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, переулок Почтовый, дом 6 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, переулок Почтовый, дом 7 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, проезд Весенний, дом 1 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, проезд Весенний, дом 2 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, проезд Весенний, дом 3 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Запад», город Сургут, проезд Вербный, дом 2 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 21 | Товарищество собственников жилья «На Тихом», город Сургут, проезд Тихий, дом 1 (котельная, пристроенная к зданию) | июль – август |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Формула ремонта» (котельная, осуществляющая производство тепловой энергии для МКД № 8,8/1,8/2 по ул. Контейнерной) | июль – август |

Права и обязанности членов комиссии

Права и обязанности членов комиссии вытекают из полномочий, установленных:

- Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Порядок).

Оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду принимаются в соответствии с приложениями № 2, № 4 к Порядку.