| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 05 | » | 11 | 20 | 25 |  | № | 4072 |

О внесении изменения в распоряжение

Администрации города от 25.02.2022

№ 334 «Об утверждении технических

заданий на разработку инвестиционных

программ по развитию систем

водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоот-ведения», приказом Министерства регионального развития Российской Феде-рации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.02.2022 № 334 
«Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных 
программ по развитию системы водоснабжения на территории муниципаль-
ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 11.05.2022 № 830, 05.08.2022 № 1364, 24.10.2022 № 2033, 01.11.2022 № 2093, 01.03.2023 № 552, 16.06.2023 № 1782, 19.09.2023 № 2738, 12.03.2024 № 1080, 20.06.2024 № 3014, 11.07.2024 № 3504, 10.09.2024 № 5090, 12.03.2025 № 1379, 20.06.2025 № 3590, 08.07.2025 № 3763) изменение, изложив приложение 5 к техническому заданию на разработку (корректировку) инвестиционных программ Сургутского городского муници-пального унитарного предприятия «Городские муниципальные сети» 
по развитию централизованных систем горячего и холодного водоснаб-
жения в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городского хозяйства, природопользования                              и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуще-ством, находящимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города                                                                       А.А. Фокеев

|  | Приложение к распоряжению Администрации города от ____________ № _________ Приложение к техническому заданию на разработку инвестиционных программ Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» по развитию централизованных систем горячего и холодного водоснабжения |
| --- | --- |

Мероприятия по строительству,

модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы горячего водоснабжения

| Вид работ |  | Наименование мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения |  |  |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-64 в мкр. 20 «А» (инвентарные номера 31546, 70018): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-64 до ТК64-1 (ТК-13-1), от ТК64-2 до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 46/1 |

| 1.2 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения и отводящего дренажа (инвентарный номер 31725): участок сетей горячего водоснабжения от ТК64-2 (ТК-13-4*) до точки А |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31771): участок сетей горячего водоснабжения от ТК64-2 (ТК-13-4*) до первых отключающих устройств в жилом доме по улице 30 лет Победы, 44/3 |
| 1.4 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-2) до ТК-64-5 (УТ-3) |
| 1.5 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А (инвентарный номер 30431): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в поселке Железнодорожный (инвентарный номер 30037): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Мечникова, 4 до жилого дома по улице Мечникова, 2 |
| 1.7 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, улица Сибирская, 14/2, микрорайон 19 (инвентарный номер 310231): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по улице Сибирской, 14/2 |
| 1.8 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по улице Югорской, 36 (инвентарный номер 32237): сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по улице Югорской, 36 |
| 1.9 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до жилого дома по проспекту Мира, 32/2, 32/1 в 16 микрорайоне (инвентарный номер 31530): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по проспекту Мира, 32/1 до жилого дома по проспекту Мира, 32/2 |
| 1.10 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А (инвентарный номер 30396): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ТК-4, жилой дом по бульвару Писателей, 15 |
| 1.11 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до жилого дома по улице Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7 «А» мкр. (инвентарный номер 30924): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-12 (ТК35-4) до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 7/2 |
| 1.12 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |
| 1.13 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до УТ1 |
| 1.14 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до жилого дома по улице Игоря Киртбая, 5/2, в микрорайоне 5 «А» (инвентарный номер 30797): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/2 |
| 1.15 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |
| 1.16 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Майской, 6/2 |
| 1.17 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инвентарный номер 32217): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |
| 1.18 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1 (инвентарный номер 319031): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1 |
| 1.19 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по улице Университетской, 27, микрорайон 20А (инвентарный номер 32150): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-6 (УТ-4) до ввода в жилой дом по улице Университетской, 27 |
| 1.20 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |
| 1.21 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3 до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |
| 1.22 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1, микрорайон 5, территория МГБ (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4) до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |
| 1.23 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |
| 1.24 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в микрорайоне ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10 |
| 1.25 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, жилой дом по улице Крылова, 23 в микрорайоне ПИКС (инвентарный номер 151111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 |
| 1.26 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2 |
| 1.27 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1, микрорайон 33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1 |
| 1.28 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |
| 1.29 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ТК60-4, ТК-60-5. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |
| 1.30 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 микрорайон 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-7 (УТ-7) до ТК-99-8 (УТ-8А) с ответвлениями к детскому больничному корпусу, клиническому перинатальному центру |
| 1.31 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 7 (инвентарный номер 10053) |
| 1.32 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 16 (инвентарный номер 10101) |
| 1.33 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 19 (инвентарный номер 10116) |
| 1.34 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 22 (инвентарный номер 10120) |
| 1.35 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 23 (инвентарный номер 10128) |
| 1.36 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 25 (инвентарный номер 10136) |
| 1.37 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 29 (инвентарный номер 10119) |
| 1.38 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 30 (инвентарный номер 10295) |
| 1.39 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 49 (инвентарный номер 10029) |
| 1.40 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 85 (инвентарный номер 10620) |
| 1.41 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ИТП улица Майская, 10 (инвентарный номер 42643) |
| 1.42 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ИТП-50 (инвентарный номер 10227) |
| 1.43 | Строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ИТП проспект Ленина, 26 (инвентарный номер 10213) |
| 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |
| 2.1 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 1 (инвентарный номер 10011) |
| 2.2 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 10 (инвентарный номер 10107) |
| 2.3 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 45 (инвентарный номер 10061) |
| 2.4 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 64 (инвентарный номер 10175) |
| 2.5 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 65 (инвентарный номер 10068) |
| 2.6 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 66 (инвентарный номер 10048) |
| 2.7 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 67 (инвентарный номер 10051) |
| 2.8 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 98 (инвентарный номер 10196) |
| 2.9 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) повысительных насосов холодного водоснабжения для нужд горячего водоснабжения с установкой ШУН с 2ЧП на ЦТП № 81 (инвентарный номер 10617) |
| 2.10 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) повысительных насосов холодного водоснабжения для нужд горячего водоснабжения с установкой ШУН с 2ЧП на ЦТП № 83 (инвентарный номер 10617) |
| 2.11 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов системы горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 56 (инвентарный номер 10056) |
| 2.12 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов системы горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 68 (инвентарный номер 10052) |
| 2.13 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов системы горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 70 (инвентарный номер 10050) |
| 2.14 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов системы горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 71 (инвентарный номер 10054) |
| 2.15 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов системы горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 72 (инвентарный номер 10039) |
| 2.16 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов системы горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 94 (инвентарный номер 10207) |
| 2.17 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов системы горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 96 (инвентарный номер 10194) |
| 2.18 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов системы горячего водоснабжения с электроприводами на ЦТП № 99 (инвентарный номер 10200) |
| 2.19 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) циркуляционных насосов системы горячего водоснабжения с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП № 61 (инвентарный номер 10057) |
| 2.20 | Строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена теплообменного оборудования системы горячего водоснабжения на ЦТП-61 (инвентарный номер 10057) |
| 2.21 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы горячего водоснабжения на ЦТП № 11 (инвентарный номер 10084) |
| 2.22 | Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | ЦТП № 33. Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения (инвентарный номер 42694) |
| 2.23 | Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | ЦТП № 75. Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения (инвентарный номер 42897) |
| 2.24 | Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | ЦТП № 33. Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления (инвентарный номер 42690) |

| 2.25 | Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | ЦТП № 75. Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления (инвентарный номер 42849) |
| --- | --- | --- |
| 2.26 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) повысительных насосов холодного водоснабжения на нужды холодного и горячего водоснабжения ЦТП № 22 (инвентарный номер 10120) |
| 2.27 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) повысительных насосов холодного водоснабжения на нужды горячего водоснабжения с установкой ШУН с 3ЧП на ЦТП № 7 (инвентарный номер 10053) |
| 2.28 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) повысительных насосов холодного водоснабжения на нужды горячего водоснабжения с установкой ШУН с 3ЧП на ЦТП № 74 (инвентарный номер 10072) |
| 2.29 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов горячего водоснабжения с электроприводами ЦТП №5 (инвентарный номер 10017) |
| 2.30 | Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) регулирующих клапанов горячего водоснабжения с электроприводами ЦТП №15 (инвентарный номер 10104) |
| 2.31 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафа управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения – ЦТП № 98 (инвентарный номер 43203) |
| 2.32 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафа управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения – ЦТП № 45 (инвентарный номер 40472) |
| 2.33 | Строительно-монтажные работы | модернизация шкафа управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения – ЦТП № 71 (инвентарный номер 47175) |
| 2.34 | Строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Монтаж регулятора перепада давления системы горячего водоснабжения на ЦТП-96 (инвентарный номер 10194) |