| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 27 | » | 02 | 20 | 26 |  | № | 126 |

Об утверждении технического 
задания на разработку инвестиционной 
программы Сургутского городского муниципального унитарного

предприятия «Городские тепловые

сети» по развитию централизованной

системы холодного водоснабжения 
на территории муниципального

образования городской округ

Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществля-ющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 
№ 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной                           программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на 2027 – 2029 годы согласно приложению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находя-
щимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города                                                                        В.В. Криворот

Приложение

к распоряжению

Администрации города
от _____________ № _______

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Городские тепловые сети» по развитию централизованной системы 
холодного водоснабжения

| Наименование | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основания для выполнения работ | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; - постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 2. Исполнитель | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС») |
| 3. Границы разработки инвестиционной программы | зона деятельности СГМУП «ГТС» |
| 4. Требования к инвестиционной программе | инвестиционная программа разрабатывается СГМУП «ГТС» на период с 01.01.2027 по 31.12.2029. Цели и задачи инвестиционной программы должны соответствовать целям и задачам схемы водоснабжения, с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения. Цели и задачи программы должны быть представлены в виде целевых индикаторов, характеризующих систему водоснабжения. Инвестиционная программа должна включать: - анализ существующего состояния системы холодного водоснабжения, который необходимо проводить по индикаторам: доступность, надежность, энергоэффективность и развитие системы холодного водоснабжения, уровень аварийности системы, (транспортировка воды); - реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности капитальных вложений. Мероприятия инвестиционной программы должны быть представлены в виде адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения СГМУП «ГТС» (далее – адресный перечень мероприятий). Мероприятия инвестиционной программы в адресном перечне мероприятий должны быть разделены на следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованной системы холодного водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов их технических характеристик; - модернизация и (или) реконструкция с целью увеличения пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения для подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация и (или) реконструкция с целью увеличения мощности и производительности существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованной системы холодного водоснабжения до и после проведения мероприятий; б) строительство новых объектов централизованной системы холодного водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей холодного водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения с указанием их технических характеристик; в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения (с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей холодного водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения СГМУП «ГТС», приведенных в приложении 1 к настоящему техническому заданию. Стоимость мероприятий инвестиционной программы в адресном перечне мероприятий по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной инвестиционной программы. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По каждому мероприятию инвестиционной программы в адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализации, включая: - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения; - займы и кредиты в размере не менее 30% от стоимости мероприятий инвестиционной программы; - бюджетные средства; - прочие источники. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах, утвержденных решениями Думы города о бюджете на соответству-ющий период. Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию |
| 5. Структура инвестиционной программы | инвестиционная программа должна содержать следующие разделы: 1. Паспорт инвестиционной программы. 2. Краткая характеристика муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 3. Краткая характеристика организации. 4. Описание действующей системы холодного водоснабжения и существующих проблем ее эксплуатации. 5. Цели и задачи реализации инвестиционной программы по развитию системы холодного водоснабжения. 6. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы холодного водоснабжения. 7. График реализации мероприятий инвестиционной программы. 8. Финансовый план инвестиционной программы. 9. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы. 10. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы. 11. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности. 12. Оценка эффективности инвестирования средств. 13. Предварительный расчет тарифа на подключение. 14. Отчет об исполнении инвестиционной программы. 15. Оценка рисков реализации инвестиционной программы |
| 6. Корректировка технического задания | предложения по формированию и корректировке технического задания вправе вносить СГМУП «ГТС». Корректировка технического задания осуществляется в случаях: - изменения действующего законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов городского округа Сургут; - необходимости внесения изменений в утвержденный перечень мероприятий; - внесения изменений и дополнений в параметры, предусмотренные при регулировании тарифов на услуги холодного водоснабжения СГМУП «ГТС» на период регулирования |
| 7. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы | инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Инвестиционная программа утверждается Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги по утверждению (корректировке) инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2017 № 1-нп |
| 8. Приложения к техническому заданию | Приложение 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения. Приложение 2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий. Приложение 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения. |

Приложение 1

к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения

Плановые значения

показателей надежности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| Наименование показателя | Единица изме- рения | План/ факт 2025 год | Плановые значения показателей на период регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществля- ющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,124/ 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,233 | 0,230 |
| 2. Показатели качества холодной воды |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб холодной воды в сети холодного водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | % | 0,54/ 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт*ч/ куб. м | 0,222/ 0,34 | 0,222 | 0,222 | 0,221 | 0,220 |
| 3.2. Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,31/ 0,007 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 |

Приложение 2

к техническому заданию

на разработку инвестиционных

программ Сургутского городского муниципального унитарного

предприятия «Городские тепловые сети» по развитию централизованной систем холодного водоснабжения

Перечень

мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы холодного

водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов,

которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| Мероприятие | Объекты централизо- ванной системы холодного водоснабжения | Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения | Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятий инвестиционной программы (2025 год) | после реализации мероприятий инвестиционной программы (прогнозные значения, 2029 год) |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | сети холодного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 0,235 | 0,230 |
|  |  | доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 1,31 | 1,30 |
|  |  | доля проб холодной воды в сети холодного водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | 0,07 | 0,00 |

Приложение 3

к техническому заданию

на разработку инвестиционных

программ Сургутского городского муниципального унитарного

предприятия «Городские тепловые сети» по развитию централизованной систем холодного водоснабжения

Мероприятия

по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы

холодного водоснабжения

| Вид работ | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения |  |
| 1.1. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация внутриплощадочных сетей холодного водоснабжения МГБ-1 микрорайон 5, территория МГБ-1. Участок сетей холодного водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7) с ответвлениями к детскому инфекционному отделению (инвентарный номер 314272) |
| 1.2. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-59 в микрорайоне 27. Участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома по проезду Взлётный, 4 до ввода в жилой дом по проезду Взлётный, 5 (инвентарный номер 308312) |
| 1.3. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения жилого дома по проспекту Набережному, 64 в микрорайоне 3. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в жилой дом по проспекту Набережному, 64 (инвентарный номер 301902) |
| 1.4. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | сети холодного водоснабжения от ТК-3 до жилого дома по улице Энтузиастов, 47-ТК-1 в микрорайоне 3. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-3 до ввода в жилой дом по улице 60 лет Октября, 3 (инвентарный номер 31587) |
| 1.5. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12, улица Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по улице Дзержинского, 14В. Участок сетей холодного водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома улица Дзержинского, 14В до ввода Дзержинского, 6Б (инвентарный номер 31826) |
| 1.6. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-9 в микрорайоне 13. Участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома по улице Бажова, 1 до ввода в жилой дом по улице Островского, 11 (транзит) (инвентарный номер 306012) |
| 1.7. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-61-3 (ТК62-3) до нежилого строения КНС-55 (инвентарный номер 31907) |
| 1.8. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения «Общежитие № 43». Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, жилого дома по проспекту Мира, 55/1 (транзит) (инвентарный номер 30578) |
| 1.9. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-7А до жилого дома по проспекту Мира, 55/2 (транзит) (инвентарный номер 31405) |
| 1.10. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения от УТ-6 до УТ-7 в микрорайоне 34. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инвентарный номер 309001) |
| 1.11. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей водоснабжения от ПВНС-57 до УТ-6 и УТ-4, от УТ-3 до УТ-2 в микрорайоне 34. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-2 до УТ-3 (инвентарный номер 30899) |
| 1.12. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения. Участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома по проспекту Мира, 49 до узла управления жилого дома по проспекту Мира, 51 (инвентарный номер 31536) |
| 1.13. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому, 36 в микрорайоне 27. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 (инвентарный номер 30960) |
| 1.14. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК60-3 до ТК60-4, ТК-60-5. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 (инвентарный номер 30339, инвентарный номер 30366) |
| 1.15. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-18 в микрорайоне 13а. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-10 до жилого дома по улице Лермонтова, 6/2 (инвентарный номер 302902) |
| 1.16. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-18 в микрорайоне 13А. Участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома улице Лермонтова, 2 до ввода в жилой дом по улице Лермонтова, 4 (инвентарный номер 1045) |
| 1.17. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей холодного водоснабжения от ЦТП-43 в микрорайоне 33. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инвентарный номер 1290) |
| 1.18. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения 17 микрорайон. Участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома по улице Ленина, 28 (транзит) до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 30 (инвентарный номер 31231) |
| 1.19. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-61 до жилого дома проезду Первопроходцев, 1 в микрорайоне 25. Участок сетей холодного водоснабжения от ЦТП-61 до ТК-61-1 (инвентарный номер 303092) |
| 1.20. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей холодного водоснабжения от ЦТП-31 в микрорайоне 11А. Участок сетей холодного водоснабжения от ЦТП-31 до ввода в жилой дом по улице Лермонтова, 13 (инвентарный номер 31355) |
| 1.21. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сети водопровода. Участок сетей холодного водоснабжения от ЦТП-20 до ТК-1, ТК-2 (инвентарный номер 30498) |
| 1.22. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-6 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 20/1 (транзит) (инвентарный номер 31624) |
| 1.23. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-7 (УТ-8) до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 24/3 (транзит) (инвентарный номер 31614) |
| 1.24. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-4 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 16/1 (транзит) (инвентарный номер 31612) |
| 1.25. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 16/2 (транзит) (инвентарный номер 31609) |
| 1.26. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-6 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 20 (транзит) (инвентарный номер 31620) |
| 1.27. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от УТ-2 до жилого дома по улице Рабочей, 31 в 18 микрорайоне. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-2 до ввода в жилой дом по улице Рабочей, 31 (транзит) (инвентарный номер 31370) |
| 1.28. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 24/1 (транзит) (инвентарный номер 31619) |
| 1.29. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей холодного водоснабжения. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 24 (транзит) (инвентарный номер 31615) |
| 1.30. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация внутриквартальных сетей холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инвентарный номер 30554) |
| 1.31. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей холодного водоснабжения от ЦТП-15 в микрорайон 6. Участок сетей холодного водоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инвентарный номер 31095) |
| 1.32. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-57 в микрорайоне 28. Участок сетей холодного водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в жилой дом по улице Югорская, 9 (инвентарный номер 309722) |
| 1.33. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-16 в квартале «А». Участок сетей холодного водоснабжения от ТК16-5 (УТ-5) до ввода в жилой дом по улице Григория Кукуевицкого, 4 (инвентарный номер 1244) |
| 1.34. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сети водоснабжения. Участок сетей холодного водоснабжения от точки «А» до точки «Б» по улице Сосновой (инвентарный номер 30737) |
| 1.35. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-18 в микрорайоне 13а. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. по улице Лермонтова, 2/1, 2/2 (инвентарный номер 1220, 1210, 303732) |
| 1.36. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-16 в квартале «А». Участок сетей холодного водоснабжения от точки Б до УТ-5 (инвентарный номер 1030) |
| 1.37. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 микрорайоне. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инвентарный номер 4112) |
| 1.38. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от жилого дома по улице Островского, 4 до жилого дома по улице Островского, 6 в 14 микрорайоне. Участок сетей холодного водоснабжения от жилого дома по улице Островского, 4 до ввода в жилой дом по улице Островского, 6 (инвентарный номер 31488) |
| 1.39. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание «Склад № 15». Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание «Склад № 15» (инвентарный номер 318051) |
| 1.40. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей холодного водоснабжения от ЦТП-62 в микрорайоне 25. Участок сетей холодного водоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до жилого дома по проспекту Комсомольскому, 21/1, проезду Первопроходцев, 10 (инвентарный номер 31528, инвентарный номер 31429, инвентарный номер 31430) |
| 1.41. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилого дома по улице Островского, 28, ТК-5, жилого дома по улице Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайон 15А. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17 (инвентарный номер 712742) |
| 1.42. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 (инвентарный номер 302932) |
| 1.43. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-47 в поселке Звездный. Сети холодного водоснабжения от ТК47-1 до ТК47-2, границы земельного участка центра профессиональной подготовки управления МВД России по ХМАО – Югре. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, границы земельного участка центра профессиональной подготовки УМВД России по ХМАО – Югре (инвентарный номер 931112, 32269) |
| 1.44. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей холодного водоснабжения от ЦТП-87 в микрорайоне 28. Участок сетей холодного водоснабжения от ТК-1 до жилого дома по улице Озёрной, 29 (инвентарный номер 300961). |
| 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |
| 2.1. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления ЦТП № 10 (инвентарный номер 47413) |
| 2.2. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления ЦТП № 32 (инвентарный номер 42649) |
| 2.3. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления ЦТП № 69 (инвентарный номер 47448) |
| 2.4. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения на нужды ГВС ЦТП № 56 (инвентарный номер 42987) |
| 2.5. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения на нужды ГВС ЦТП № 70 (инвентарный номер 47405) |
| 2.6. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения на нужды ГВС ЦТП № 100 (инвентарный номер 10197) |
| 2.7. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления ЦТП № 47 (инвентарный номер 47413) |
| 2.8. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления ЦТП № 66 (инвентарный номер 47377) |
| 2.9. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления ЦТП № 67 (инвентарный номер 47411) |
| 2.10. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения на нужды ГВС ЦТП № 4 (инвентарный номер 42888) |
| 2.11. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения на нужды ГВС ЦТП № 47 (инвентарный номер 42986) |
| 2.12. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения на нужды ГВС ЦТП № 66 (инвентарный номер 47617) |
| 2.13. Строительно-монтажные работы. | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления ЦТП № 37 (инвентарный номер 43514) |
| 2.14. Строительно-монтажные работы. | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления ЦТП № 42 (инвентарный номер 42847) |
| 2.15. Строительно-монтажные работы. | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления ЦТП № 55 (инвентарный номер 43522) |
| 2.16. Строительно-монтажные работы. | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления ЦТП № 68 (инвентарный номер 47443) |
| 2.17. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения на нужды ГВС ЦТП № 42 (инвентарный номер 42895) |
| 2.18. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения на нужды ГВС ЦТП № 77 (инвентарный номер 42899) |
| 2.19. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции холодного водоснабжения на нужды ГВС ЦТП № 102 (инвентарный номер 41280) |
| 2.20. Строительно-монтажные работы. | модернизация повысительных насосов холодного водоснабжения с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инвентарный номер 10054) |
| 2.21. Строительно-монтажные работы. | модернизация повысительных насосов холодного водоснабжения с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инвентарный номер 10039) |
| 2.22. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-12 по улице Пушкина, 3 (инвентарный номер 10094) |
| 2.23. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-7 по улице Бахилова, 4 (инвентарный номер 10053) |
| 2.24. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ИТП по улице Ленина, 26 (инвентарный номер 10213) |
| 2.25. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ИТП по улице Майской, 10 (инвентарный номер 42643) |
| 2.26. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-30 по улице Ленина, 69 (инвентарный номер 10295) |
| 2.27. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-29 улице Нефтяников, 6/1 (инвентарный номер 10119) |
| 2.28. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-25 по улице Ленинградской, 15 (инвентарный номер 10136) |
| 2.29. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-23 по бульвару Писателей, 21/1 (инвентарный номер 10128) |
| 2.30. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-16 по улице Магистральной, 32 (инвентарный номер 10101) |
| 2.31. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ИТП-50 по улице Маяковского, 11 (инвентарный номер 10227) |
| 2.32. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-85 по улице Рабочей, 31 (инвентарный номер 10620) |
| 2.33. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-22 по улице Декабристов, 9 (инвентарный номер 10120) |
| 2.34. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-21 по улице Дзержинского, 16а (инвентарный номер 10118) |
| 2.35. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-83 по улице Привокзальной, 16 (инвентарный номер 10618) |
| 2.36. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-81 по улице Привокзальной, 10 (инвентарный номер 10617) |
| 2.37. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-82 по улице Привокзальной, 4 (инвентарный номер 10615) |
| 2.38. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация ЦТП. Замена изоляции трубопроводов холодного водоснабжения на ЦТП-49 по улице Киртбая, 21 (инвентарный номер 10029) |