| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 27 | » | 02 | 20 | 26 |  | № | 127 |

Об утверждении технического 
задания на разработку инвестиционной 
программы Сургутского городского муниципального унитарного

предприятия «Городские тепловые

сети» по развитию централизованной

системы горячего водоснабжения 
на территории муниципального

образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной                           программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» по развитию централизованной системы горячего водоснабжения на 2027 – 2029 годы согласно приложению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городского хозяйства, природопользования                              и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуще-ством, находящимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города                                                                   В.В. Криворот

Приложение

к распоряжению

Администрации города
от ____________ № _______

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Городские тепловые сети» по развитию централизованной системы 
горячего водоснабжения

| Наименование | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основания для выполнения работ | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; - постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 2. Исполнитель | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС») |
| 3. Границы разработки инвестиционной программы | зона деятельности СГМУП «ГТС» |
| 4. Требования к инвестиционной программе | инвестиционная программа разрабатывается СГМУП «ГТС» на период с 01.01.2027 по 31.12.2029. Цели и задачи инвестиционной программы должны соответствовать целям и задачам схемы водоснабжения, с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованной системы горячего водоснабжения. Цели и задачи программы должны быть представлены в виде целевых индикаторов, характеризующих систему водоснабжения. Инвестиционная программа должна включать: - анализ существующего состояния системы горячего водоснабжения, который необходимо проводить по индикаторам: доступность, надежность, энергоэффективность и развитие системы горячего водоснабжения, уровень аварийности системы, (транспортировка воды); - реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности капитальных вложений. Мероприятия инвестиционной программы должны быть представлены в виде адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения СГМУП «ГТС» (далее – адресный перечень мероприятий). Мероприятия инвестиционной программы в адресном перечне мероприятий должны быть разделены на следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованной системы горячего водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованной системы горячего водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов их технических характеристик; - модернизация и (или) реконструкция с целью увеличения пропускной способности существующих сетей горячего водоснабжения для подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация и (или) реконструкция с целью увеличения мощности и производительности существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованной системы горячего водоснабжения до и после проведения мероприятий; б) строительство новых объектов централизованной системы горячего водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей горячего водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованной системы горячего водоснабжения с указанием их технических характеристик; в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения (с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей горячего водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы горячего водоснабжения с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения СГМУП «ГТС», приведенных в приложении 1 к настоящему техническому заданию. Стоимость мероприятий инвестиционной программы в адресном перечне мероприятий по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной инвестиционной программы. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По каждому мероприятию инвестиционной программы в адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализации, включая: - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе горячего водоснабжения; - займы и кредиты в размере не менее 30% от стоимости мероприятий инвестиционной программы; - бюджетные средства; - прочие источники. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах, утвержденных решениями Думы города о бюджете на соответствующий период. Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем горячего водоснабжения в эксплуатацию |
| 5. Структура инвестиционной программы | инвестиционная программа должна содержать следующие разделы: 1. Паспорт инвестиционной программы. 2. Краткая характеристика муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 3. Краткая характеристика организации. 4. Описание действующей системы горячего водоснабжения и существующих проблем ее эксплуатации. 5. Цели и задачи реализации инвестиционной программы по развитию системы горячего водоснабжения. 6. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы горячего водоснабжения. 7. График реализации мероприятий инвестиционной программы. 8. Финансовый план инвестиционной программы. 9. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы. 10. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы. 11. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности. 12. Оценка эффективности инвестирования средств. 13. Предварительный расчет тарифа на подключение. 14. Отчет об исполнении инвестиционной программы. 15. Оценка рисков реализации инвестиционной программы |
| 6. Корректировка технического задания | предложения по формированию и корректировке технического задания вправе вносить СГМУП «ГТС». Корректировка технического задания осуществляется в случаях: - изменения действующего законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов городского округа Сургут; - необходимости внесения изменений в утвержденный перечень мероприятий; - внесения изменений и дополнений в параметры, предусмотренные при регулировании тарифов на услуги горячего водоснабжения СГМУП «ГТС» на период регулирования |
| 7. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы | инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 8. Приложения к техническому заданию | Приложение 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения. Приложение 2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы горячего водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий. Приложение 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем горячего водоснабжения, а также по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями |

Приложение 1

к техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы Сургутского городского

муниципального унитарного

предприятия «Городские тепловые

сети» по развитию централизованной

системы горячего водоснабжения

Плановые значения

показателей надежности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованной системы горячего водоснабжения

| Наименование показателя |  | Единица измерения | План/факт 2025 год | Плановые значения показателей на период регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | ед/км | 0,369/ 0,447 | 0,447 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 2. Показатель качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % |  | 2,38/ 0,39 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/ куб. м |  | 0,0719/0,0836 | 0,0836 | 0,0836 | 0,0836 | 0,0836 |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой горячей воды | кВт*ч/ куб. м |  | 0,87/ 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| 3.3. Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  | 0,029/ 2,02 | 2,02 | 2,00 | 1,99 | 1,98 |

Приложение 2

к техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы Сургутского городского

муниципального унитарного

предприятия «Городские тепловые

сети» по развитию централизованной

системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий

по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы горячего

водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности

объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| Мероприятие | Объекты централизованной системы горячего водоснабжения | Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения | Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятий инвестиционной программы (2025 год) | после реализации мероприятий инвестиционной программы (прогнозные значения, 2029 год) |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | сети горячего водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 0,447 | 0,440 |
|  |  | доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 2,02 | 1,98 |
|  |  | доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 0,39 | 0,28 |

Приложение 3

к техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы Сургутского городского

муниципального унитарного

предприятия «Городские тепловые

сети» по развитию централизованной

системы горячего водоснабжения

Мероприятия по строительству,

модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы горячего водоснабжения

| Вид работ | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения |  |
| 1.1. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 микрорайон 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7) с ответвлениями к детскому инфекционному отделению (инвентарный номер 314271) |
| 1.2. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в микрорайоне 27. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дом по проезду Взлётный, 4 до ввода в жилой дом по проезду Взлётный, 5 (инвентарный номер 308311) |
| 1.3. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения жилого дома по проспекту Набережному, 64, в микрорайоне 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в жилой дом по проспекту Набережному, 64 (инвентарный номер 301901) |
| 1.4. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до жилого дома по улице Энтузиастов, 47, 51 в микрорайоне 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в жилой дом по улице 60 лет Октября, 3 (инвентарный номер 31586) |
| 1.5. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12, по улице Дзержинского 6Б (наружная стена здания) до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по улице Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Дзержинского, 14В до ввода по улице Дзержинского, 6Б (инвентарный номер 31905) |
| 1.6. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в микрорайоне 13. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Бажова, 1 до ввода в жилой дом по улице Островского, 11 (транзит) (инвентарный номер 306011) |
| 1.7. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 (ТК62-3) до нежилого строения КНС-55 (инвентарный номер 31819) |
| 1.8. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по проспекту Мира, 49 до узла управления жилого дома по проспекту Мира, 51 (инвентарный номер 31519) |
| 1.9. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в поселке Железнодорожный. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Мечникова, 4 до жилого дома по улице Мечникова, 2 (инвентарный номер 30037) |
| 1.10. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому, 36 в микрорайоне 27. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 (инвентарный номер 30959) |
| 1.11. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ТК60-4, ТК-60-5. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 (инвентарный номер 301391, 301501) |
| 1.12. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в микрорайоне 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-10 до жилого дома по улице Лермонтова, 6/2 (инвентарный номер 302901) |
| 1.13. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в микрорайоне 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Лермонтова, 2 до ввода в жилой дом по улице Лермонтова, 4 (инвентарный номер 303021) |
| 1.14. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в микрорайоне 33. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инвентарный номер 1289) |
| 1.15. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения 17 микрорайона. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по проспекту Ленина, 28 (транзит) до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 30 (инвентарный номер 312301) |
| 1.16. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до жилого дома по проспекту Первопроходцев, 1 в микрорайоне 25. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ТК-61-1 (инвентарный номер 303091) |
| 1.17. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в микрорайоне 11А. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-31 до ввода в жилой дом по улице Лермонтова, 13 (инвентарный номер 31339) |
| 1.18. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ЦТП-20. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-20 до ТК-1, ТК-2 (инвентарный номер 30545) |
| 1.19. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 20/1 (транзит) (инвентарный номер 31623) |
| 1.20. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 (УТ-8) до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 24/3 (транзит) (инвентарный номер 31613) |
| 1.21. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 16/1 (транзит) (инвентарный номер 31650) |
| 1.22. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 16/2 (транзит) (инвентарный номер 31611) |
| 1.23. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 20 (транзит) (инвентарный номер 31621) |
| 1.24. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до жилого дома по улице Рабочая, 31 18 микрорайон. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-2 до ввода в жилой дом по улице Рабочая, 31 (транзит) (инвентарный номер 31371) |
| 1.25. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 24/1 (транзит) (инвентарный номер 31618) |
| 1.26. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 24 (транзит) (инвентарный номер 31644) |
| 1.27. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инвентарный номер 30553) |
| 1.28. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в микрорайоне 6. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инвентарный номер 31092) |
| 1.29. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в микрорайоне 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в жилой дом по улице Югорской, 9 (инвентарный номер 309721) |
| 1.30. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. «А». Участок сетей горячего водоснабжения от ТК16-5 (УТ-5) до ввода в жилой дом по улице Григория Кукуевицкого, 4 (инвентарный номер 302871) |
| 1.31. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в микрорайоне 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к улице Лермонтова, 2/1, 2/2 (инвентарный номер 303881, 303251, 303731) |
| 1.32. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в квартале «А». Участок сетей горячего водоснабжения от точки Б до УТ-5 (инвентарный номер 302671) |
| 1.33. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в микрорайон. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Просвещения, 37 до ввода в жилой дом по улице Гагарина, 26 (инвентарный номер 303031) |
| 1.34. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 микрорайоне. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инвентарный номер 4111) |
| 1.35. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей тепловодоснабжения от жилого дома по улице Островского, 4 до жилого дома по улице Островского, 6 в 14 микрорайоне. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Островского, 4 до ввода в жилой дом по улице Островского, 6 (инвентарный номер 31489) |
| 1.36. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в микрорайон. 25. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до жилого дома по проспекту Комсомольскому, 21/1, проезду Первопроходцев, 10 (инвентарный номер 31445, 31446, 31447) |
| 1.37. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома Пушкина, 17, жилого дома Островского, 28, ТК-5, жилого дома Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17 (инвентарный номер 712741) |
| 1.38. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 (инв. №302931) |
| 1.39. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-47 в поселке Звездный. Сети горячего водоснабжения от ТК47-1 до ТК47-2, границы земельного участка центра профессиональной подготовки управления МВД России по ХМАО – Югре. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, границы земельного участка центра профессиональной подготовки УМВД России по ХМАО – Югре (инвентарный номер 931111, 32268) |
| 1.40. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация сетей горячего водоснабжения от тк-57-1 до тк-87-2, жилой дом № 29 по улице Озерной. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-57-1 до жилого дома по улице Озёрной, 29 (инвентарный номер 32342). |
| 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |
| 2.1. Строительно-монтажные работы | модернизация циркуляционных насосов горячего водоснабжения с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП № 38 (инвентарный номер 10230) |
| 2.2. Строительно-монтажные работы | модернизация циркуляционных насосов горячего водоснабжения с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП № 51 (инвентарный номер 10067) |
| 2.3. Строительно-монтажные работы | модернизация циркуляционных насосов горячего водоснабжения с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП № 40 (инвентарный номер 10171) |
| 2.4. Строительно-монтажные работы | модернизация повысительных насосов холодного водоснабжения на нужды горячего водоснабжения с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инвентарный номер 10054) |
| 2.5. Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) циркуляционных насосов системы горячего водоснабжения с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 (инвентарный номер 10175) |
| 2.6. Строительно-монтажные работы | модернизация повысительных насосов холодного водоснабжения на нужды горячего водоснабжения с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инвентарный номер 10039) |
| 2.7. Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы горячего водоснабжения на ЦТП № 51 (инвентарный номер 10067) |
| 2.8. Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы горячего водоснабжения на ЦТП № 59 (инвентарный номер 10069) |
| 2.9. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 10 (инвентарный номер 47413) |
| 2.10. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 32 (инвентарный номер 42649) |
| 2.11. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 69 (инвентарный номер 47448) |
| 2.12. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения на ЦТП № 56 (инвентарный номер 42987) |
| 2.13. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения на ЦТП № 70 (инвентарный номер 47405) |
| 2.14. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения на ЦТП № 100 (инвентарный номер 10197) |
| 2.15. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 6 (инвентарный номер 42983) |
| 2.16. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 21 (инвентарный номер 42866) |
| 2.17. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 23 (инвентарный номер 46114) |
| 2.18. Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) циркуляционных насосов системы горячего водоснабжения с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 (инвентарный номер 10043) |
| 2.19. Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) циркуляционных насосов системы горячего водоснабжения с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 (инвентарный номер 10207) |
| 2.20. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 47 (инвентарный номер 47413) |
| 2.21. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 66 (инвентарный номер 47377) |
| 2.22. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 67 (инвентарный номер 47411) |
| 2.23. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения на ЦТП № 4 (инвентарный номер 42888) |
| 2.24. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения на ЦТП № 47 (инвентарный номер 42986) |
| 2.25. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения на ЦТП № 66 (инвентарный номер 47617) |
| 2.26. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 71 (инвентарный номер 10054) |
| 2.27. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 72 (инвентарный номер 47178) |
| 2.28. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 73 (инвентарный номер 10055) |
| 2.29. Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы горячего водоснабжения на ЦТП № 58 (инвентарный номер 10065) |
| 2.30. Строительно-монтажные работы | модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы горячего водоснабжения на ЦТП № 54 (инвентарный номер 10043) |
| 2.31. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 37 (инвентарный номер 43514) |
| 2.32. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 42 (инвентарный номер 42847) |
| 2.33. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 55 (инвентарный номер 43522) |
| 2.34. Строительно-монтажные работы | модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 68 (инвентарный номер 47443) |
| 2.35. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения на ЦТП № 42 (инвентарный номер 42895) |
| 2.36. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения на ЦТП № 77 (инвентарный номер 42899) |
| 2.37. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды горячего водоснабжения на ЦТП № 102 (инвентарный номер 41280) |
| 2.38. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 7 (инвентарный номер 46279) |
| 2.39. Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 55 (инвентарный номер 51403) |
| 2.40. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 2 (инвентарный номер 10348) |
| 2.41. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 8 (инвентарный номер 10114) |
| 2.42. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 12 (инвентарный номер 10094) |
| 2.43. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 21 (инвентарный номер 10118) |
| 2.44. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 41 (инвентарный номер 10093) |
| 2.45. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 57 (инвентарный номер 10040) |
| 2.46. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 73 (инвентарный номер 10055) |
| 2.47. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 74 (инвентарный номер 10072) |
| 2.48. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 83 (инвентарный номер 10618) |
| 2.49. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 81 (инвентарный номер 10617) |
| 2.50. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП № 82 (инвентарный номер 10615) |